Gdańsk, 20.03.2026 r.

Zapytanie ofertowe

- Pełna nazwa Zamawiającego:[siedziba (pieczęć Zamawiającego), Nazwa Komórki zamawiającej]

COPERNICUS PL Sp. z o.o. Dział Techniczny ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk

2. Określenie przedmiotu zamówienia (zakres, wielkość)

Dotyczy: Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie audytu posiadanych systemów przywoławczych firmy ASCOM Urządzenia podlegające przeglądowi: - Oddziały szpitalne ul Nowe Ogrody 1-6 - Oddziały szpitalne al. jana Pawła II 50 - Oddziały szpitalne ul .Powstańców Warszawskich 1-2 Zakres prac - Inwentaryzacja wszystkich elementów systemu przyzywowego - Działających - Niedziałających – z opisem przyczyn - Aktualizacja oprogramowania układowego modułów centralnych, anten dect itp. - Szkolenie z podstawowych czynności konserwatorskich - Odtworzenie konfiguracji modułów centralnych w przypadku ich awarii i braku dostępu zdalnego - Opracowanie dokumentacji technicznej (opis) systemu przyzywowego Wymagane jest posiadanie aktualnej autoryzacji producenta Prace muszą być przeprowadzone po wcześniejszym ustaleniu konkretnych terminów

3. Termin wykonania zamówienia:

Do uzgodnienia: do 27.03 2026r.

4. Termin płatności:

30 dni od prawidłowo wystawionej faktury po realizacji zlecenia, oraz przekazaniu protokołów z przeglądu.

5. Kryteria oceny ofert:

100 % cena.

6. Wymagania dotyczące ofert:[wskazanie jakie niezbędne informacje, oświadczenia, dokumenty winien zawrzeć w ofercie wykonawca]:

Proszę, aby oferta zawierała całkowity koszt wykonania zlecenia wraz z dojazdem,

7. Miejsce i termin składania ofert:

Platforma Przetargowa Open Nexus. Termin: 7 dni.