| LP | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zawór kulowy ¾” | 60 sztuk |
| 2 | Zawór kulowy 1” | 60 sztuk |
| 3 | Zawór kulowy 1 ¼” | 24 sztuki |
| 4 | Zawór kulowy 1 ½” | 12 sztuk |
| 5 | Zawór kulowy 2” | 12 sztuk |
| 6 | Zawór żeliwny M 83 DN 20 | 60 sztuk |
| 7 | Zawór żeliwny M 83 DN 25 | 60 sztuk |
| 8 | Śrubunek wodomierzowy dla wodomierza DN 20 ( komplet to 2 sztuki wraz z uszczelkami) | 100 kompletów |
| 9 | Śrubunek wodomierzowy dla wodomierza DN 15 ( komplet to 2 sztuki wraz z uszczelkami) | 50 kompletów |
| 10 | Śrubunek wodomierzowy dla wodomierza DN 32 ( komplet to 2 sztuki wraz z uszczelkami) | 20 kompletów |
| 11 | Śrubunki wodomierzowe kompensacyjne ( do konsoli wodomierzowej) dla wodomierza DN 20 | 60 kompletów |
| 12 | Śrubunki wodomierzowe kompensacyjne ( do konsoli wodomierzowej) dla wodomierza DN 15 | 40 kompletów |
| 13 | Przedłużka mosiężna ¾” cala L- 10 mm | 20 sztuk |
| 14 | Przedłużka mosiężna ¾” cala L- 15 mm | 20 sztuk |
| 15 | Przedłużka mosiężna ¾” cala L- 20 mm | 20 sztuk |
| 16 | Przedłużka mosiężna ¾” cala L- 25 mm | 20 sztuk |
| 17 | Przedłużka mosiężna 1 cal L- 15 mm | 20 sztuk |
| 18 | Przedłużka mosiężna 1 cal L- 20 mm | 20 sztuk |
| 19 | Przedłużka mosiężna 1 cal L- 10mm | 20 sztuk |
| 20 | Przedłużka mosiężna 1 cal L- 25 mm | 20 sztuk |
| 21 | Uszczelka fibrowa dla wodomierza DN 15 – opakowanie 100 sztuk | 10 opakowań |
| 22 | Uszczelka fibrowa dla wodomierza DN 20 – opakowanie 100 sztuk | 10 opakowań |
| 23 | Złączka zaciskowa do rur stalowych Gebo/Aga DN ½” gw | 20 sztuk |
| 24 | Złączka zaciskowa do rur stalowych Gebo/Aga DN ½” gz | 20 sztuk |
| 25 | Złączka zaciskowa do rur stalowych Gebo/Aga DN ¾” gz | 20 sztuk |
| 26 | Złączka zaciskowa do rur stalowych Gebo/Aga DN ¾” gw | 20 sztuk |
| 27 | Redukcja ocynk 2” x 1” | 20 sztuk |
| 28 | Redukcja ocynk 1 ½” x 1” | 20 sztuk |
| 29 | Redukcja ocynk x” x 1 ½” | 20 sztuk |
| 30 | Redukcja ocynk 1 ¼” x 1” | 20 sztuk |
| 31 | Redukcja ocynk 1”x 3,4” | 60 sztuk |
| 32 | Redukcja ocynk 1 ¼” x 1” | 20 sztuk |
| 33 | Nypel ocynk ¾: | 60 sztuk |
| 34 | Nypel ocynk 1” | 40 sztuk |
| 35 | Mufa ocynk ¾” | 40 sztuk |
| 36 | Mufa ocynk 1 1/4” | 10 sztuk |
| 37 | Mufa ocyn k 1” | 40 sztuk |
| 38 | Krócieć obustronnie gwintowany ocynk DN 1” L -100 | 20 sztuk |
| 39 | Krócieć obustronnie gwintowany ocynk DN 1” L -200 | 20 sztuk |
| 40 | Krócieć obustronnie gwintowany ocynk DN 1” L -300 | 20 sztuk |
| 41 | Krócieć obustronnie gwintowany ocynk DN 3/4” L -100 | 20sztuk |
| 42 | Krócieć obustronnie gwintowany ocynk DN 3/4” L -200 | 20sztuk |
| 43 | Krócieć obustronnie gwintowany ocynk DN 3/4” L -300 | 20 sztuk |
| 44 | Uchwyt do rur wraz kołkiem dla rury DN 1” | 100 sztuk |
| 45 | Kolano ocynk 1” | 40 sztuk |
| 46 | Kolano ocynk ¾” | 40 sztuk |
| 47 | Kolano ocynk ½” | 40 sztuk |
| 48 | Mufa ocynk ½” | 40 sztuk |
| 49 | Trójnik ocynk ½” | 40 sztuk |
| 50 | Mufa ocynk 2” | 20 sztuk |
| 51 | Nypel ocynk 2” | 20 sztuk |
| 52 | Kolano ocynk 2” | 20 sztuk |
| 53 | Kolano ocynk WZ 2” | 20 sztuk |
| 54 | Złączka PE Wavin lub Unidelta 32x 1/1/4” gz | 20 sztuk |
| 55 | Złączka PE Wavin lub Unidelta 32x 1” gz | 20 sztuk |
| 56 | Kolano PE Wavin lub Unidelta 32 | 40 sztuk |
| 57 | Kolano PE Wavin lub Unidelta 25 | 40 sztuk |
| 58 | Złączka PE Wavin lub Unidelta 32x ¾” gz | 20 sztuk |
| 59 | Złączka PE Wavin lub Unidelta 25x ¾” gz | 20 sztuk |
| 60 | Złączka PE Wavin lub Unidelta 25x 1” gz | 20 sztuk |