# Kotły kondensacyjne VIESSMANN

# – szczegółowe wymagania techniczne:

- Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny wiszący Viessmann Vitodens 050 W (typ BOKA)

moc kotła: 25 kW

regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej do podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej

wyświetlacz LED, 7-segmentowy z obsługą dotykową

energooszczędna, wysokosprawna pompa obiegowa

materiał instalacyjny (zawory, filtry, złączki do prawidłowego uruchomienia i działania kotła)

separator zanieczyszczeń

wkład kominowy

Wymiana kotła obejmuje następujące prace:

demontaż kotła Beretta wraz z wkładem kominowym oraz utylizacja w/w urządzeń

montaż nowego kotła wraz z nowym wkładem kominowym i nowymi elementami instalacyjnymi

uruchomienie nowego kotła wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji i wydaniem protokołu szczelności

Liczba urządzeń: 9 kotłów zgodnie z powyższą specyfikacją

- Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny wiszący Viessmann Vitodens 200 W

moc kotła: 49 kW

regulator E3 do pracy stałotemperaturowej lub pogodowej do podłączenia czujnika temperatury zewnętrznej

wyświetlacz LED, 7-segmentowy z obsługą dotykową

materiał instalacyjny (zawory, filtry, złączki do prawidłowego uruchomienia i działania kotła)

separator zanieczyszczeń

wkład kominowy

Wymiana kotła obejmuje następujące prace:

demontaż kotła Vaillant wraz z wkładem kominowym oraz utylizacja w/w urządzeń

montaż nowego kotła wraz z nowym wkładem kominowym i nowymi elementami instalacyjnymi

uruchomienie nowego kotła wraz ze sprawdzeniem szczelności instalacji i wydaniem protokołu szczelności

Liczba urządzeń: 1 kocioł zgodnie z powyższą specyfikacją

Gwarancja: prosimy o podanie okresu gwarancyjnego / możliwych opcji okresu gwarancyjnego

Dodatkowe wymagania:

- szkolenie pracowników z obsługi urządzenia, przeprowadzone na miejscu w Kórnickim Centrum Rekreacji i Sportu OAZA-Błonie w Kórniku przy ul. Leśnej 6

- wraz z ofertą określone warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Prosimy o przygotowanie oferty w następujący sposób:

- wyszczególnienie w przygotowanym załączniku ceny za kocioł wraz z montażem

(w opcji 9 sztuk)

- wyszczególnienie w przygotowanym załączniku ceny za kocioł wraz z montażem                                (w opcji 1 sztuka)

- wyszczególnienie w przygotowanym załączniku ceny za płukanie instalacji z grzejnikami odpowiednią chemią i inhibitorami

(w opcji za 1 kocioł)

- na platformie zakupowej prosimy o podanie sumy za wszystkie w/w pozycje