Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- LOKALIZACJA PLACÓWEK SPL dla PW SPZOZ MAJĄCYCH NA WYPOSAŻENIU SYSTEMY ALARMOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Okresowa kontrola oraz dokonanie niezbędnych napraw systemów alarmowania o włamaniu i napadzie, pożarowego, nadzoru wideo oraz kontroli dostępu, będących na wyposażeniu Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie, 00-911 Warszawa ul. Nowowiejska 31 oraz w jej filiach usytuowanych na terenie m. st. Warszawy”.

Przewidywany czas trwania umowy - 24 m-ce od dnia jej podpisania.

| Lp. | nazwa placówki | adres placówki | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siedziba główna SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | ul. Nowowiejska 31 | Przychodnia Specjalistyczna |
| 2. | Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | ul. Andersa 14, U-2 | Przychodnia Specjalistyczna |
| 3. | Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | ul. Andersa 16, 5U-26, 5U-27, 5U-28 | Przychodnia Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna |
| 4. | Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | ul. Andersa 18, 5U-30 | Przychodnia Stomatologiczna |
| 5. | Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | ul. Bitwy Warszawskiej 1920 nr 12, 3U-16 | Przychodnia Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna |
| 6. | Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | ul. Nowowiejska 5, 1U-48, 1U-45, 1U-45A - POZ | Przychodnia Specjalistyczna |
| 7. | Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | ul. Nowowiejska 5, 1U-43/54 - Stomatologia | Przychodnia Stomatologiczna |
| 8. | Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie | ul. Nowowiejska 10, 1U-56, 1U-58 | Przychodnia Specjalistyczna |

- ELEMENTY SYSTEMÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SPZOZ W WARSZAWIE

| Siedziba główna SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 31 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy systemu | ilość | uwagi |
| 1. | Centralka SSWiN Satel Integra | 2 |  |
| 2. | Czujka PIR | 105 |  |
| 3. | Zasilacz | 82 |  |
| 4. | Ręczny przycisk wyjścia | 79 |  |
| 5. | Czujka dymu | 44 |  |
| 6. | Czytnik kart Prox-NET | 79 |  |
| 7. | Bufor-NET TCP/IP | 3 |  |
| 9. | Centralka OSD | 2 |  |
| 10. | Czujki dymu OSD | 8 |  |
| 11. | Siłowniki | 8 |  |
| 12. | Rejestrator obrazu z kamer 16 kanałowy | 1 |  |
| 13. | Rejestrator obrazu z kamer 8 kanałowy | 1 |  |
| 14. | Kamera BCS tubowa HDCVI | 1 |  |
| 15. | Kamera kopułkowa BCS | 20 |  |

| Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 14 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Elementy systemu |  | ilość | uwagi |
| 1. |  | CENTRALA TYPU – POLON ALFA 4000 |  | 1 |  |
| 2. |  | Czujka PIR |  | 17 |  |
| 3. |  | Zasilacz |  | 8 |  |
| 4. |  | Ręczny przycisk wyjścia |  | 1 |  |
| 5. |  | Czujka dymu |  | 16 |  |
| Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy ul. Andersa 16 i 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Elementy systemu |  | ilość |  | uwagi |  |
| 1. |  | Centralka SSWiN Satel Integra |  | 3 |  |  |  |
| 2. |  | Czujka PIR |  | 13 |  |  |  |
| 3. |  | Zasilacz |  | 9 |  |  |  |
| 4. |  | Ręczny przycisk wyjścia |  | 11 |  |  |  |
| 5. |  | Czujka dymu |  | 50 |  |  |  |
| 6. |  | Czujka magnetyczna |  | 2 |  |  |  |
| 7. |  | Czytnik kart Prox-NET |  | 13 |  |  |  |
| 8. |  | Bufor-NET TCP/IP |  | 2 |  |  |  |
| 9. |  | Kamera kopułkowa |  | 11 |  |  |  |
| 10. |  | Komputer zarządzający |  | 2 |  |  |  |

| Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy systemu | ilość | uwagi |
| 1. | Centralka SSWiN Satel Integra | 1 |  |
| 2. | Czujka PIR | 27 |  |
| 3. | Zasilacz | 9 |  |
| 4. | Czujka dymu | 29 |  |
| 5. | Czytnik kart Prox-NET | 7 |  |
| 6. | Bufor-NET TCP/IP | 1 |  |
| 7. | Kamera kopułkowa | 6 |  |
| 8. | Komputer zarządzający | 1 |  |

| Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5, 1U-45, 1U-45A, 1U-48 - Przychodnia Specjalistyczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy systemu | ilość | uwagi |
| 1. | CENTRALA TYPU – POLON ALFA 4900, IGNIS 1240 | 2 |  |
| 2. | Centralka SSWiN Satel Integra | 2 |  |
| 3. | Czujka PIR | 74 |  |
| 4. | Zasilacz | 68 |  |
| 5. | Ręczny przycisk wyjścia | 68 |  |
| 6. | Czujka dymu | 73 |  |
| 7. | Czytnik kart Prox-NET | 68 |  |
| 8. | Bufor-NET TCP/IP | 3 |  |
| 9. | Rejestrator obrazu | 2 |  |
| 10. | Kamera kopułkowa | 22 |  |

| Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 5, 1U-43/54 - Przychodnia Stomatologiczna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy systemu | ilość | uwagi |
| 1. | CENTRALA TYPU – POLON ALFA 4000 | 1 |  |
|  | Centralka SSWiN Satel Integra | 1 |  |
| 2. | Czujka PIR | 24 |  |
| 3. | Zasilacz | 5 |  |
| 4. | Ręczny przycisk wyjścia | 20 |  |
| 5. | Czujka dymu | 75 |  |
| 6. | Czytnik kart Prox-NET | 20 |  |
| 7. | Bufor-NET TCP/IP | 2 |  |
| 8. | Rejestrator obrazu | 1 |  |
| 9. | Kamera kopułkowa | 7 |  |

| Filia SPL dla PW SPZOZ w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 10, 1U-56, 1U-58 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy systemu | ilość | uwagi |
| 1. | CENTRALA TYPU -POLON ALFA 4000 | 1 |  |
| 2. | Centralka SSWiN Satel Integra | 1 |  |
| 3. | Czujka PIR | 32 |  |
| 4. | Zasilacz | 28 |  |
| 5. | Czujka dymu | 87 |  |
| 6. | Czytnik kart Prox-NET | 23 |  |
| 7. | Bufor-NET TCP/IP | 1 |  |
| 8. | Kamera kopułkowa | 14 |  |
| 9. | Rejestrator obrazu | 1 |  |

- ZAKRES REALIZOWANYCH CZYNNOŚCI USŁUGOWYCH ELEMENTY SYSTEMÓW 
W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ 
DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SPZOZ.

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy ryczałtowej do wykonywania pełnej obsługi serwisowej przez cały czas jej trwania. Obsługa polegać będzie na zabezpieczeniu stałej sprawności oraz dokonanie niezbędnych napraw systemów alarmowania o włamaniu i napadzie, pożarowego, nadzoru wideo oraz kontroli dostępu jak i wykonywaniu okresowych kontroli raz na trzy miesiące z uwzględnieniem zaleceń producentów urządzeń w systemach:

- SYSTEM ALARMOWANIA O WŁAMANIU I NAPADZIE:

- kontrola sprawności instalacji oraz mocowania urządzeń (na podstawie dokumentacji technicznej);

- kontrola poprawności działania peryferyjnych elementów aktywnych i pasywnych systemu wraz z czynnościami konserwacyjnymi (np.: czyszczenie);

- kontrola sprawności występujących połączeń giętkich;

- kontrola parametrów roboczych zasilaczy głównych i rezerwowych;

- kontrola sprawności central wraz z obsługą okresową, zgodną z procedurami określonymi przez producentów urządzeń;

- kontrola poprawności transmisji sygnałów alarmowych (przy współpracy z alarmowym centrum odbiorczym);

- kontrola sprawności sygnalizatorów alarmowych;

- utrzymanie systemu w stanie gotowości do pracy.

- SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO:

- kontrola sprawności instalacji oraz mocowania urządzeń (na podstawie dokumentacji technicznej);

- kontrola poprawności działania peryferyjnych elementów aktywnych i pasywnych systemu wraz z czynnościami konserwacyjnymi (np.: czyszczenie);

- kontrola sprawności występujących połączeń giętkich;

- kontrola parametrów roboczych zasilaczy głównych i rezerwowych;

- kontrola sprawności central wraz z obsługą okresową, zgodną z procedurami określonymi przez producentów urządzeń;

- kontrola poprawności transmisji sygnałów alarmowych (przy współpracy z alarmowym centrum odbiorczym);

- kontrola sprawności sygnalizatorów alarmowych;

- utrzymanie systemu w stanie aktywnym.

- SYSTEM NADZORU WIDEO:

- kontrola sprawności instalacji oraz mocowania urządzeń (na podstawie dokumentacji technicznej);

- korekcja parametrów obrazu na kamerach;

- kontrola poprawności działania kamer wraz z czynnościami konserwacyjnymi (czyszczenie kloszy, obiektywów kamer);

- kontrola sprawności występujących połączeń giętkich;

- kontrola sprawności, konfiguracji i pojemności urządzeń rejestrujących obraz;

- kontrola poprawności archiwizacji zewnętrznej zarejestrowanego materiału;

- kontrola parametrów roboczych zasilaczy głównych i rezerwowych;

- utrzymanie systemu w stanie aktywnym.

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU:

- kontrola sprawności instalacji oraz mocowania urządzeń (na podstawie dokumentacji technicznej);

- kontrola poprawności działania peryferyjnych elementów aktywnych i pasywnych systemu (np.: rygle, zwory) wraz z czynnościami konserwacyjnymi 
(np.: czyszczenie, smarowanie);

- kontrola sprawności występujących połączeń giętkich;

- kontrola parametrów roboczych zasilaczy głównych i rezerwowych;

- okresowa archiwizacja danych gromadzonych w buforach;

- konserwacja systemu zarządzania i gromadzenia danych dot. zdarzeń  
na komputerach zarządzających;

- utrzymanie systemu w stanie aktywnym.

- OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI USŁUGI.

- Wykonawca od momentu otrzymania telefonicznego lub mailowego zgłoszenia od Zamawiającego o wystąpieniu awarii jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym miejscu w czasie nie dłuższym niż:

  - SYSTEM ALARMOWANIA O WŁAMANIU I NAPADZIE w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu zgłoszenia. Naprawy będą wykonywane w czasie i po pracy Przychodni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - SYSTEM ALARMOWANIA POŻAROWEGO w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia. Naprawy będą wykonywane w czasie i po pracy Przychodni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

  - SYSTEM NADZORU WIDEO w czasie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Naprawy będą wykonywane po godzinach pracy Przychodni.

  - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia. Naprawy będą wykonywane po godzinach pracy Przychodni.

- Wykonawca zapewni, co najmniej 3-miesięczny okres gwarancji na wykonaną usługę liczony od dnia odbioru sprzętu po naprawie.

- Zamawiający wyznacza  p. Bogusław Pal, tel. 664 425 635, jako osobę reprezentującą Zamawiającego.

- Naprawa systemów obejmuje:

- zdiagnozowanie usterki,

- wykonanie odpowiednich czynności w celu jej usunięcia,

- wymianę odpowiednich części lub materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia urządzenia,

- dokonanie odpowiednich regulacji w celu doprowadzenia urządzeń do pełnej sprawności zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i systemów.

- Wszelkie naprawy w ramach zawartej umowy ryczałtowej wykonywane będą u Zamawiającego. W szczególnych przypadkach naprawa może być wykonana, za zgodą Zamawiającego, u Wykonawcy (naprawa warsztatowa).

- Do wykonywania konserwacji systemów czy naprawy Wykonawca będzie stosował wyłącznie części (akcesoria) nowe, nieużywane oraz niepowodujące konfliktu sprzętowego.

- Zakupu części niezbędnych do usunięcia awarii dokonuje Zamawiający. W sytuacjach szczególnych wymagających natychmiastowej reakcji, Zamawiający może upoważnić Wykonawcę do dostarczenia części o wartości nie przekraczającej średnich cen rynkowych.

- Pozostałe warunki świadczenia usług:

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę terminowo i z należytą starannością,

- podczas konserwacji i napraw, na życzenie Zamawiającego, Wykonawca będzie bezpłatnie udzielał informacji i porad w zakresie użytkowania systemów,

- wszelkie opinie i ekspertyzy stanu technicznego systemów objętych umową będą wykonane bezpłatnie.

- Konserwacja sprawności systemu będzie wykonywana co trzy miesiące, co nie zwalnia Wykonawcę od utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i systemów.

- Po każdej wykonanej konserwacji Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności. Protokół winien zawierać wykaz urządzeń i systemów, dla których dokonano konserwacji oraz zakres wykonanych czynności. Protokół będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

- Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Osoby realizujące usługi w zakresie systemów bezpieczeństwa technicznego — takich jak kontrola dostępu (KD), system sygnalizacji pożaru (SSP) oraz system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) — powinny posiadać określone kwalifikacje formalne, techniczne oraz uprawnienia prawne.

Wykonawca, będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, oraz co najmniej jedną osobą posiadającą ważne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:

- prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia /szkolenia z zakresu konkretnych systemów  KD, CCTV, SSWiN, SSP/;

- znajomość norm, np.: PN-EN 54 (systemy sygnalizacji pożaru);

- Świadectwa kwalifikacyjne SEP: E – eksploatacja (montaż, serwis) (jeśli prace obejmują instalacje elektryczne), wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich;

- Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.