Notatka w sprawie modernizacji oświetlenia:

potrzeby Laboratorium UOKiK w Łodzi pod kątem technicznym

Powierzchnia laboratorium której dotyczyć ma modernizacja oświetlenia:

Zalecenia konsultanta ds. bhp dla oświetlenia wymaganego w laboratorium na potrzeby OPZ:

W zakresie oświetlenia do prac projektowych można założyć iż na wszystkich stanowiskach pracy zarówno biurowych jak i laboratoryjnych oświetlenie górne winno zapewniać 
min 500 lx z wyjątkiem wag i stanowisk mikroskopowych gdzie poprzez oświetlenie górne 
lub możliwość doświetlenia innym źródłem światła zapewnione zostanie 750 lx. 
Ponadto w pomieszczeniu ciemni nie ma oświetlenia roboczego jakie byłoby używane przy przygotowaniu stanowiska pracy (pracownicy używają lampy do analiz jako oświetlenia roboczego). Należy uwzględnić przy pracach projektowych związanych z modernizacją.

Informacja od konsultanta ds. bhp: Wymagania z normy i konkretne rozwiązania techniczne proponuje już projektant. I będziemy dyskutować już propozycje projektowe.

W szczególności mogą to być:

- barwa światła na stanowiskach pracy

- rodzaj lamp/opraw i ich ilość oraz rozmieszczenie

Przy ofercie na przygotowanie projektu modernizacji oświetlenia należy uwzględnić potrzeby wynikające z organizacji pracy na stanowiskach oraz ewentualne potrzeby ujawnione w toku konsultacji pomiędzy projektantem a laboratorium, poprzedzonych wizją lokalną przeprowadzoną przez projektanta

Odpowiedzialność za dobór odpowiedniego oświetlenia na stanowiskach pracy spoczywa na projektancie, swoją propozycję, poza wymaganiami prawnymi i normatywnymi, powinien przygotować na podstawie:

- Mapowania stanowisk w laboratorium – w procesie – z uwzględnieniem ilości gniazd 
i ich rodzaju i ewentualnie rozmieszczenia

- Planowanych remontów – które mają szansę być zrealizowane? Czy projekt oświetlenia powinien być wariantowy?

- Zmiany w p. 112 i 112a – ewentualne połączenie pomieszczeń i reorganizacja stanowisk pracy

- Sekretariat (p. 104) – szanse na przeszklenie pomiędzy pomieszczeniami wpływające na doświetlenie stanowiska

Dodatkowo, w załączeniu, Laboratorium przekazuje szkice obecnego usytuowania stanowisk w pomieszczeniach zajmowanych przez Laboratorium.

Sporządziła: Izabela Krakowska-Wołosz, 23.01.2026

Szkice przygotowała: Magdalena Bejda

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 101

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 102B i 102A

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 103A i 103B

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 104 i 104A

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 104B

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 105

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 106 i 106A

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 104 i 104A

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 109

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 110

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 111

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 112 i 112A

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 113

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 114

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 116

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 118

Załącznik: szkic obecnego usytuowania stanowisk w pom. 117

Załącznik: szkic rozmieszczenie pomieszczeń w laboratorium