## Infrastruktura naziemna
Wykonanie okresowej kontroli rocznej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ( na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 1) i 2) ustawy Prawo Budowlane ); w kompleksach wojskowych administrowanych przez 6 WOG Ustka na 2026 rok.
Formularz cenowy - Załącznik nr 2 dla zadania II
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte 44
lp. | Nr kompleksu | Rodzaj budowli | ilość | Jedn. miary | Ilość protokołów | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 1791 | drogi 1- i 2- kierunkowe betonowe | 1608.9 | m | 1
2 | 1791 | droga 1- i 2- kierunkowe z kostki | 1488.5 | m | 1
3 | 1791 | droga 2- kierunkowe asfaltowa | 1405.5 | m | 1
4 | 1791 | droga 2- kierunkowe brukowa | 184 | m | 1
5 | 1791 | droga 2- kierunkowe żużlowa | 165 | m | 1
6 | 1791 | place utwardzone betonowe | 8893 | m² | 1
7 | 1791 | place utwardzone z kostki | 11418 | m² | 1
8 | 1791 | place utwardzone asfaltowe | 17353 | m² | 1
9 | 1791 | place utwardzone brukowe | 939 | m² | 1
10 | 1791 | place utwardzone z płyt | 7430 | m² | 1
11 | 1791 | place utwardzone żwirowe | 830 | m² | 1
12 | 1791 | chodnik z kostki betonowej | 2408.52 | m² | 1
13 | 1791 | ogrodzenia zewnętrzne łącznie z bramami, szlabanami w tym: - bramy szt. 9 /mb 46,0 - szlaban szt. 2 /mb 8,0 | 8075.9 | m | 1
14 | 1791 | ogrodzenia wewnętrzne | 2088.3 | m | 1
15 | 1791 | sieć centralnego-ogrzewania | 2174 | m | 1
16 | 1791 | sieć cwu | 1296 | m | 1
17 | 1791 | sieć wodociągowa | 4326 | m | 1
18 | 1791 | sieć kanalizacyjna sanitarna | 2051 | m | 1
19 | 1791 | sieć kanalizacyjna deszczowa | 6452 | m | 1
20 | 1791 | sieć elektroenergetyczna zasilająca | 7591 | m | 1
21 | 1791 | Obwodnice oświetleniowe | 5079 | m | 1
22 | 1791 | Maszty flagowe: - przy trybunie na placu apelowym 6 szt. małych + 1 szt. duży - przed budynkami nr 46 - 6 szt. małych + 1 szt. duży - przy bud. 44 - 3 szt. duże - przy bud. 45 - 2 szt. - przy bud. 2 - 3 szt. małe | 1 | kpl. | 1
23 | 1791 | Trybuna | 1 | szt. | 1
24 | 1791 | Mała architektura - pomniki | 1 | szt. | 1
25 | 1791 | Plac Treningów Ogniowych (szkoleniowy) | 1 | szt. | 1
26 | 1791 | Rzutnia Granatów Ćwiczebnych (szkoleniowy) | 1 | szt. | 1
27 | 1791 | Tor Przeszkód (szkoleniowy) | 1 | szt. | 1
28 | 1791 | Ośrodek Szkolenia z Regulaminów (szkoleniowy) | 1 | szt. | 1
29 | 1791 | Ośrodek Szkolenia Taktyczno-Ogniowego Artylerii (szkoleniowy) | 1 | szt | 1
30 | 1791 | Plac Ćwiczeń Ogniowych (szkoleniowy) | 1 | szt. | 1
31 | 1791 | Ośrodek Szkolenia Pododdziałów Obrony Przeciwlotniczej i z Powszechnej Obrony Przeciwlotniczej (szkoleniowy) | 1 | szt | 1
32 | 1791 | Ośrodek Szkolenia z Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia (szkoleniowy) | 1 | szt | 1
33 | 1791 | Ośrodek Szkolenia Inżynieryjno-Saperskiego (szkoleniowy) | 1 | szt | 1
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Arciszewskiego
1 | 1798 | drogi 1- kierunkowe z płyty | 162.2 | m | 1
2 | 1798 | drogi 1- kierunkowe żwirowe | 602 | m | 1
3 | 1798 | drogi 1- kierunkowe gruntowe | 80 | m | 1
4 | 1798 | drogi 2- kierunkowe z kostki | 241 | m | 1
5 | 1798 | drogi 2- kierunkowe asfaltowe | 107 | m | 1
6 | 1798 | drogi 2- kierunkowe gruntowe | 124 | m | 1
7 | 1798 | place utwardzone betonowe | 157.3 | m | 1
8 | 1798 | place utwardzone - kliniec | 405 | m² | 1
9 | 1798 | chodnik żwirowy | 1280 | m² | 1
10 | 1798 | chodnik z kostki betonowej | 665 | m² | 1
11 | 1798 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami w tym: bramy szt. 3 | 1952 | m | 1
12 | 1798 | ogrodzenie wewnętrzne łącznie z bramami w tym: bramy 2 szt. ; 1 szt. Furtka | 633.7 | m | 1
13 | 1798 | sieć gazowa | 74 | m | 1
14 | 1798 | sieć wodociągowa | 588.15 | m | 1
15 | 1798 | Ujęcie wody | szt. | 1 | 1
16 | 1798 | sieć kanalizacyjna sanitarna łącznie ze studzienką szt. 1 oraz zbiornikami na nieczystości o poj. 16 m³ i 30 m³ | 20 | m | 1
17 | 1798 | System odwodnienia strzelnicy w tym: zbiornik retencyjny kpl. 1, rury drenażowe PCV DN 160; 126 ; 92 - 700 mb, rura PCV Dn 160 - 104 mb; studnia PCV DN 315 - szt. 39; studnia betonowa Dn 1200 - szt. 6 . Komory drenażowe wody deszczowej w tym: skrzynka rozsączająca -100 szt ; studnia desczowa-6 szt; ruru PCV DN160,200 - 170 m, wspust drogowy - 6 szt. | kpl. | 1 | 1
18 | 1798 | Studnie głębinowe | szt. | 1 | 1
19 | 1798 | Oświetlenie strefy strzelań oraz zaplecza strzelnicy | 1448 | m | 1
20 | 1798 | Obwodnica oświetleniowa kompleksu | 903 | m | 1
21 | 1798 | sieć elektroenergetyczna | 1251 | m | 1
22 | 1798 | strzelnica pistoletowa i do strzelania z broni małokalibrowej | 1 | szt | 1
23 | 1798 | strzelnica garnizonowa | 1 | szt | 1
24 | 1798 | stałe urxądzenie techniczne - ekrany akustyczne | 96 | m | 1
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte 8
1 | 4997 | drogi 2- kierunkowe z kostki | 34 | m | 1
2 | 4997 | drogi 2- kierunkowe asfaltowe | 57.5 | m | 1
3 | 4997 | place utwardzone z kostki | 83 | m² | 1
4 | 4997 | place utwardzone asfaltowe | 624 | m² | 1
5 | 4997 | chodnik z kostki betonowej | 372 | m² | 1
6 | 4997 | ogrodzenia wewnętrzne | 19.7 | m | 1
7 | 4997 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami szt. 2 | 202.6 | m | 1
8 | 4997 | sieć wodociągowa | 129 | m | 1
9 | 4997 | sieć kanalizacyjna sanitarna | 139 | m | 1
10 | 4997 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 15 | 264 | m | 1
11 | 4997 | sieć centralnego-ogrzewania | 418 | m | 1
12 | 4997 | sieć elektroenergetyczna zasilająca | 228 | m | 1
13 | 4997 | maszt flagowy przed budynkiem nr 5 | 1 | szt. | 1
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte oraz ul. Kozietulskiego
1 | 4998 | drogi 2- kierunkowe betonowe | 353 | m | 1
2 | 4998 | drogi 2- kierunkowe żwirowe | 38 | m | 1
3 | 4998 | place utwardzone betonowe | 1234.7 | m² | 1
4 | 4998 | place utwardzone z kostki | 468.4 | m² | 1
5 | 4998 | place utwardzone asfaltowe | 164.7 | m² | 1
6 | 4998 | chodnik betonowy | 2.66 | m² | 1
7 | 4998 | chodnik płytka betonowa | 148.05 | m² | 1
8 | 4998 | chodnik polbruk | 9.39 | m² | 1
9 | 4998 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami szt. 3 | 524.81 | m | 1
10 | 4998 | sieć wodociągowa DN do 50 mm; 80 mm; 100 mm | 182 | m | 1
11 | 4998 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 17 | 603 | m | 1
12 | 4998 | sieci kanalizacyjne sanitarne łącznie ze studzienkami 12 szt. | 174 | m | 1
13 | 4998 | sieć centralnego-ogrzewania DN do 50 mm; pow.100 mm | 118 | m | 1
14 | 4998 | Obwodnica oświetleniowa | 384 | m | 1
15 | 4998 | sieć elektroenergetyczna | 611 |  | 1
16 | 4998 | maszt flagowy przed budynkiem nr 10 | 1 | szt. | 1
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul.Boh. Westerplatte 6
1 | 4999 | drogi 2- kierunkowe asfaltowe | 57 | m | 1
2 | 4999 | drogi 1- kierunkowe gruntowe | 25 | m | 1
3 | 4999 | place utwardzone asfaltowe | 446.3 | m² | 1
4 | 4999 | place utwardzone z płyty | 243.6 | m² | 1
5 | 4999 | place gruntowe | 238.2 | m² | 1
4 | 4999 | place utwardzone betonowy | 61.4 | m² | 1
5 | 4999 | place utwardzony kostka brukowa | 116.3 | m² | 1
6 | 4999 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami szt. 2 | 339.05 | m | 1
7 | 4999 | sieć wodociągowa DN do 50 mm; 80 mm | 107 | m | 1
8 | 4999 | sieć kanalizacyjna sanitarna | 118 | m | 1
9 | 4999 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 6 | 278 | m | 1
10 | 4999 | sieć centralnego-ogrzewania DN do 50 mm; 80 mm; 100 mm | 190 | m | 1
11 | 4999 | sieć elektroenergetyczna | 245 | m | 1
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Kozietulskiego
1 | 7838 | drogi 2- kierunkowe z płyty | 7 | m | 1
2 | 7838 | place utwardzone betonowe | 10294 | m² | 1
3 | 7838 | place utwardzone z płyty | 207.6 | m² | 1
4 | 7838 | chodnik betonowy | 60.2 | m² | 1
5 | 7838 | ogrodzenia zewnętrzne łącznie z bramami szt. 4 | 493.5 | m | 1
6 | 7838 | ogrodzenia wewnętrzne łącznie z bramami szt. 1 | 14 | m | 1
7 | 7838 | sieć kanalizacyjna sanitarna łącznie ze studzienkami szt. 3 | 383 | m | 1
8 | 7838 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 54 | 1468 | m | 1
9 | 7838 | sieć wodociągowa DN do 50 mm; 80 mm; 100 mm | 676 | m | 1
10 | 7838 | sieć elektroenergetyczna | 615 | m | 1
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Głobino
1 | 5516 | drogi 1- kierunkowe z płyty | 788 | m | 1
2 | 5516 | drogi 1- kierunkowe żwirowe | 348 | m | 1
3 | 5516 | place utwardzone z płyty betonowej | 1680 | m² | 1
4 | 5516 | place utwardzone żwirowe | 3928 | m² | 1
5 | 5516 | chodnik z płyty betonowej | 460 | m² | 1
6 | 5516 | ogrodzenia zewnętrzne łącznie z bramami szt. 1 | 1376 | m | 1
7 | 5516 | ogrodzenia wewnętrzne łącznie z furtkami szt. 3 | 408 | m | 1
8 | 5516 | sieć kanalizacyjna sanitarna, łącznie ze studzienkami szt. 11; osadnikami V=15 m3; V=12 m3; V=28 m3; oczyszczlnią ścieków ekologiczną | 322 | m | 1
9 | 5516 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 5 ; zbiornikiem wód opadowych V=3500 m³ | 450 | m | 1
10 | 5516 | sieć wodociągowa DN do 50 mm | 563 | m | 1
11 | 5516 | ujęcie wody | 1 | szt. | 1
12 | 5516 | sieć elektroenergetyczna | 3129 | m | 1
13 | 5516 | obwodnica oświetleniowa | 1293 | m | 1
14 | 5516 | wieża kratowa systemu VCS H-35,00 m wyposażona w pomosty obsługowe, drabinę włazową i falowodową, tory kablowe systemu antenowego | 1 | kpl. | 1
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Redzikowo
1 | 6039 | drogi 1- kierunkowe betonowe | 276.9 | m | 1
2 | 6039 | drogi 1- kierunkowe z kostki betonowej | 585 | m | 1
3 | 6039 | drogi 1- kierunkowe asfaltowe | 150.5 | m | 1
4 | 6039 | drogi 1- kierunkowe z płyt betonowych | 2852.2 | m | 1
5 | 6039 | drogi 2- kierunkowe asfaltobeton | 1942.4 | m | 1
6 | 6039 | drogi 2- kierunkowe z płyt betonowych | 61.6 | m | 1
7 | 6039 | drogi 2- kierunkowe asfaltowe | 10700.3 | m | 1
8 | 6039 | drogi 2- kierunkowe betonowe | 5229.1 | m | 1
9 | 6039 | place utwardzone betonowe | 92867 | m² | 1
10 | 6039 | place utwardzone z kostki betonowej | 11149 | m² | 1
11 | 6039 | place utwardzone asfaltowe | 16357 | m² | 1
12 | 6039 | place utwardzone z płyt betonowych | 60160 | m² | 1
13 | 6039 | place utwardzone asfaltobeton | 58377 | m² | 1
14 | 6039 | chodnik | 1594 | m² | 1
15 | 6039 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami szt.8, szlabanami szt.4 | 19956 | m | 1
16 | 6039 | ogrodzenie wewnętrzne łącznie z bramami szt.2 | 6784 | m | 1
17 | 6039 | sieć kanalizacyjna sanitarna, łącznie ze studzienkami szt. 60 | 5598 | m | 1
18 | 6039 | Ekologiczna oczyszczalnia ścieków | 2 | szt. | 1
19 | 6039 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 45 | 10424 | m | 1
20 | 6039 | sieć wodociągowa | 11656.3 | m | 1
21 | 6039 | Ujęcia wody | 5 | szt. | 1
22 | 6039 | sieć centralnego-ogrzewania | 4785 | m | 1
23 | 6039 | sieć cw | 166 | m | 1
25 | 6039 | wieża kratowa H=32 m | 1 | szt. | 1
26 | 6039 | Trybuna z wiatą | 1 | szt. | 1
27 | 6039 | OSFb (ośrodek szkolenia fizycznego) Redzikowo | 1 | szt. | 1
28 | 6039 | OSFSt (ośrodek szkolenia fizycznego) Redzikowo | 1 | szt. | 1
29 | 6039 | Tor Przeszkód dla psów (szkoleniowy) | 1 | szt. | 1
30 | 6039 | OSW (Ośrodek Szkolenia Wart) Redzikowo | 1 | szt. | 1
31 | 6039 | Ścianka wpinaczkowa | 1 | szt. | 1
32 | 6039 | Maszt flagowy | 1 | szt. | 1
RAZEM:
Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.