## Nowy Rynek 12
Załacznik nr 1
Wykaz elementów systemu podlegającego konserwacji:
lp. | Nazwa urządzenia | ilość
Kontrola dostępu
1. | Czytnik dalekiego zasięgu HID iClass SE UHF | 2
2. | Czytnik standardowy Sirius i30 | 13
3. | Sieciowy sterownik PLUTO | 3
4. | Obudowa ochronna KeyProcessor do kontrolerów Orion / Polyx / IPU8 | 2
5. | Zasilacz Pluto/Orion (3-4) DIN 24V | 2
6. | Akumulator 7Ah | 17
7. | Kontroler drzwiowy Orion | 15
8. | Obudowa ochronna KeyProcessor do kontrolerów Orion / Polyx / IPU8 | 15
9. | Zasilacz do kontrolerów drzwiowych Orion. Obsługa max 2 kontrolerów Orion. Parametry: 60W / 12V. Montaż: DIN | 15
10. | Serwer iProtect Medium w standardzie RACK 19" wraz z oprogramowaniem iProtect Aurora w wersji Medium Business | 1
11. | Jednostka operatora, SMS Security Management System wizualizacja Iproteckt, 4 monitory | 1
12. | Licencja integracja z centralą Polon-Alfa 6000 | 1
13. | Licencja integracja z centralą SATEL Integra 128 | 1
System CCTV
1. | kamera kompaktowa | 8
2. | kamera kopułkowa | 43
3. | kamera PTZ | 1
4. | klawiatura PTZ | 1
5. | monitor | 5
6. | Serwer VDG Sense 2.7.5 | 1
7. | komputer operatora | 2
System SSWIN
1. | manipulator LCD | 6
2. | czujka sufitowa 360 | 36
3. | czujnik zalania wody | 16
4. | kontaktron wpuszczany | 74
5. | czujka mikrofalowa | 1
6. | sygnalizator wewnętrzny | 9
7. | sygnalizator zewnętrzny | 3
8. | przycisk AN | 12
9. | ekspander | 14
10. | centrala SSWIN | 1
Urządzenia aktywne
1. | switch L3 48G | 1
2. | switchL2 24G PoE | 6
Systemy Sygnalizacji Pożaru
1. | Centrala POLON 6000 | 1
2. | Czujki optyczne dymu DOR-4046 | 224
3. | Czujki ciepła TUN-6046 | 11
4. | Przycisk ROP | 17
5. | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 16
6. | Pętlowy element srterujący | 43
7. | Centrala Sterująca UCS | 3

## Nowy Rynek 10
Załacznik nr 2
Wykaz elementów systemu podlegającego konserwacji:
lp. | Nazwa urządzenia | ilość
Kontrola dostępu
System CCTV
1. | kamera kompaktowa | 6
2. | kamera kopułkowa | 35
3. | kamera PTZ | 2
5. | monitor | 4
6. | komputer operatora | 2
System SSWIN
1. | manipulator LCD | 4
2. | czujka dualna | 51
3. | przycisk Napadowy | 7
4. | sygnalizator wewnętrzny | 4
5. | sygnalizator zewnętrzny | 1
6. | ekspander | 8
7. | centrala SSWIN | 1
Urządzenia aktywne
2. | switchL2 24G PoE | 2
Systemy Sygnalizacji Pożaru
1. | Centrala POLON 6000 | 1
2. | Czujki optyczne dymu DOR-4046 | 208
3. | Czujki ciepła TUN-6046 | 4
4. | Czujka optyczna liniowa | 4
5. | Przycisk ROP | 29
6. | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 11
7. | Pętlowy element sterujący | 7
8. | Centrala oddymiania | 2
9. | Centrala Klap ppoż Mercor | 1

## Wały Jagiellońskie 2
Załącznik nr 3
Wykaz elementów systemu podlegającego konserwacji:
lp. | Nazwa urządzenia | ilość
Kontrola dostępu
System CCTV
1. | kamera kompaktowa | 7
2. | kamera kopułkowa | 61
3. | kamera PTZ | 4
4. | Serwer VDG Sense 2.7.5 | 1
5. | monitor | 12
6. | komputer operatora | 8
Urządzenia aktywne
2. | switchL2 24G PoE | 8
Systemy Sygnalizacji Pożaru
1. | Centrala POLON 6000 | 1
2. | Czujki optyczne dymu DUO-6046 | 307
3. | Czujki ciepła TUN-6046 | 6
5. | Przycisk ROP | 20
6. | Sygnalizator optyczno-akustyczny | 25
7. | Pętlowy element sterujący | 15
8. | Centrala Sterująca UCS | 6
System SSWIN
1 | centrala alarmowa | 8
2 | klawiatura LCD | 9
3 | czujnik ruchu typu PIR | 15
4 | czujnik tłuczenia szkła | 6
5 | sygnalizator wewnętrzny | 7
6 | sygnalizator zewnętrzny | 5
7 | akumulator 18Ah/12V | 7
8 | zwora elektromagnetyczna | 1
9 | manipulator INT-KWRL2-WSW | 2
10 | czujka bezprzewodowa APD-200 | 15
11 | czujka bezprzewodowa AXD-200 | 2
12 | czujnik ruchu z "antymaskingiem" typu PIR +mikrofala | 4
13 | czujnik sejsmiczny na szafę pancerną | 3
14 | czujnik sejsmiczny | 6
15 | ręczny bezprzewodowy przycisk napadowy | 2
16 | kontroler dostępu | 3
17 | kamera videodomofonu | 1
18 | monitor videodomofonu z pamięcią | 2
19 | kamera zintegrowana z obiektywem i oświetlaczem w podczerwieni | 1
20 | rejestrator cyfrowy CVBS 4 wejściowy | 2
21 | monitor LCD 17" | 1
22 | monitor LCD 19" | 4
23 | akumulator 7Ah/12V | 2
24 | sygnalizator akustyczno-optyczny | 1
25 | przycisk sygnalizacji zagrożenia | 6
26 | rejestrator cyfrowy HD-TVI | 1
27 | kamera CVBS | 11
28 | bezprzewodowy czujnik ruchu | 16
29 | odbiornik radiowy | 2
30 | pilot radiowy sygnalizacji napadu | 7
31 | bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi | 3
32 | ekspander 8 liniowy | 2
33 | czytnik kart magnetycznych | 2

## Nowotoruńska magazyn 619
Wykaz elementów systemu podlegającego konserwacji:
Załacznik nr 4
lp. | Nazwa urządzenia | ilość
System SSWIN
1 | centrala alarmowa | 1
2 | klawiatura LCD | 1
3 | sygnalizator wewnętrzny | 1
4 | akumulator 18Ah/12V | 2
5 | odbiornik radiowy MCR | 1
6 | ekspander 8-liniowy | 2
7 | ekspander kontroli dostepu | 2
8 | czytnik kart magnetycznych | 2
9 | bezprzewodowy czujnik ruchu typu PIR | 10