Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.62.2026/2

z dnia 24.03.2026 r.

Wózek medyczny zabiegowy – 1 szt.

(nazwa przedmiotu zamówienia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Bloku Operacyjnego

(nazwa komórki organizacyjnej)

| Model/typ oferowanego przedmiotu zamówienia: | …………..…………….…………….………………….…………….…….. |
| --- | --- |
|  | (wypełnia Wykonawca) |

| Producent/firma: | …………..…………….…………….………………….…………….………………. |
| --- | --- |
|  | (wypełnia Wykonawca) |

Rok produkcji: 2026 (wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach przedmiotu zamówienia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 półki wykonane ze stali nierdzewnej oraz 2 uchwyty do prowadzenia. |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |  |
|  | Wysokość wózka 85-93 cm. |  |  |
|  | Długość 85±2 cm. Szerokość 55±2 cm. Odległość pomiędzy półkami 55±5 cm. |  |  |
|  | Wózek z przeznaczeniem do użytkowania w szpitalach. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia oznakowany znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

FORMULARZ OFERTOWY:

| Nazwa oferenta: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS: (jeżeli dotyczy) |  |
| Adres: |  |
| Tel. Kontaktowy: |  |
| Adres email: |  |

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

NETTO: ………….

BRUTTO: ………….

VAT: ………….