Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego DAG.261.62.2026/3

z dnia 24.03.2026 r.

Stanowisko do pobierania krwi – 1 szt. oraz leżanki stacjonarne dwuczęściowe – 2 szt.

(nazwa przedmiotu zamówienia oraz ilość sztuk)

dla potrzeb Izby Przyjęć

(nazwa komórki organizacyjnej)

Stanowisko do pobierania krwi:

Model/typ oferowanego wyrobu: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                  (wypełnia Wykonawca)

Leżanki stacjonarne dwuczęściowe – 2 szt.:

Model/typ oferowanego wyrobu: …………….…………….…….   Producent/firma: ……………….…………….…

(wypełnia Wykonawca)                                    (wypełnia Wykonawca)

Rok produkcji: 2026

(wypełnia Zamawiający)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia – wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach wyrobu wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE STANOWISKA DO POBIERANIA KRWI |  |  |
|  | Stanowisko o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo. Możliwość wyboru koloru stelaża. |  |  |
|  | Siedzisko, oparcie, zagłówek i podłokietniki pokryte tapicerką. Możliwość wyboru koloru tapicerki z bogatej palety barw. Możliwość dezynfekcji tapicerki środkami dezynfekcyjnymi z aktywnym chlorem oraz na bazie alkoholu. |  |  |
|  | Stanowisko na 4 nogach z podgumowanymi, regulowanymi stopkami niwelującymi nierówności podłoża. |  |  |
|  | Waga max. 26 kg. |  |  |
|  | Wysokość z zagłówkiem nie więcej niż 138 cm. |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 150 kg. |  |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża 50±2 cm. |  |  |
|  | Szerokość siedziska 54±2 cm, głębokość 80±2cm. Szerokość całkowita max. 75 cm. |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości podłokietników o 25±2 cm. Możliwość odchylenia podłokietników na boki w zakresie ±90° i pochylenia góra-dół ±10°. Regulacja manualna. |  |  |
| II | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE LEŻANEK STACJONARNYCH DWUCZĘŚCIOWYCH – 2 SZT. |  |  |
|  | Leżanka dwuczęściowa z prostym i stabilnym stelażem wykonanym z profili malowanych proszkowo. Możliwość wyboru koloru stelaża. |  |  |
|  | Długość leża 190-195 cm. Szerokość leża 55±2 cm. |  |  |
|  | Wysokość regulowana skokowo, manualnie w zakresie min. 55-70 cm. |  |  |
|  | Podgłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Kąt regulacji podgłówka min. w zakresie (-70°)÷45°. |  |  |
|  | Waga leżanki max. 35 kg. |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 150 kg. |  |  |
|  | Wieszak na papier. |  |  |
|  | Leże tapicerowane. Możliwość wyboru koloru tapicerki z bogatej palety barw. Tapicerka odporna na dezynfekcję środkami na bazie aktywnego chloru oraz na bazie alkoholu. |  |  |
| II | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1620 z późn. zm.). |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia oznakowany znakiem CE zgodne z wymaganiami UE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny tej jednostki. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące liczone od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. |  |  |

* Uwaga!

- W powyższej tabeli kolumnę nr 3 wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednio TAK lub NIE.

- W przypadku zaznaczenia w kolumnie nr 3 opcji NIE lub w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań Zamawiającego, określonych w powyższej tabeli oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

FORMULARZ OFERTOWY:

| Nazwa oferenta: |  |
| --- | --- |
| NIP: |  |
| REGON: |  |
| KRS: (jeżeli dotyczy) |  |
| Adres: |  |
| Tel. Kontaktowy: |  |
| Adres email: |  |

Stanowisko do pobierania krwi:

Wartość netto: ………….

VAT: ………….

Wartość brutto: ………….

Leżanki stacjonarne dwuczęściowe – 2 szt.:

Cena jednostkowa netto: ………….

Wartość netto: …………. / 2 szt.

VAT: ………….

Wartość brutto: …………. / 2 szt.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

NETTO: ………….

BRUTTO: ………….