OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

Usługa konserwacji urządzeń przeciwpożarowych Aresztu Śledczego w Hajnówce obejmuje:

- Przegląd SSP budynków administracyjnego i pawilonu zakwaterowania osadzonych „A” – co 1 rok (pierwszy przegląd do 24.05.2026r.). System składa się z następujących urządzeń:

  - centrala POLON 6000 -1 szt.

  - akumulator 17Ah, 12V – 2szt.

  - czujka dymu DOT-4046 – 1 szt.

  - ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001 – 4 szt.

  - czujka dymu DOR-4046 – 36 szt.

- Przeglądu Systemu Oddymiania budynku widzeń – co 1 rok (pierwszy przegląd do 19.05.2026r.). System składa się z następujących urządzeń:

  - centrala sterująca RZN 4404 – M – 1szt.

  - akumulator 3,2 Ah, 12V – 2 szt.

  - siłownik okienny – 2 szt.

  - okno oddymiające – 1 szt.

  - przycisk przewietrzania – 1 szt.

  - czujka dymu – 1 szt.

- Przegląd zestawu hydroforowego COR-1 Helix VF1004/S.C.-FFS co 1 rok (pierwszy przegląd do 27.11.2026r.).

Prace konserwacyjne powinny być wykonywane w godzinach 7:30 ÷ 15:00 przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia oraz potwierdzone protokołami sporządzonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z wykonawcą przewidywane jest zawarcie umowy na lata 2026 i 2027.

Oferta powinna zawierać ceny brutto za jednorazowe wykonanie poszczególnych przeglądów oraz całkowity koszt wykonania usługi w okresie trwania umowy.