OPIS SYSTEMU WRAZ Z WYKAZEM URZĄDZEŃ

WCHODZĄCYM W SKŁAD SYSTEMU ALARMOWEGO KONTENERÓW SPECJALNYCH

Proszę o złożenie oferty na serwisowanie systemu alarmowego kontenerów specjalnych. Wykaz urządzeń poniżej.

Serwisowanie systemu przeprowadzić  w siedzibie użytkownika – Jednostka Wojskowa 1950 Leszno ul. Racławicka 1 - 2 x w roku w m. kwiecień oraz październik.

Szczegółowy termin uzgodnić z użytkownikiem sprzętu. Wykonawca po wykonaniu serwisu sporządzi protokół z przeprowadzonych prac oraz wystawi fakturę z terminem płatności min. 21 dni

System alarmowy został zainstalowany w dwóch kontenerach specjalnych. Wykonany został na bazie urządzeń firmy SATEL. System pełni funkcje ochronno-kontrolne. Czujniki ruchu 
i kontaktronowe mają za zadanie monitorować i kontrolować niedozwolony ruch. Sygnały 
z urządzeń monitorujących przekazywane są przewodami do ekspanderów, a dalej do centralki alarmowej. W każdym z dwóch kontenerów zainstalowane zostały następujące elementy systemu:

| Lp. | Urządzenie | Producent | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala Alarmowa Integra 128 | Satel | szt. | 1 |
| 2. | Manipulator LCD INT KLCD-GR | Satel | szt. | 1 |
| 3. | Klawiatura strefowa INT-SF-SSW | Satel | szt. | 1 |
| 4. | Dualna czujka ruchu DT8016 AF4 | Honeywell | szt. | 2 |
| 5. | Czujka dymu OSD23-9 | CQG | szt. | 3 |
| 6. | Sygnalizator optyczno-akustyczny BCCEQ/WM | TAP | szt. | 1 |
| 7. | Kontaktron MC470 | Alarmtech | szt. | 4 |
| 8. | Przycisk antynapadowy PADP3 | CQR | szt. | 4 |
| 9. | Akumulator 22Ah |  | szt. | 1 |

st. chor. szt. Jan Jankowski

727 016 706