Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

# Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1

| L.p. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw jednorazowego użytku dla noworodka: podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x60cm - 1 szt, serweta z włókniny kompresowej 80x60cm - 1 szt., kocyk flanelowy 160x75cm -1szt, czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1 szt., centymetr do mierzenia – 1szt, szpatułka plastikowa min 15 cm - 1 szt., Całość sterylna zapakowana w torebkę papierowo foliową, na opakowaniu centralna etykieta z min. dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, Służąca do wklejania do dokumentacji. | szt. | 1 000 |

Pakiet nr 2

| L.p. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny SMS o gramaturze min. 33g/m² w kolorze ciemnym umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana na trok w pasie o długości całkowitej min. 175cm oraz 2 troki na szyi o długości min 46cm, z krótkim rękawem o obwodzie min 42cm, długość koszuli min 108cm, szerokość min.138 cm. | szt. | 9 000 |

Pakiet nr 3

| L.p. | Opis asortymentu | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubranie jednorazowego użytku, włókninowe, niejałowe wykonane z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m² ▪ bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami ▪ spodnie z trokami ▪ kolorze ciemnym np. niebieski, zielony lub fioletowy, granatowy ▪ zgodność z normą techniczną: EN 13795-2 (spełnia wymagania wysokiej skuteczności) ▪ jednorazowego użytku ▪ niesterylny ▪ okres trwałości: 5 lat Wyrób medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745 (MDR) | szt. | 9 000 |

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.