ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY

Akademia Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno REGON:510338744;  NIP:745-10-03-168.

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na dostawie, wymianie i montażu  14 hydrantów wewnętrznych w budynkach nr 52/I/7, 52/1/8, 52/I/9 Akademia Policji w Szczytnie przy 
ul. M. J. Piłsudskiego 111,  12-100 Szczytno oraz wszystkie prace objęte i wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- spuszczenie wody z układu sieci hydrantowej,

- demontaż istniejących hydrantów/zaworów DN 52,

- adaptację otworu do montażu skrzynki i adaptacji przyłącza hydrantu do sieci,

- adaptację zasilania z sieci z uwzględnieniem wkucia rury w ścianę,

- montaż nowych hydrantów DN 25 z wężem płaskoskładanym,

- przywrócenie ściany do stanu pierwotnego,

- napełnienie układu ppoż, czyszczenie, płukanie instalacji hydrantowej,

- wykonanie parametrów szczelności wewnętrznej sieci hydrantowej,

- adaptację przyłącza do sieci,

- utylizację zdemontowanych hydrantów,

- oznakowanie hydrantów znakiem, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

- Przeprowadzenie próby szczelności, badania wydajności ciśnienia dla wszystkich wymienionych hydrantów, potwierdzonych protokołem zgodnym z wymaganiami określonymi w aktualnej Polskiej Normie.

- Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia ścian do stanu pierwotnego.

- Wykonanie usługi zakończone protokołem odbioru podpisanym przez obie strony.

- Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych materiałów odpowiednich do wykonania zleconych prac spełniających normy jakościowe wynikające z przepisów odrębnych.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na wymienione hydranty na okres wyznaczony przez producenta.

- Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru wykonanych prac.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OKREŚLONY POWYŻEJ REALIZOWANY BĘDZIE:

- zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia,

- z zasadami wiedzy technicznej, normami technicznymi,  dokumentacją techniczną  urządzeń,

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej,

- przy zachowaniu należytej staranności.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO:

- Przestrzegania warunków bhp oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzkiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Uzgodnienia sposobu wykonania usługi z Zamawiającym.

- Przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska.

- Realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi, przy dochowaniu należytej staranności oraz według profesjonalnej wiedzy, przy wykorzystaniu materiałów  o najwyższej jakości spełniających normy i posiadających najwyższe parametry, użytkowe  i bezpieczeństwa.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas realizacji usługi.

- Naprawienia szkód spowodowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia lub powstałych na skutek nienależytego wykonania umowy.

- Współpracy z administratorem budynku.

- Skierowania do realizacji przedmiotu zamówienia osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wymagane prawem uprawnienia.

- Wywozu i utylizacji materiałów, powstałych odpadów po wykonanych pracach.

W ofercie Wykonawca uwzględni wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty użycia urządzeń specjalistycznych, koszty badań, pomiarów itp.

Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę.  Wykonawca dokona całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność  i ryzyko. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji usługi oraz uwzględni wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Oferta musi zawierać:

Formularz ofertowy (załącznik nr 1) złożony przez platformę zakupową. Wykonawca za wykonanie zamówienia poda cenę brutto (netto+ podatek vat) oraz protokół wizji lokalnej (załącznik nr 3) podpisany przez Zamawiającego.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie wyznaczonym przez internetową platformę zakupową.

- Zamówienia realizowane przez zamawiającego za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/apol_szczytno  to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem platformy.

- Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

- Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.

- Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez wykonawcę oświadczenia woli,                              iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia                               i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

OSOBY DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO

Mirosława Gęsicka - Dział Inwestycji i Remontów  tel. 477 335 161;email: m.gesicka@apol.edu.pl

Michał Filipowicz -Dział Inwestycji i Remontów  tel. 477 335 857;email: m.filipowicz@apol.edu.pl

KRYTERIA WYBORU

Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę jako kryterium:

cena – 100%

Obligatoryjny udział w wizji lokalnej. Złożone oferty bez wizji lokalnej nie będą  rozpatrywane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy bez podania przyczyny, a wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do zamawiającego żadne roszczenie.

  - Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.

  - Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.

- Załącznik nr 2 – ogólne warunki umowy.

- Załącznik nr 3  - protokół z przeprowadzenia wizji lokalnej potwierdzony przez Zamawiającego.