## Aspiratory
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ASPIRATORÓW DLA WSSE W RZESZOWIE
Wykonawca
Telefon:
e-mail:
Szacowany termin dostawy
Lp. | Nazwa sprzętu_specyfikacja | Przykładowy Dostawca, nr katalogowy | Ilość zam. szt. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Aspirator osobisty do pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy (GilAir 5 lub równoważny) Przeznaczenie: pobieranie zanieczyszczeń powietrza w tym zanieczyszczeń z separacją frakcji Zakres przepływu co najmniej 750 ml/min.÷ 5 l/min, możliwość uzyskania niskiego przepływu w zakresie 5 – 500 ml/min po zastosowania modułu niskich przepływów Automatyczna kompensacja zmian przepływu z powodu zmiany ciśnienia w układzie ssącym - utrzymanie stałego przepływu w zakresie ± 5 % nastawionej wartości Stabilizacja przepływu i system tłumienia pulsacji Czas ciągłej pracy minimum 10 godz. Ciężar: nie większy niż 750 [g] Zasilanie akumulatorowe Temperatura pracy 0 – 40 °C Żywotność akumulatora min. 300 cykli Wbudowany zegar czasu pracy Wskaźnik naładowania baterii Wskaźnik błędu przepływu Wbudowany rotametr wskaźnikowy Wersja iskrobezpieczna EX Atex Wyposażenie dodatkowe: ładowarka, wężyk, klips mocujący |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
2 | Aspirator osobisty do pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy (GilAir 3 lub równoważny) Przeznaczenie: pobieranie zanieczyszczeń powietrza w tym zanieczyszczeń z separacją frakcji Zakres przepływu co najmniej 750 ml/min.÷ 3 l/min, możliwość uzyskania niskiego przepływu w zakresie 5 – 500 ml/min po zastosowania modułu niskich przepływów Automatyczna kompensacja zmian przepływu z powodu zmiany ciśnienia w układzie ssącym - utrzymanie stałego przepływu w zakresie ± 5 % nastawionej wartości Stabilizacja przepływu i system tłumienia pulsacji Czas ciągłej pracy minimum 10 godz. Ciężar nie większy niż 650 [g] Zasilanie akumulatorowe Temperatura pracy 0 – 40 °C Żywotność akumulatora min. 300 cykli Wbudowany zegar czasu pracy Wskaźnik naładowania baterii Wskaźnik błędu przepływu Wbudowany rotametr wskaźnikowy Wersja iskrobezpieczna EX Atex Wyposażenie dodatkowe: ładowarka, wężyk, klips mocujący |  | 5 |  |  |  | 0 | 0
3 | Aspirator osobisty do pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy (LFS 113D lub równoważny) Przeznaczenie: pobieranie zanieczyszczeń gazowych na rurki sorpcyjne Zakres przepływu co najmniej 1 ml/min.÷ 350 m l/min Automatyczna kompensacja zmian przepływu z powodu zmiany ciśnienia w układzie ssącym - utrzymanie stałego przepływu w zakresie ± 5 % nastawionej wartości Stabilizacja przepływu i system tłumienia pulsacji Czas ciągłej pracy minimum 10 godz. Ciężar nie większy niż 450 [g] Zasilanie akumulatorowe z możliwością pracy na zasilaczu sieciowym 230 VAC Temperatura pracy 0 – 40 °C Żywotność akumulatora min. 300 cykli Wskaźnik naładowania baterii Wskaźnik błędu przepływu Wersja iskrobezpieczna EX Atex Wyposażenie dodatkowe: ładowarka, wężyk, klips mocujący |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
…...................................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)