Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz urządzeń objętych czyszczeniem

| Lp. | Źródło powstania odpadu (urządzenie, obiekt) /lokalizacja | Kod i rodzaj odpadu | Pojemność zbiornika (separatora) użyteczna (m3) | Częstotliwość usuwania [ilość/rok] | Całkowita ilość odpadu [m³/rok] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Warszawa, ul. Ostroroga 35 |  |  |  |  |  |
| 1. | Separator tłuszczowy KESSEL EURO"G", stołówka | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 1,1 | 9 | 9,9 |  |
| 2. | Osadnik KESSEL, Stołówka | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 0,7 | 9 | 6,3 |  |
| 3. | Separator i osadnik BEWA-SF 7500, 0,6x1.48x1.235, Ropopochodne, parking | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 6 | 3 | 18 |  |
| 4. | Separator AWANS BK NG 20, Ropopochodne, bud.- Myjnia | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 10,4 | 3 | 31,2 |  |
| 5. | Separator AWANS DB NG6-1,Ropopochodne, bud. MPS | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 6 | 3 | 18 |  |
| 6. | Separator substancji ropopochodnych, ECOL-UNICON typu PSK-KOALA-II-10, bud 52. | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 0,49 | 3 | 1,47 |  |
| II. | Warszawa, ul. Leskiego 5-7 |  |  |  |  |  |
| 7. | Separator ścieków, ropopochodne, TYP PSK II NG65, bud. 51. | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 15,1 | 3 | 45,3 |  |
| 8. | Osadnik DN 1500, ropopochodne, bud. 51. | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 2 | 3 | 6 |  |
| 9. | Separator ścieków, ropopochodne, TYP AVAS HI1900 NG, bud. garaże bud. 49/50. | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 4 | 3 | 12 |  |
| III. | Warszawa, ul. Radiowa 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Osadnik IMHOFFA, tłuszczowy, bud.14 | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 1,24 | 4 | 4,96 |  |
| 11. | Separator tłuszczowy, bud. 14. | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 1,24 | 4 | 4,96 |  |
| IV. | Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 103/105 |  |  |  |  |  |
| 12. | Separator tłuszczowy, AXBXC, bud. 8. | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 3,85 | 12 | 46,2 |  |
| V. | Warszawa, ul. Pirenejska 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Separator tłuszczowy PST – H7/700NG7, bud-C, stołówka | 190809 - Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 3 | 4 | 12 |  |
| 14. | Separator HAURATON AQUAFIX z osadnikiem SK 50/5000, parking | 130508* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 11,3 | 3 | 33,9 |  |

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmniejszeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, przy czym Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowana usługę.