| Lp. | Adres | Indywidualny numer urządzenia | Rodzaj urządzenia | Pojemność zbiornika (separatora) użyteczna (m3) | Ilość czyszczeń w okresie trwania umowy | Miesiąc wykonania czyszczenie w 2026 r. | Miesiąc wykonania czyszczenia w 2027 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Ostroroga 35 | - | Separator Tłuszczowy KESSEL Euro "G", STOŁÓWKA | 1,1 | 9 | V, VI, VIII, X, XI, XII | I, II, IV |
| 2 | ul. Ostroroga 35 | - | Osadnik Kessel, STOŁÓWKA | 0,7 | 9 | V, VI, VIII, X, XI, XII | I, II, IV |
| 3 | ul. Ostroroga 35 | Soo/1039/445 | SEPARATOR i OSADNIK BEWA-SF 7500, 0,6x1.48x1.235, Ropopochodne, PARKING | 6 | 3 | VI, XI | III |
| 4 | ul. Ostroroga 35 | Soo/1039/446 | SEPARATOR AWANS BK NG 20, Ropopochodne, BUD MYJNIA | 10,4 | 3 | VI, XI | III |
| 5 | ul. Ostroroga 35 | Sozro/1039/447 | SEPARATOR AWANS DB NG6-1, Ropopochodne, BUD MPS | 6 | 3 | VI, XI | III |
| 6 | ul. Ostroroga 35 | - | Separator substancji ropopochodnych, ECOL-UNICON typu PSK-KOALA-II-10, BUD 52 | 0,49 | 3 | VI, XI | III |
| 7 | ul. Leskiego 5/7 | Soo/0054/448 | SEPARATOR ŚCIEKÓW, ROPOPOCHODNE, TYP PSK II NG65, BUD 51 | 15,1 | 3 | VI, XI | III |
| 8 | ul. Leskiego 5/7 | Soo/0054/449 | OSADNIK DN 1500, Ropopochodne, BUD 51 | 2 | 3 | VI, XI | III |
| 9 | ul. Leskiego 5/7 | Soo/0054/450 | SEPARATOR ŚCIEKÓW, ROPOPOCHODNE, TYP AVAS HI1900NG, BUD GARAŻE BUD 49/50 | 4 | 3 | VI, XI | III |
| 10 | ul. Radiowa 2 | I/6045/064 | OSADNIK IMHOFFA, TŁUSZCZOWE, BUD 14 | 1,24 | 4 | V, IX, XII | III |
| 11 | ul. Radiowa 2 | I/6045/061 | SEPARATOR TŁUSZCZOWY, BUD 14 | 1,24 | 4 | V, IX, XII | III |
| 12 | ul. Żwirki i Wigury 103/105 | ST/SO/6077/110 | SEPARATOR TŁUSZCZOWY, AXBXC, BUD 8 | 3,85 | 12 | V, VI, VII, VII, IX, X, XI, XII | I, II, III, IV |
| 13 | ul. Pirenejska 5 | ST/7316/451 | SEPARATOR TŁUSZCZOWY PST – H7/700NG7, BUD-C, STOŁÓWKA | 3 | 4 | VI, IX, XII | III |
| 14 | ul. Banacha 2 | - | SEPARATOR HAURATON AQUAFIX z osadnikiem SK 50/5000, PARKING | 11,3 | 3 | VIII, XII | IV |