## dozowniki
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ DOZOWNIKÓW DLA WSSE W RZESZOWIE
Wykonawca
Telefon:
e-mail:
Szacowany termin dostawy
Lp. | Nazwa sprzętu_specyfikacja | Przykładowy Dostawca, nr katalogowy | Ilość zam. szt. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Dozownik butelkowy nowej generacji o regulowanej objętości, z zaworem zwrotnym. Umożliwia dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°. Do stężonego kwasu HCl. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczelek. Pojemość 5-50ml. Podziałka 1,0 ml, dokładność 250 µl. |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
2 | Dozownik butelkowy laboratoryjny o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem i zaworem zwrotnym. Do stosowania z rozpuszczalnikami organicznymi i stężonymi kwasami HCl i HNO3. Pojemność 0,5-5 ml. Dozownik z poświadczeniem zgodności, oznakowaniem DE-M, certyfikatem jakości, wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą, kluczem do montażu i adapterami z polipropylenu do gwintu GL 45. |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
3 | Dozownik butelkowy laboratoryjny nowej generacji z tłokiem ceramicznym, bez zaworu zwrotnego. Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczelek.W całości autoklawowalny w temp. 121℃, poj. 0,5-5ml, łatwa kalibracja, gwint GL 45. Dostarczane wraz z poświadczeniem zgodności, oznakowaniem DE-M, certyfikatem jakości, wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą, kluczem do montażu i adapterami z polipropylenu. |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
4 | Dozownik butelkowy laboratoryjny nowej generacji z tłokiem ceramicznym, o regulowanej objętości z cyfrowym wskaźnikiem, bez zaworu zwrotnego. W całości autoklawowalny w temp. 121℃, poj. 1-10 ml, łatwa kalibracja, gwint GL 45.Dostarczane wraz z poświadczeniem zgodności, oznakowaniem DE-M, certyfikatem jakości, wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą, kluczem do montażu i adapterami z polipropylenu. |  | 2 |  |  |  | 0 | 0
5 | Pipetor mechaniczny stosowany do pipet o pojemności od 0,1 do 200 ml. Posiadający dwukolorowy wskaźnik ładowania, płynną regulację prędkości pracy silnika i dwa tryby pracy. W zestawie z akumulatorem, 2 zapasowymi filtrami membranowymi 0,2 μm oraz uchwytem ściennym. Oferowany z zasilaczem sieciowym lub bez. |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
RAZEM | [6 empty] | 0 | 0
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)