Opis  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SEKCJA ŁĄCZNOŚCI, INFORMATYKI I WE

WYDZIAŁ TECHNICZNY

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | Baterie specjalistyczne |
| 2. | Ilość | Wg załącznika nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. |
| 3. | CPV | 31440000-2 Baterie |
| 4. | Inne normy | Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | NIE |
| 6. | Oferty równoważne | NIE |
| 7. | Wymogi techniczne | Zgodnie z załącznikiem nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia |
| 8. | Usługi dodatkowe | Dostawa do: 2. Regionalna Baza Logistyczna – Skład ELBLĄG 82-300 ELBLĄG ul. Dąbrowskiego 35 telefon: 261 313 104 telefon komórkowy: 723251134 Kierownik sekcji st.chor.szt. Andrzej Trochowski a.trochowski@ron.mil.pl |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie potrzeb Kancelarii Kryptograficznych 
z rejonu odpowiedzialności :

| Lp. | Nazwa | Jm. | Ilość |  | Razem zamówienie podstawowe i opcjonalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zamówienie podstawowe | zamówienie opcjonalne |  |
| 1. | Pakiet Baterii litowych SAFT 700186 zastosowanie w kryptokomputerze typu KIV-78 SMR CODE: PAOZZ NSN: 6135015506279 Indeks materiałowy: 6135PL1737533 Part Number 1: 700186 Producent: Saft | szt. | 30 | 20 | 50 |
| 2. | Bateria Saft BA5567A/U Night Vision 1000mAh 3V Data przydatności: 5 lat Producent: Saft Pojemność: 1000mAh Napięcie: 3V Typ ogniwa: bateria litowa Wymiary: Ø25.9x19.9 mm. Waga: 21 g. | szt. | 50 | 50 | 100 |
| 3. | Bateria Litowa Saft Lsh14/Std C 3,6v 5.8ah Producent:SAFT Kod produktu:04379 EAN:4016138771701 Waga:0.1 kg Dopuszczalny zamiennik: Bateria Saft Ls26500 3.6v - 7.7ah | szt. | 150 | 150 | 300 |

- Dostarczony przedmiot Umowy musi pochodzić z autoryzowanej sieci dystrybucji i być fabrycznie nowy, nieużywany i nie naprawiany, wyprodukowany w 2026 roku (dopuszcza się dostarczenie przedmiotu Umowy wyprodukowanego w 2025 roku pod warunkiem, 
że jest to wyrób najnowszy producenta), co powinno być odzwierciedlone w „Protokole przyjęcia-przekazania”

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, na terenie RP, zachowania parametrów produkcyjnych  na okres minimum 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia  przez przedstawicieli Wykonawcy i Odbiorcy.

- Wraz z dostawą Wykonawca ma obowiązek dostarczyć gwarancję papierową i formularz reklamacyjny.

- Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że  Zamawiający  nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

- Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostawy zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełnia wymagania wynikające 
z przepisów prawa KC.

- Zamawiający informuje, że przy realizacji dostawy Zamawiający nie zwraca zużytych źródeł zasilania .

- Miejsce dostawy – 2. Regionalna Baza Logistyczna - Skład ELBLĄG 
82-300 ELBLĄG ul. Dąbrowskiego 35

kompleks: Elbląg 1341 ul. Dąbrowskiego 35 budynek: 14 pokój: 106

telefon: 261313104 telefon komórkowy: 723251134

- Termin realizacji dostawy zostanie uzgodniony przez wykonawcę telefonicznie 
z przedstawicielem Zamawiającego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

……………………………

data, podpis osoby sporządzającej opis przedmiotu

Opis przedmiotu zamówienia musi odpowiadać wymaganiom art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych