## Lodówki
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LODÓWEK DLA WSSE W RZESZOWIE
Telefon:
e-mail:
Szacowany termin dostawy
Lp. | Nazwa sprzętu_specyfikacja | Przykładowy Dostawca, nr katalogowy | Ilość zam. szt. | Cena netto [zł] | VAT % | Cena brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | Lodówka przenośna do transportu próbek wody, z kółkami, z uchwytem, z wewnętrznymi koszami, zakres temperatury chłodzenia co najmniej od +20°C do ‑20°C, z wyświetlaczem temperatury, z ekranem LED umożliwiającym sterowanie urządzeniem, z możliwością zmiany kierunku otwierania klapy. Zasilanie: 230-240 V 50/60 Hz i z gniazda zapalniczki samochodowej - 12 V, 24 V. Pojemność co najmniej 60l Wymiary szer/wys/gł nie większe niż: 80/60/45 cm |  | 3 |  |  |  | 0 | 0
2 | Lodówka w kolorze białym, wolnostojąca, o szerokości co najmniej 59 cm, wysokości 185 cm lub wyższa, pojemności co najmniej 210 l chłodziarka i 106 l zamrażarka, z systemem eliminującym szron, dolną zamrażarką z trzema szufladami, z alarmem otwartych drzwi |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
3 | Lodówka turystyczna samochodowa, agregat z termostatem, zasilana z gniazdka samochodowego 12V i domowego 230V o pojemności nie mniejszej niż 32l. Wielofunkcyjny panel sterujący z wyświetlaczem LCD, termostatem, trybem ECO. Waga do 5,5 kg. Wymiary szer/wys/gł nie większe niż: 50/50/40 cm |  | 4 |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)