## Arkusz 1
Załącznik nr 2 do wniosku
Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy
Część nr 1- Rękawice medyczne
lp | Opis | Ilość | Opakowanie | Ilość do przeliczenia z kol. 3 | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol. 5x6) | Stawka vat (%) | Wartość brutto (kol. 7x8+7) | Nazwa Oferowanego produktu / producent/ uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice lateksowe bezpudrowe, niesterylne, pasujące na lewą i prawą dłoń, obrzeża równomiernie zrolowane, spełniające wymagania Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, EN455 – z późniejszymi zmianami - Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD93/42/EEC&2007/47/EC Dla środków ochrony indywidualnej – Regulacja PPE (EU) 2016/425; EU 2017/745. Zgodność z normami EN ISO 374-1:2016; EN ISO 15223-1; EN ISO 20417, PN-EN 455-1+A1:2022-07; PN-EN 455-2:2015-07; PN-EN 455-3:2015-07; PN-EN 455-4:2010; EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:216; EN 374-2:2014; EN 16523-1:2015; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; Wyrób medyczny klasy I. Informacja o spełnieniu powyższych dyrektyw musi być umieszczona na opakowaniu. AQL≤1.0-1.5-test przepuszczalności wody. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Opakowanie czytelnie opisane symbolem rozmiaru na min. 2 ściankach pudełka, bądź oznakowane kolorami- jeden kolor- jeden rozmiar. Ponadto na opakowaniu muszą być zamieszczone informacje o dacie produkcji oraz przydatności produktu. Pakowane po 100 szt. w pudełku z możliwością swobodnego wyjmowania jednej sztuki. | 10 opakowań | 1 opak- 100 szt | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka. Niejałowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, chlorowane od wewnętrznej strony, rolowany mankiet-w celu łatwego nałożenia rękawicy. Pewny chwyt dzięki teksturze na palcach. Bardzo wysokie właściwości ochronne. Produkt zgodny z wymaganiami normy ASTM D3577 lub/i EN 455 – 1,2,3,4. Odporne na przenikanie wisrusów zgodnie z normą ASTM F1671. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374. Odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374, zgodne z normą EN 420. Test przepuszczalności wody-AQL≤ 1.0-1.5. Różne rozmiary, kolor pomarańczowy lub niebieski. | 2 opakowań | 1 opak- 100 szt | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice nitrylowe z zastosowaniem technologii Low Derma- jednorazowego użytku, z nitrylu, bezpudrowe, niesterylne, zapewniające bezpieczną i skuteczną ochronę dla wszystkich typów skóry rąk, niwelujące reakcje alergiczne spowodowane lateksem. Bez akceleratorów chemicznych. Kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, obrzeża mankietu równomiernie zrolowane, spełniające wymagania Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, EN455 – z późniejszymi zmianami - Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD93/42/EEC&2007/47/EC. Dla środków ochrony indywidualnej – Regulacja PPE (EU) 2016/425; EU 2017/745. Zgodność z normami EN ISO 374-1:2016; EN ISO 15223-1; EN ISO 20417, PN-EN 455-1+A1:2022-07; PN-EN 455-2:2015-07; PN-EN 455-3:2015-07; PN-EN 455-4:2010; EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:216; EN 374-2:2014; EN 16523-1:2015; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; Wyrób medyczny klasy I. Informacja o spełnieniu powyższych dyrektyw musi być umieszczona na opakowaniu. AQL≤1.5-1.0-test przepuszczalności wody. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. Kolor: odcienie koloru niebieskiego (ciemnoniebieski/jagodowy). Opakowanie czytelnie opisane symbolem rozmiaru na min. 2 ściankach pudełka. Ponadto na opakowaniu muszą być zamieszczone informacje o dacie produkcji oraz przydatności produktu. Pakowane po 100 szt. w pudełku z możliwością swobodnego wyjmowania jednej sztuki. | 100 opakowań | 1 opak- 100 szt | 100 |  | 0 |  | 0
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe- jednorazowego użytku z nitrylu, bezpudrowe, niesterylne, pasujące na lewą i prawą dłoń, obrzeża równomiernie zrolowane, spełniające wymagania Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, EN455 – z późniejszymi zmianami - Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD93/42/EEC&2007/47/EC. Dla środków ochrony indywidualnej – Regulacja PPE (EU) 2016/425; EU 2017/745. Zgodność z normami EN ISO 374-1:2016; EN ISO 15223-1; EN ISO 20417, PN-EN 455-1+A1:2022-07; PN-EN 455-2:2015-07; PN-EN 455-3:2015-07; PN-EN 455-4:2010; EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:216; EN 374-2:2014; EN 16523-1:2015; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; Wyrób medyczny klasy I. Informacja o spełnieniu powyższych dyrektyw musi być umieszczona na opakowaniu. AQL≤1.5-1.0-test przepuszczalności wody. Rozmiar XS, S, M, L, XL. Opakowanie czytelnie opisane symbolem rozmiaru na min. 2 ściankach pudełka, bądź oznakowane kolorami- jeden kolor- jeden rozmiar. Ponadto na opakowaniu muszą być zamieszczone informacje o dacie produkcji oraz przydatności produktu. Pakowane po 100 szt. w pudełku z możliwością swobodnego wyjmowania jednej sztuki. | 2100 opakowań | 1 opak- 100 szt | 2100 |  | 0 |  | 0
5 | Rękawice sterylne, bezpudrowe, jednorazowego użytku. W rozmiarach 6,5 , 7, 7,5 , 8. Pakowane w parach.Powierzchnia rękawiczek zapewniająca optymalną wrażliwość dotykową. Spełniające wymagania Dyrektywy medycznej 93/42/EWG, EN455 – z późniejszymi zmianami - Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD93/42/EEC&2007/47/EC. Wyrób medyczny klasy IIa. Informacja o spełnieniu powyższych dyrektyw musi być umieszczona na opakowaniu. Opakowanie czytelnie opisane symbolem rozmiaru, bądź oznakowane kolorami- jeden kolor- jeden rozmiar. Ponadto na opakowaniu muszą być zamieszczone informacje o dacie produkcji oraz przydatności produktu. | 34 opakowań | 1 opak- 50 par | 34 |  | 0 |  | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 |  | 0