WARSZAWA, 11 LUTY 2025 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 							     EGZ. …/…

PROROK STUDIO SP. Z O. O. KAZIMIERZOWSKA 46/48, 02-546 WARSZAWA

INWENTARYZACJA

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

| ADRES INWESTYCJI: | UL. WRONIECKA 136 64-700 CZARNKÓW |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 300201_1.0001.2211/2 |
| INWESTOR: | GMINA MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW |

PROJEKTANCI:

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTONICZNA | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |
| ARCHITEKTONICZNA ASYSTENT | mgr inż. arch. Bartosz Pięta |  |  |

WARSZAWA, 11 LUTY 2025 R.

SPIS TREŚCI:

1. CZĘŚĆ OPISOWA	5

1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	5

1.1.1. Informacje ogólne	5

1.1.2. Stan istniejący	5

2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO	6

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	6

# 1. CZĘŚĆ OPISOWA

## 1.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

### 1.1.1. Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja sporządzona na cele projektu „PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE” pod adresem: UL. WRONIECKA 136, 64-700 CZARNKÓW

Zakres opracowania obejmuje wyłącznie budynek działce ewid. nr 2211/2 obręb 0001.

Kategoria obiektu –  IX: budynki kultury, nauki i oświaty

Rodzaj obiektu – budynek szkoły podstawowej

Wysokość obiektu – niskie (N)

Kategorii zagrożenia ludzi:  ZL III

### 1.1.2. Stan istniejący

Budynek objęty opracowaniem to budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie mieszczący się przy ulicy Wronieckiej, tworzy kompleks połączonych obiektów, w skład którego wchodzą budynek główny, hala sportowo-widowiskowa, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (tzw. łącznik) oraz mała sala gimnastyczna.

Budynek główny szkoły stanowi trzykondygnacyjny obiekt z dachem jednospadowym, częściowo podpiwniczony, hala sportowo-widowiskowa składa się z dwóch części - jednokondygnacyjnej sali sportowo-widowiskowej i dwukondygnacyjnego zaplecza z podpiwniczeniem, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (łącznik) stanowiący połączenie budynku głównego z małą salą gimnastyczną jest trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony z dachem płaskim, natomiast mała sala gimnastyczna jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym.

Poszczególne części szkoły stanowią powiązane funkcjonalnie i przestrzennie obiekty, wykorzystywane i użytkowane na cele dydaktyczne oraz sportowo-rekreacyjne (sala sportowo-widowiskowa, sala gimnastyczna).

Powierzchnie użytkowe (wewnętrzne) poszczególnych kondygnacji wynoszą: podpiwniczenie w części hali sportowo-widowiskowej około 428,56 m2, natomiast w części wyremontowanej i rozbudowanej około 321,03 m2, (wraz z pomieszczeniem byłej kotłowni jako pomieszczenie źródła ciepła - węzeł cieplny - 51,77 m2 oraz kanałem technicznym - 13,14 m2), pierwsza kondygnacja 2640,2 m2 (hala sportowo-widowiskowa 1611,09 m2, główna części szkoły 847,16 m2, mała sala gimnastyczna 181,95 m2), druga kondygnacja 1101,25 m2 (zaplecze hali sportowo-widowiskowej 517,22 m2, główna części szkoły 848,66 m2), trzecia kondygnacja 820,12 m2.

## 2.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Powierzchnia całkowita zabudowy budynków				– 2 939,0 m2

- Powierzchnia całkowita budynków (wewnętrzna, użytkowa)		– 5 490,0 m2

- Kubatura całkowita budynków szkoły					– 34 175,0 m3

- Ilość kondygnacji nadziemnych: 						- do 3

- Ilość kondygnacji podziemnych:						- 1

- Wysokość całkowita budynków <12 m 					- 11,80 m

## 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

I-01 	Rzut pomieszczenia