WARSZAWA, 11 LUTY 2025 r.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 							     EGZ. …/…

PROROK STUDIO SP. Z O. O. KAZIMIERZOWSKA 46/48, 02-546 WARSZAWA

III. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

| ADRES INWESTYCJI: | UL. WRONIECKA 136 64-700 CZARNKÓW |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 300201_1.0001.2211/2 |
| INWESTOR: | GMINA MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW |

SPIS ZAWARTOŚCI:

- PLAN BIOZ

- EKSPERTYZA TECHNICZNA

- WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WARSZAWA, 11 LUTY 2025 R.

1. BIOZ PLAN BIOZ - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PLAN  BIOZ

DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU:

11 LUTY 2025 R.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA BUDOWLANA OBIEKTU: IX

| ADRES INWESTYCJI: | UL. WRONIECKA 136 64-700 CZARNKÓW |
| --- | --- |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: | 300201_1.0001.2211/2 |
| INWESTOR: | GMINA MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6, 64-700 CZARNKÓW |

AUTOR OPRACOWANIA

| SPECJALNOŚĆ | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTONICZNA PROJEKTANT GŁÓWNY | mgr inż. arch. Jacek Jarosław Szlis ul. W. Burdzińskiego 5 lok. 0.1 03-480 Warszawa | nr upr. Bł /96/01 Upr. bud. w spec. arch. do proj. bez ograniczeń |  |

- Zakres robót zamierzenia budowlanego:

- prace związane z obiektem: wszelkie prace ujęte w II.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY, pkt. 2.3.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:	Nie występują.

3. Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określająca skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Podczas realizacji robót budowlanych nie będą występowały ponadprzeciętne zagrożenia zdrowia. Prace budowlane prowadzone będą z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP. Pracownicy prowadzący prace budowlane przed przystąpieniem do realizacji robót  będą poinstruowani przez kierownictwo budowy o specyfice prowadzonych prac i konieczności zachowania środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów  BHP. Wszystkie prace budowlane będą przez uprawnionych wykonawców. Pracownicy zostaną poinformowani o drodze ewakuacji z obszaru budowy w wypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń. Inwestycja prowadzona będzie  pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia.

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia:

Miejsce prowadzenia robót budowlanych zostanie wygrodzone oraz  zabezpieczone przed możliwością dostępu osób postronnych.

5. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje się obecności na budowie materiałów niebezpiecznych. Materiały budowlane przechowywane będą  na budowie bezpośrednio na terenie placu budowy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- W przypadku wystąpienia zagrożenia, pracownicy mają obowiązek przerwania prac i powiadomienia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta, którzy podejmą decyzję o sposobie likwidacji zagrożenia i ponownym uruchomieniu prac.

- Pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej,
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. W wypadku danej inwestycji szczególnie dotyczyć to będzie robót pylących - konieczność stosowania masek przeciwpyłowych.

- Wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszą być wyposażone w ubiory robocze, rękawice i nakrycia głowy (kaski).

- Wszyscy pracownicy muszą przejść podstawowe przeszkolenie BHP.

- Osoby wykonujące roboty stwarzające zagrożenie, muszą być ponadto wyposażone stosownie do potrzeb w środki ochrony osobistej: okulary lub tarcze ochronne, fartuchy ochronne itp.

- Zdecydowanie zabrania się Inwestorowi, kierownikowi budowy i majstrowi dopuszczania do wykonywania robót budowlanych przez osoby, które są pod wpływem alkoholu lub w stanie wskazującym na jego spożycie

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych: biuro budowy.

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracuje plan BIOZ zobowiązany jest uwzględnić wymogi przepisów:

1.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

2.	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz.1596)

3. 	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313 ze zm.  Nr 56,poz.462 z 2009 r).

4.	Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie rodzajów prac, które muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62, poz.288)

5. 	Jeżeli na terenie budowy jednocześnie wykonują pracę pracownicy różnych pracodawców należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy według zasad art. 208 Kodeksu pracy.

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

ADRES INWESTYCJI: UL. WRONIECKA 136, 64-700 CZARNKÓW

1. Opis ogólny.

Budynek objęty opracowaniem to budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnkowie mieszczący się przy ulicy Wronieckiej, tworzy kompleks połączonych obiektów, w skład którego wchodzą budynek główny, hala sportowo-widowiskowa, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (tzw. łącznik) oraz mała sala gimnastyczna.

Budynek główny szkoły stanowi trzykondygnacyjny obiekt z dachem jednospadowym, częściowo podpiwniczony, hala sportowo-widowiskowa składa się z dwóch części - jednokondygnacyjnej sali sportowo-widowiskowej i dwukondygnacyjnego zaplecza z podpiwniczeniem, wyremontowana i rozbudowana część szkoły (łącznik) stanowiący połączenie budynku głównego z małą salą gimnastyczną jest trzykondygnacyjny w całości podpiwniczony z dachem płaskim, natomiast mała sala gimnastyczna jest obiektem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia z dachem jednospadowym.

Wys. budynku od poziomu terenu: 	11,80 m

Powierzchnia zabudowy: 		2 939,0 m2

Celem opracowania jest wstępna ocena konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego budynku przeprowadzona pod kątem jego przebudowy na użytek opracowywanych założeń ogólnych do programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n.” PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNKU NA SALĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE”.

Użytkownik obiektu oraz zleceniodawca Urząd Miasta w Czarnkowie według uzyskanych informacji nie dysponują żadną dokumentacją techniczną dotyczącą obiektu. Budynek został w ostatnim czasie przebudowany a planowane prace obejmują część nowego budynku.

Przeprowadzona ocena została oparta na dokładnych oględzinach budynku, otrzymanych informacjach oraz dokumentacji technicznej otrzymanej od inwestora .

Wykonaną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną należy uznać za wystarczającą dla potrzeb opracowania. Wszystkie pomieszczenia zostały udostępnione.

Ze względu na charakter planowanej przebudowy i braku ingerencji w ściany fundamentowe i fundamenty budynku zrezygnowano z wykonywania odkrywek, które pozwoliłyby określić jednoznacznie rodzaj i nośność poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

Inwentaryzacja zdjęciowa

| Widok na ścianę gdzie projektowany jest otwór okienny |  |
| --- | --- |

2. Ocena stanu technicznego.

2.1. Fundamenty.

Fundamentów, ławy żelbetowe z braku dostępu, nie badano. Nie stwierdzono żadnych widocznych uszkodzeń. Stan fundamentów ocenia się jako dobry.

2.2. Mury.

Mury zewnętrzne oraz wewnętrzny, z cegły silikatowej. Nie zauważono żadnych objawów wskazujących na ewentualne deformacje, brak zawilgoceń.

Stan techniczny murów nośnych uznać należy jako dobry.

2.3. Stropy.

W budynku istnieją stropy żelbetowe.

Stan techniczny stropów ocenić należy jako dobry, nie są widoczne żadne ugięcia, pęknięcia czy zawilgocenia.

2.4. Elementy wykończenia

Wykończenie wewnętrzne ścian – tynki gipsowe.

Wykończenie zewnętrzne ścian – tynki mineralny cienkowarstwowy. Cokół 15 cm.

Stolarka okienna – okna PCV.

Obróbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

2.6. Instalacje

W budynku znajdują się następujące instalacje: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna, elektryczna, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

3. Wnioski.

Ogólnie ocenia się stan techniczny części przebudowanej budynku jako dobry.

Podczas przeprowadzonych oględzin nie stwierdzono widocznych uszkodzeń budynku, które by w sposób istotny wpływały na bezpieczeństwo użytkowania konstrukcji budynku.

4.Uwaga.

Ocena ważna jest przez okres 2 lat od daty wykonania niniejszego opracowania.

mgr inż. VIKTOR DEMCHUK

upr. nr MAZ/0660/PWBHb/23

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ

W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ