| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego 1)* rocznej - podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.). 2)* półrocznej budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2 , w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada - podstawa prawna: art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.). * - niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania budynku, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla: bezpieczeństwa osób, środowiska oraz konstrukcji budynku, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - instalacji gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych), - bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli: |  |  |  |  | ……………………………………………..…… |  |  |  | Data następnej kontroli: |  |  | …………………………………………. |  |
| - Informacje ogólne o obiekcie budowlanym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek / inny obiekt budowlany* (* niepotrzebne skreślić) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa, funkcja: |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  | imię, nazwisko, nazwa: |  |  |  | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | adres: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | telefon: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  | stalowa murowana drewniana żelbetowa inna: ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyposażenie |  | przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - grawitacyjne przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne* - ciąg jest wymuszony mechanicznie instalacja gazowa instalacja c.o. i c.w.u. instalacja kanalizacyjna urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska: ……………………………….. ……………………………………………………………………………………………… * - niepotrzebne skreślić |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powierzchnia zabudowy budynku * |  | ……………………………………. m2 |  |  |  |  | Powierzchnia dachu innego obiektu budowlanego* |  |  |  | ……………………..………………. m2 |  |  |
| - Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z: - protokołami z poprzednich kontroli: …………………………………………………………………………………. ……………………………… z dnia …….…..……… przeprowadzonej przez: …………………………………. ………………………………............................................................................................................................... …....................................................................................................................................................................... - innymi dokumentami mającymi znaczenie dla oceny stanu technicznego: ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  | Zalecenia |  |  |  |  | Stopień wykonania zaleceń |  |  |  |  | Uwagi |
| # Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W trakcie kontroli ustalono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element, urządzenie, instalacja |  |  |  | Materiał, sposób wykonania, mocowania, wyposażenie |  |  |  | Stan techniczny, stopień zużycia |  |  |  |  | Uwagi |
| Zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - tynki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - okładziny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy konstrukcyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. izolacje poziome i pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ściany nośne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. kominy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ściany działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. stropy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. słupy, podciągi wieńce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. konstrukcja dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. schody wew. i zew. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. stolarka okienna, parapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. podjazdy dla niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy ścian zewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balkony, loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - szyldy, reklamy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - klimatyzatory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - anteny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kominy, ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - kanalizacja deszczowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zbiorniki bezodpływowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia filtrujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - urządzenia wygłuszające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - separator koalescencyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - dymowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wentylacyjne grawitacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - spalinowe mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wentylacyjne mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne elementy, urządzenia, instalacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - wod.-kan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - c.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - c.w.u. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zalecenia pokontrolne - określenie zakresu robót remontowych i terminu ich wykonywania: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - WNIOSKI KOŃCOWE: * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| budynek znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, budynek, pomimo tego, iż nie znajduje się w należytym stanie technicznym, nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu, budynek jest w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy sporządzić ekspertyzę jego stanu technicznego, budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania, budynek jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska – należy zakazać jego użytkowania, budynek znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części. Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię niniejszego protokółu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie. * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - W celu usunięcia zagrożenia dla ludzi lub mienia należy niezwłocznie wykonać: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………………………………………………………………………….….................... ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ……………………………………………………………………………………………………………………..................... ………………………………………………………………………………………………………………………….............. ………………………………………………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………….............. ………………………………………………………………………………………………………………………………...... ………………………………………………………………………………………………………………………................. ……………………………………………………………………………………………………………………………..…… …………………………………………………………………………………………………………………………..……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………….…………. ………………………………………………………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………………………………………………………..………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczamy, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym. Dokonujący kontroli stanu technicznego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elementów budynku/obiektu budowlanego ……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| instalacji sanitarnych ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| instalacji gazowej ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| przewodów kominowych grawitacyjnych ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| innych przewodów kominowych ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. Imię i nazwisko oraz nr uprawnień |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .......................................................................... (czytelny podpis oraz pieczątka) |  |  |  |
| Załączniki do protokołu np. protokóły pomiarów, kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Treść protokołu podano do wiadomości właściciela/ zarządcy/ pełnomocnika:

………………………………………………………………………………………………………………

(Nazwisko i imię osoby poinformowanej)			(data, podpis)

UWAGA:

Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić o przeprowadzonej kontroli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Częstochowie (art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego).

W przypadku, gdy kontrolę przeprowadza zespół, składający się z osób posiadających wymagane w danym przypadku uprawnienia, może być sporządzony jeden protokół np. według tego wzoru, natomiast gdy kontrole przeprowadzane są osobno - to każda osoba posiadająca uprawnienia sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli w danym zakresie.