## INSTRUKCJA
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA ASORTYMENTOWO- CENOWEGO+A1:H10
WYKONAWCA WYPEŁNIA ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY (Załącznik nr 2 do ogłoszenia), poprzez wypełnienie wszystkich białych, niezacienionych pól podając dane oferowanego asortymentu, w tym konkretne wartości parametrów
Poprawnie wypełniony oryginalny ARKUSZ ASORTYMENTOWO- CENOWY, w kolumie 2 musi zawierać jego jednoznaczne określenie sprzętu poprzez podanie nazwy producenta, nazwy handlowej urządzenia wraz ze wskazaniem modelu (jeżeli dotyczy) oraz numer katalogowy producenta, tj. indywidualny numer nadany przez producenta swojemu produktowi, który określa jego charakterystyczne i indywidualne cechy i parametry. W przypadku, gdy dany producent nie nadaje swojemu produktowi „numeru katalogowego” - wykonawca wpisuje np. "nie dotyczy"
Każdy z wierszy, w których Zamawiający określił wymagane parametry minimalne, Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poprzez podanie wartości parametrów zaoferowanego sprzętu. Wpisana przez Wykonawcę treść powinna w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzać, że zaoferowane urządzenie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty, tj. zmiany modelu/typu zaoferowanego sprzętu
W przypadku, gdy Wykonawca dokona przepisania informacji z kolumny "Parametry wymagane nie gorsze niż" bez podania jakichkolwiek innych wymaganych informacji tj. nazwy producenta, typu/modelu i Kodu producenta (w przypadku konieczności jego wpisania), Zamawiający uzna, że oferta została złożona niezgodnie z zapisami Ogłoszenia i taką ofertę wykonawcy odrzuci.
Wprowadzenie zmian treści Załącznika nr 2, w których wyniku Wykonawca nie potwierdzi wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów i właściowości oferowanych urządzeń, skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza załącznika nr 2 stanowiącego część dokumentacji postępowania.
Zamawiający bezwględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go indentyfikujący. Takie oznaczenie oferowanego asortymentu pozwoli Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zaoferowany sprzęt spełnia parametry wymagane minimalne oraz uchroni Wykonawcę przed ewentualnymi skutkami zmiany treści oferty w przypadku konieczności jej wyjaśnienia przez Zamawiającego w przypadku jej niejednoznaczności.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi technicznymi oferowanego sprzętu a danymi występującymi pod podanym numerem katalogowym, Zamawiający przyjmie dane wynikające z numeru katalogowego producenta
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.

## CZĘŚĆ 1
18/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2a do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Komora do PCR | Komora do PCR |  | 1 |  | 0
Preferowany producent: Biosan | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: Biosan UVT-S-AR | Model :…………………………………………………
Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 1250 mm; głębokość 600 mm; wysokość 600 mm | Wymiary zewnętrzne: szerokość ......... mm, głębokość …...... mm, wysokość …....... mm
Masa urządzenia: nie więcej niż 55 kg | Masa urządzenia: …...... kg
Konstrukcja nastołowa | TAK/NIE *
Obudowa: metalowa rama nośna | TAK/NIE *
Ściany boczne i frontowe: przezroczyste szkło | TAK/NIE *
Tylna ściana i powierzchnia robocza: stal nierdzewna odporna na UV | TAK/NIE *
Powierzchnia robocza: do dezynfekcji i odporna chemicznie | TAK/NIE *
Minimalne wymiary pola roboczego: 1210 × 500 mm | TAK/NIE *
Ekran dotykowy 3,5", do obsługi w rękawiczkach medycznych | TAK/NIE *
Funkcja dekontaminacji DNA/RNA promieniowaniem UV | TAK/NIE *
Cyfrowe ustawianie czasu pracy lamp UV | TAK/NIE *
Zakres ustawiania czasu naświetlania UV: od 1 min. do 24 h | Zakres ustawiania czasu naświetlania UV: od …....... do …........
Timer i wyświetlanie parametrów pracy: cyfrowe | TAK/NIE *
Wyłączenie promieniowania UV: automatyczne, po otwarciu osłony frontowej | TAK/NIE *
Ochrona operatora przed promieniowaniem UV | TAK/NIE *
Skuteczność ekranowania promieniowania UV: co najmniej 96% | Skuteczność ekranowania promieniowania UV: …......
Lampa UV-C do dekontaminacji powierzchni roboczej | TAK/NIE *
Typ radiacji UV λ=253,7 nm bezozonowa | TAK/NIE *
Poziom promieniowania maksymalny: 20 mW/cm2/s | Poziom promieniowania maksymalny: …...... mW/cm2/s
Liczba lamp UV powierzchniowych: co najmniej 2 szt. o mocy 30 W każda | Liczba lamp UV powierzchniowych: ….... szt. o mocy 30 W każda
Wbudowany recyrkulator UV do dezynfekcji powietrza | TAK/NIE *
Recyrkulacja powietrza w komorze | TAK/NIE *
Skuteczność dezynfekcji powietrza: >99%/h | TAK/NIE *
Wbudowane oświetlenie białe do pracy operatora | TAK/NIE *
Niezależne sterowanie oświetleniem roboczym | TAK/NIE *
Wbudowane gniazda elektryczne wewnątrz komory | TAK/NIE *
Liczba gniazd wewnętrznych: co najmniej 3 | Liczba gniazd wewnętrznych: ….........
Porty na przewody urządzeń laboratoryjnych: co najmniej 1 USB | port USB: …... szt.
Automatyczna kontrola pracy lamp UV | TAK/NIE *
Sygnalizacja pracy lamp i czasu dezynfekcji | TAK/NIE *
Zasilanie: - AC 100–240 V, 50/60 Hz - przystosowanie do pracy w europejskiej sieci 230 V | TAK/NIE * TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: co najmniej 24 miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: maksymalnie 5 dni roboczych | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …....... miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: ................... dni roboczych
|  | RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A, pok. 408

## CZĘŚĆ 2
18/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2b do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Mikronacioągarka do kapilar | Mikronacioągarka do kapilar |  | 1 |  | 0
Preferowany producent: Narishige | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: Narishige PC-100 | Model :…………………………………………………
Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 205 mm; głębokość 190 mm; wysokość 185 mm | Wymiary zewnętrzne: szerokość ........... mm, głębokość …......... mm, wysokość …............ mm
Masa urządzenia: nie więcej niż 3,5 kg | Masa urządzenia: …...... kg
Typ urządzenia: automatyczna, pionowa, do kapilar szklanych | TAK/NIE *
Możliwość pracy w trybie naciągu jednoetapowego i dwuetapowego | TAK/NIE *
System naciągu oparty na grawitacyjnym działaniu odważników | TAK/NIE *
Regulacja siły naciągu: poprzez zestaw ciężarków (lekkie i ciężkie) | TAK/NIE *
Średni pobór mocy: 70 W | TAK/NIE *
Element grzewczy: drut typu Kanthal | TAK/NIE *
Napięcie elementu grzewczego: maksymalnie 2,5 V | Napięcie elementu grzewczego: …..... V
Regulacja parametrów: moc grzania, czas grzania, tryb naciągu | TAK/NIE *
Cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem pokazującym parametry pracy | TAK/NIE *
Dodatkowe wyposzażenie: - osłona akrylowa chroniąca kapilarę przed ruchem powietrza i zanieczyszczeniami, - przewód zasilający, - zapasowy drut grzewczy (Kanthal), - zestaw odważników do regulacji siły naciągu, - zestaw kapilar szklanych (1 mm × 90 mm) | TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE *
Zasilanie: - AC 100–240 V, 50/60 Hz - przystosowanie do pracy w europejskiej sieci 230 V | TAK/NIE * TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: co najmniej 24 miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: maksymalnie 5 dni roboczych | Gwarancja (łączna dla poz. 1 i 2): - zakres: ….................................................................. - czas: …....... miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: ................... dni roboczych
|  | RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A, pok. 408

## CZĘŚĆ 3
18/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2c do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1. Mikroskop binokularowy | 1. Mikroskop binokularowy |  | 1 |  | 0
Preferowany producent: ZEISS | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: Axiolab 5 Microbiology TL and FL | Model :…………………………………………………
Typ urządzenia: binokularowy mikroskop stojący | TAK/NIE *
Techniki obserwacji: światło przechodzące (TL) oraz epifluorescencja (FL) | TAK/NIE *
Konstrukcja modułowa umożliwiająca rozbudowę technik kontrastowych | TAK/NIE *
Obsługa mikroskopii: jasne pole, ciemne pole, kontrast fazowy, polaryzacja, fluorescencja | TAK/NIE *
Optyka: w systemie nieskończoności | TAK/NIE *
Ergonomiczna głowica binokularowa | TAK/NIE *
Okulary szerokopolowe: 10x | TAK/NIE *
Pole widzenia okularów: co najmniej 23 mm | Pole widzenia okularów: …....... Mm
Regulacja rozstawu źrenic i dioptrii | TAK/NIE *
Rewolwer obiektywowy kodowany | TAK/NIE *
Liczba pozycji w rewolwerze: co najmniej 5 | Liczba pozycji w rewolwerze: …..
Automatyczne rozpoznawanie obiektywów i skalowania obrazu | TAK/NIE *
Obiektywy planachromatyczne lub równoważne do mikrobiologii | TAK/NIE *
Typowe powiększenia: 10x, 40x, 50x (olejowy), 100x (olejowy) | TAK/NIE *
Kondensor z pełną regulacją Köhlera | TAK/NIE *
Kondensor do kontrastu fazowego i jasnego pola | TAK/NIE *
Regulacja wysokości i centrowania kondensora | TAK/NIE *
Stolik: - wymiary maksymalne 220x150 mm - mechaniczny krzyżowy XY - podwójny uchwyt na preparaty - precyzyjne pokrętła przesuwu stolika - regulacja tarcia i zakresu przesuwu stolika | wymiary: …................................. TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE *
Zakres ogniskowania: 15–30 mm | zakres ogniskowania: …......... mm
Pokrętła ogniskowania po obu stronach statywu | TAK/NIE *
Oświetlenie światła przechodzącego LED | TAK/NIE *
Moc oświetlenia TL: co najmniej 10 W | moc oświetlenia TL: …............
Stała temperatura barwowa światła LED | TAK/NIE *
Wysoki współczynnik oddawania barw | TAK/NIE *
Menedżer światła automatycznie dostosowujący jasność do obiektywu | TAK/NIE *
Oświetlenie fluorescencyjne LED do epifluorescencji | TAK/NIE *
Możliwość pracy w kilku kanałach fluorescencji | TAK/NIE *
Indywidualne sterowanie kanałami LED fluorescencji | TAK/NIE *
Rewolwer filtrów fluorescencyjnych | TAK/NIE *
Liczba pozycji filtrów: minimum 3 | Liczba pozycji filtrów: …...
Filtry fluorescencyjne dopasowane do typowych barwników mikrobiologicznych | TAK/NIE *
Stabilne i bezobsługowe źródło światła LED fluorescencji | TAK/NIE *
Długa żywotność źródeł światła LED | TAK/NIE *
Niski pobór mocy | TAK/NIE *
Wbudowany system Smart Microscopy | TAK/NIE *
Możliwość dokumentacji cyfrowej | TAK/NIE *
Możliwość podłączenia kamery mikroskopowej | TAK/NIE *
Możliwość pracy bez komputera (w konfiguracji Smart Microscopy) | TAK/NIE *
Zasilanie: - AC 100–240 V, 50/60 Hz - przystosowanie do pracy w europejskiej sieci 230 V | TAK/NIE * TAK/NIE *
2. Kamera | 2. Kamera |  | 1 |  | 0
Preferowany producent: ZEISS | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: Axiocam 208 color USB 3 | Model :…………………………………………………
Interfejs USB 3.0. | TAK/NIE *
Możliwość pracy w świetle przechodzącym i fluorescencji | TAK/NIE *
Rozdzielczość: minimalna 2 MP | rozdzielczość minimalna: …....
Podgląd na żywo | TAK/NIE *
Rejestracja zdjęć i wideo | TAK/NIE *
Oprogramowanie do akwizycji obrazu: | TAK/NIE *
Kompatybilność z systemem operacyjnym Windows | TAK/NIE *
Montaż na tubusie mikroskopu
Dodatkowe wyposażenie: - kabel USB 3.0 typu C do typu A - kabel zasilająco-sygnałowy do połączenia z podstawą mikroskopu z poz. 1 - zasialcz z wtyczką dostosowaną do europejskiej sieci 230 V | TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE *
Gwarancja (łączna dla poz. 1 i 2): - zakres: standardowa producenta, - czas: co najmniej 24 miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: maksymalnie 5 dni roboczych | Gwarancja (łączna dla poz. 1 i 2): - zakres: ….................................................................. - czas: …....... miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: ................... dni roboczych
|  | RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A, pok. 408

## CZĘŚĆ 4
18/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2d do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Osmometr nanolitrowy | Osmometr nanolitrowy |  | 1 |  | 0
Preferowany producent: MICRO ICE LTD | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: | Model :…………………………………………………
Możliwość pracy z mikroskopem optycznym | TAK/NIE *
Platforma temperaturowa montowana na stoliku mikroskopu | TAK/NIE *
Sterowanie temperaturą: regulator PID | TAK/NIE *
Chłodzenie: termoelektryczne (Peltiera) | Pojemność komory: …............. litrów
Zakres nastawy temperatury -40ºC do -40ºC | Zakres nastawy temperatury od …........ ºC do …....... ºC
Stabilność i rozdzielczość kontroli temperatury: ≤ 0,001 °C | Stabilność i rozdzielczość kontroli temperatury: …......... °C
Sterowanie temperaturą w trybie: krokowym, rampowym, podtrzymania | TAK/NIE *
Obudowa: aluminium anodowane | TAK/NIE *
Uchwyt próbki: miedziany | TAK/NIE *
Grubość płytki próbkowej: maksymalnie 0,5 mm | Grubość płytki próbkowej: …...... mm
Otwory na próbki o średnicy maksymalnie 0,5 mm | Otwory na próbki o średnicy …..... mm
Matryca na próbki 7-otworowa | TAK/NIE *
Wymiary stolika: maksymalnie 90 × 80 × 30 mm | Wymiary stolika: …...... mm × …...... mm × …...... mm
Masa urządzenia: maksymalnie 0,5 kg | Masa urządzenia: …...... kg
Praca na kroplach nanolitrowych | TAK/NIE *
Możliwość precyzyjnego chłodzenia i ogrzewania próbki | TAK/NIE *
Możliwość obserwacji nukleacji lodu, wzrostu i topnienia | TAK/NIE *
Analiza roztworów wodnych o bardzo małej objętości | TAK/NIE *
Wyznaczanie temperatury zamarzania i topnienia roztworów | TAK/NIE *
Rejestracja przebiegu zamarzania i topnienia próbki | TAK/NIE *
Możliwość badań aktywności antyzamarzaniowej | TAK/NIE *
Sterowanie urządzeniem za pomocą dedykowanego oprogramowania | TAK/NIE *
Programowalne profile temperaturowe | TAK/NIE *
Rejestracja przebiegu temperatury | TAK/NIE *
Możliwość analizy zmian wielkości i kształtu próbki | TAK/NIE *
Synchronizacja z rejestracją wideo mikroskopową | TAK/NIE *
Interfejsy: komunikacyjny Ethernet, szeregowy RS-232 | TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: co najmniej 24 miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: maksymalnie 5 dni roboczych | Gwarancja (łączna dla poz. 1 i 2): - zakres: ….................................................................. - czas: …....... miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: ................... dni roboczych
|  | RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A, pok. 408

## CZĘŚĆ 5
18/ZP/2026/N
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | Załącznik nr 2e do Ogłoszenia/Umowy
Parametry wymagane nie gorsze niż | Parametry oferowane |  | Liczba sztuk | Cena jednostkowa brutto (PLN) za szt. | Wartość brutto w PLN (kol. 3 x kol. 4)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Zamrażarka niskotemperaturowa do -80ºC | Zamrażarka niskotemperaturowa do -80ºC |  | 1 |  | 0
Preferowany producent: North Sciences | Producent: ………………………………………………………………
Preferowany model: Messenger™ 1 ULT | Model :…………………………………………………
Maksymalne wymiary zewnętrzne: szerokość 300 mm; głębokość 300 mm; wysokość 500 mm | Wymiary zewnętrzne: szerokość ........... mm, głębokość …......... mm, wysokość …............ mm
Maksymalne wymiary wewnętrzne: szerokość 150 mm; głębokość 150 mm; wysokość 100 mm | Wymiary wewnętrzne: szerokość …........ mm; głębokość …......... mm; wysokość …............ mm
Pojemność komory: co najmniej 1 litr | Pojemność komory: …..... l
Masa urządzenia: maksymalnie 15 kg | Masa urządzenia: …...... kg
Konstrukcja: stalowa, przenośna, otwierana od góry, pojedyncze drzwi | TAK/NIE *
Obudowa odporna na transport i wstrząsy | TAK/NIE *
Zakres kontroli temperatury -80ºC do -30ºC | Zakres kontroli temperatury od …........ ºC do …....... ºC
Zasilanie: zewnętrzne AC i DC 12–24 V (np. instalacja samochodowa) | TAK/NIE *
Wbudowany akumulator litowy | TAK/NIE *
Podtrzymanie pracy podczas transportu próbek bez zasilania zewnętrznego: co najmniej 1h | Podtrzymanie pracy podczas transportu próbek bez zasilania zewnętrznego: ….. h
Technologia chłodzenia: tłokowa, bez sprężarki i bez elementów ruchomych w układzie chłodzenia | TAK/NIE *
Czynnik chłodniczy: naturalny, 100% | TAK/NIE *
Czujnik temperatury klasy laboratoryjnej: PT100 | TAK/NIE *
Stabilizacja temperatury komory | TAK/NIE *
Gwarancja: - zakres: standardowa producenta, - czas: co najmniej 24 miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: maksymalnie 5 dni roboczych | Gwarancja: - zakres: ….................................................................. - czas: …....... miesiące - czas reakcji serwisu od dnia zgłoszenia usterki: ................... dni roboczych
|  | RAZEM |  |  | 0
* Niepotrzebne skreślić lub wykasować |  |  | Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Wykonawcy, bądź osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu.
Miejsce dostawy:
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, 90-237 Łódź, ul. Banacha 12/16, budynek A, pok. 408