Budynek A:

oprawa led 10 W – 8 szt.

oprawa led 9 W – 6 szt.

panel led 32 W – 22 szt.

panel led 45 W – 4 szt.

panel led 24 W – 18 szt.

oprawa led 36 W – 2 szt.

Budynek B:

oprawa led 10 W – 36 szt.

panel led 32 W – 9 szt.

oprawa led 36 W –  70 szt.

Oprawa led 18W- 2 szt.