Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowy dwóch budynków zamieszkania zbiorowego przeznaczonego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej zlokalizowanej przy ul. Kowaniec 21 (ul. Kotlina) w Nowym Targu wraz zagospodarowaniem działki.

CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Różne usługi inżynieryjne

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: Budowy dwóch budynków zamieszkania zbiorowego przeznaczonego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej zlokalizowanej przy ul. Kowaniec 21 (ul. Kotlina) w Nowym Targu wraz zagospodarowaniem działki.

# Zakres opracowania

Do obowiązków wykonawcy należeć będzie m.in:

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- wykonanie projektu rozbiórki wiaty  i basenu

- wykonanie projektu budowlanego oraz projektu zagospodarowania terenu,

- wykonanie projektów technicznych i wykonawczych dla wszystkich branż (elektryczna, teletechniczna, wod.-kan., c.o. wentylacji),

- wykonanie projektów przyłączeń sieci,

- uzyskanie odpowiednich uzgodnień,

- uzyskanie warunków technicznych od dostawców mediów,

- udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i robót rozbiórkowych, w zakresie merytorycznym dotyczącym projektu,

- wszystkie opracowania muszą uwzględniać elementy niezbędne do przyszłego oddania obiektu do użytkowania oraz jego prawidłowego funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

- wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – jeśli będzie konieczna,

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży osobno,

- wykonanie przedmiarów robót z wyliczeniami ilości robót dla każdej branży osobno,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich, szczegółowych i uproszczonych dla każdej branży osobno

- uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przedmiotowe opracowanie ma zostać wykonane na podstawie koncepcji architektonicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej sporządzonej przez DKKMK Sp. zo.o.

Zamawiający zakłada, że forma architektoniczna obiektu nie ulegnie większej zmianie niemniej wewnętrzny układ funkcjonalny może zostać zmodyfikowany w niezbędnym zakresie (m.in. wynikający z uwarunkowań p.poż. konstrukcyjnych , instalacyjnych, układu pomieszczeń, itp.) a co za tym idzie, zmianie ulegną również wynikającego z niego rozwiązanie technologiczne (przede wszystkim instalacyjne).

Projekt winien być na bieżąco konsultowany i uzgadniany z zamawiającym podczas narad organizowanych w siedzibie zamawiającego (lub w innej uzgodnionej wcześniej formie – np. zdalnie) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj.). W swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i norm, o których mowa w art. 99 w/w ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazać kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być optymalizowanie w zakresie funkcjonalno-użytkowym, materiałowym i instalacyjnym z uwzględnieniem kosztów.

Projekt musi być skoordynowany międzybranżowo.

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ponosi Wykonawca.

Całość opracowania należy wykonać zgodnie m.in. z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454), oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju                            i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458), i innymi obowiązującymi przepisami.

Wszystkie opracowania winny być przekazane zamawiającemu w formie wydrukowanej:

- projekt budowlany: 4 egzemplarzy,

- projekt techniczny: 4 egzemplarzy,

- projekt wykonawczy: 4 egzemplarzy,

- STWiOR: 3 egzemplarze,

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie: 3 egzemplarze,

- inne: 3 egzemplarze,

oraz w zapisie elektronicznym na płycie CD, DVD lub pamięci masowej USB (pendrive) w wersji edytowalnej (.dwg, .zuz, .doc, itp.) uzgodnionej z zamawiającym oraz nieedytowalnej w plikach .pdf. Wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji papierowej. Płytę/pendrive z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien zapisać w sposób trwały.

# Termin realizacji

Termin opracowania całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 28 tygodni od daty podpisania umowy.

# Załączniki

- Koncepcja architektoniczna Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej opracowana przez DKKMK Sp. z o.o.