|  |  | Załącznik nr 3 |
| --- | --- | --- |

dotyczy: Zakupu opasek monitorujących aktywność fizyczną (smartband) do projektu „Stworzenie kompleksowego narzędzia do poprawy jakości i optymalizacji hospitalizacji pacjentów chirurgii onkologicznej w celu terminowego i bezpiecznego wypisu ze szpitala - Ready for Safe Cancer Treatment (RESET) złożonego ze standaryzowanej sekwencji procesów – od poradni prehabilitacji, poprzez zaawansowaną komunikację zespołu terapeutycznego/pacjenta/rodziny, protokół wczesnej rehabilitacji i plan opieki przejściowej dedykowany szpitalom sieci onkologicznej”

- MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

| Lp. | Nazwa parametru | Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane przez Wykonawcę (należy opisać parametry oferowane) * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyświetlacz | - Ekran typu AMOLED. - Przekątna ekranu nie mniejsza niż 1,70 cala i nie większa niż 1,75 cala. - Jasność maksymalna w trybie zwiększonej jasności (HBM) na poziomie co najmniej 1500 nitów. - Ekran dotykowy, w pełni kolorowy. - Smukłe ramki ekranu, konstrukcja dostosowana do czytelnego wyświetlania treści powiadomień oraz danych treningowych. |  |
| 2 | Funkcje monitorowania zdrowia i aktywności | - Całodobowy pomiar tętna z możliwością przeglądu historii pomiarów w dedykowanej aplikacji mobilnej. - Monitorowanie jakości snu, w tym: - wykrywanie faz snu, - analiza czasu snu, - podstawowa analiza oddychania podczas snu. - Funkcja śledzenia poziomu stresu. - Licznik kroków z możliwością definiowania dziennego celu (m.in. 10 000 kroków). - Co najmniej 150 trybów sportowych, w tym: - tryb pływania w basenie z analizą podstawowych parametrów aktywności w wodzie. - Funkcja monitorowania dziennej aktywności fizycznej (czas aktywności, przybliżone zużycie kalorii). - Funkcja śledzenia cyklu menstruacyjnego. |  |
| 3 | Łączność i kompatybilność | - Łączność bezprzewodowa Bluetooth w wersji co najmniej 5.3. - Współpraca z systemem Android (wersja systemu określona przez producenta, nie starsza niż Android 8) oraz iOS (wersja systemu określona przez producenta, nie starsza niż iOS 12). - Możliwość wyświetlania na opasce powiadomień ze smartfona (m.in. połączenia, SMS, powiadomienia z aplikacji). - Możliwość sterowania podstawowymi funkcjami multimediów w telefonie (np. zmiana utworu, pauza/odtwarzanie – jeśli funkcja wspierana przez producenta). |  |
| 4 | Zasilanie i czas pracy | - Wbudowany akumulator, ładowanie przy użyciu przewodu z magnetyczną końcówką dokująco-ładującą. - Czas pracy na jednym ładowaniu: - minimum 12 dni przy typowym, codziennym użytkowaniu (wg deklaracji producenta), - minimum 21 dni w trybie oszczędzania energii (wg deklaracji producenta). |  |
| 5 | Odporność i konstrukcja | - Klasa wodoszczelności co najmniej 5 ATM, umożliwiająca korzystanie z urządzenia podczas mycia rąk, deszczu oraz pływania w basenie (zgodnie z zaleceniami producenta). - Lekka, ergonomiczna konstrukcja zapewniająca komfort noszenia przez cały dzień. - Pasek wykonany z materiału odpornego na codzienne użytkowanie (np. tworzywo sztuczne/silikon), z możliwością łatwej wymiany na inne paski kompatybilne z danym modelem opaski. - Kolor paska: czarny |  |
| 6 | Oprogramowanie i dodatkowe funkcje | - Wsparcie przez dedykowaną aplikację mobilną producenta opaski, dostępną nieodpłatnie w oficjalnych sklepach z aplikacjami (Google Play, App Store). - Funkacja pobrania zagregowanych danych z portalu producenta. - Możliwość zmiany i personalizacji tarcz (wyświetlanych motywów) opaski. - Funkcja przypomnień o braku aktywności (alerty zachęcające do ruchu). - Wyświetlanie aktualnych informacji o pogodzie (jeżeli funkcja jest wspierana przez aplikację po połączeniu z telefonem). - Możliwość ustawiania alarmów i timerów bezpośrednio z poziomu opaski. |  |
| 7 | Wyposażenie | - W zestawie z każdą opaską: - opaska monitorująca aktywność fizyczną, - pasek w kolorze czarnym, - przewód ładujący USB-A z magnetycznym złączem do ładowania opaski, - instrukcja obsługi w języku polskim, - karta gwarancyjna. |  |
| 8 | Wymagania jakościowe i formalne | - Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE/PL. - Oznakowanie CE - Interfejs opaski oraz aplikacji mobilnej dostępny co najmniej w języku polskim lub angielskim. |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.