# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## Przedmiotem zamówienia jest realizacja robot budowlanych w oparciu 
o dokumentację projektową dla zadania nr 11890 pn. „Zaprojektowanie                             i wykonanie przycisków uruchamiających pompownie stałych pianowych instalacji gaśniczych w rejonie nalewaków kolejowych i samochodowych w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej – Skład Maksymilianowo”.

## Informacje ogólne

Zakres obejmuje wykonanie, dostawę, montaż, konfigurację, integrację oraz uruchomienie i testy wbudowanych  przycisków uruchamiający gaszenie, systemu sygnalizacji pożarowej i stałych urządzeń gaśniczych (SUG). Służących do ręcznego inicjowania procesu uwalniania środka gaśniczego

## Wymagania ogólne

- Dostawa i montaż urządzeń fabrycznie nowe posiadających obowiązujące deklaracją zgodności CE.

- Montaż 4 szt. przycisków uruchamiających gaszenie (start gaszenia).

- Prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami.

- Dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami zamawiającego 
w wersji papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD) w 3 egzemplarzach.

Jawnej i zastrzeżonej (w zakresie zagospodarowania terenu).

## Wykonanie robót (instalacja przycisków gaszenia)

- Przedmiot robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową dla zadania nr 11890 oraz Programem Inwestycji a m.in. wykonać:

- dostawę i montaż urządzeń oraz elementów składowych,

- wykonanie podłączania z szafami sterowniczymi,

- podłączeniu do istniejącej instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) oraz sterowania gaszeniem (SUG),

- trwałe oznaczenie przycisków (start gaszenia)

- programowanie przycisków oraz wykonanie testów funkcjonalnych,

- przeprowadzenie szkoleń użytkownika,

- wykonanie zestawień wbudowanych urządzeń,

- wykonanie inwentaryzacji schematycznej.

- Zakres robót obejmuje również:

- wykonanie prac przygotowawczych,

- zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie robót podstawowych objętych dokumentacją projektową 
w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (HRF),

- zgłoszenie właściwemu organowi (OW) robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zawiadomienie WINB na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego o zakończeniu robót, uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie (o ile taka jest wymagana),

- przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko utylizacji odpadów powstałych przy realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 (Dz.U. 2013 poz. 21),

- wykonanie całości robót zgodnie z przepisami BHP i pozostałymi przepisami techniczno-budowlanymi.

- Bezpłatny serwis i przegląd urządzeń w okresie gwarancyjnym wraz z wymianą części eksploatacyjnych podlegających wymianie Wykonawca uwzględni w swojej wycenie.

- Odbiór końcowy i przekazanie zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do umowy (Procedury pracy komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy).

- Odbiór końcowy i przekazanie zamawiającemu zgodnie z załącznikiem do umowy (Procedury pracy komisji odbiorowych zadań inwestycyjnych Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy)

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych

- Przedmiot robót budowlanych powinien spełniając wymagania zawarte 
w obowiązujących normach i przepisach m.in. w:

- Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

- Obowiązującej Ustawie „Prawo Budowlane”

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1579)

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225)

- Decyzja Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2026 r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej oraz dokumentacją techniczną sprzętu wojskowego.

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. 
w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 
w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych (Dz.U.2016 poz. 473)

- Instrukcją o ochronie przeciwpożarową w Resorcie Obrony Narodowej stanowiącą załącznik do Decyzji nr 1 Spec/WOP Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2024 r.

- Normach obronnych i Zarządzeniach MON aktualnych na dzień realizacji robót budowlanych.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacji projektowa i specyfikacja techniczna dostępna w siedzibie zamawiającego.

## Realizacja przedmiotu umowy wiąże się z dostępem do informacji niejawnej o klauzuli ”ZASTRZEŻONE”,

## W trakcie realizacji może wystąpić niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

## W miejscach planowanych prac mogą znaleźć się drzewa uniemożliwiające przeprowadzenie prac. W przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew niezbędne będzie uzyskanie przez wykonawcę stosownych decyzji administracyjnych.

## Zalecenia mające na celu ograniczyć do minimum zamieszczanie 
w jawnej/zastrzeżonej dokumentacji powykonawczej zbyt szczegółowych danych o jednostkach i instytucjach wojskowych, które mogą zawierać informacje wrażliwe, a których publikowanie mogłoby powodować szkodę 
i godzić w wizerunek Sił Zbrojnych:

W opracowanej dokumentacji powykonawczej należy stosować się do następujących wskazówek:

- Nie zamieszczać:

- planów kompleksów wojskowych niezależnie od skali;

- współrzędnych kompleksów i obiektów oraz szczegółowych danych identyfikujących w sposób jednoznaczny ich przeznaczenie kategorię 
i znaczenie dla Sił Zbrojnych;

- numerów kompleksów wojskowych. Stosować numery lub nazwy jednostek wojskowych, adresy zawierające nazwę miejscowości, ulicę 
i numer;

- Błędnie wytworzone dokumenty (brudnopisy, druki, pisma, szkice itp.), które nie będą stanowiły części opracowanych materiałów należy niszczyć 
w urządzeniach technicznych do tego przeznaczonych - niszczarkach.

- Wytworzone materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.

- Dokumenty nie powinny być wynoszone poza teren firmy z pominięciem kancelarii lub innej komórki odpowiedzialnej za ich przetwarzanie.

- Po wykonaniu usługi wszystkie materiały będące przedmiotem zamówienia należy przekazać do RZI Bydgoszcz wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż nie pozostawił u siebie żadnych opracowań na nośnikach elektronicznych 
i w wersjach papierowych.

Opis przedmiotu zamówienia sporządzili:

Mariusz Grzegorek		  - specjalista ds. ppoż.

Andrzej Synakiewicz		  - inspektor branży elektrycznej

Beata Chrzanowska                      - inspektor branży konstrukcyjno-budowlanej

Natalia Magierowska-Dębiec	  - specjalista

OPZ AKCEPTUJE						OPZ ZATWIERDZA

KIEROWNIK SIB						SZEF WIB

……………………………….				…………………………