Formularz wymaganych warunków technicznych

Zapytanie ofertowe nr 14/REG/2026

# Postanowienia ogólne do każdej części:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego o parametrach technicznych zgodnych z opisem poniżej.

- Poszczególne części odpowiadają odrębnym częściom zamówienia.

- Wymagany jest sprzęt laboratoryjny fabrycznie nowy, nieużywany, pełnowartościowy, wolny od wad prawnych oraz od wad fizycznych, w tym produkcyjnych, gotowy do użytku.

- Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego na własny koszt. Ubezpieczenie i transport sprzętu do miejsca dostawy Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie przedmiotu zamówienia, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu.

- Serwis gwarancyjny świadczony będzie u Zamawiającego. W przypadku niemożliwości naprawy na miejscu u Zamawiającego w trakcie okresu gwarancji, koszty wysyłki/transportu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca wraz z urządzeniem dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

| CZĘŚĆ NR 1 - Aparat do elektroforezy z wyposażeniem – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Aparat do elektroforezy przeznaczony do rozdziałów DNA i RNA w żelu agarozowym, umożliwiający rozdziały o wysokiej rozdzielczości dzięki długiej drodze rozdziału. | Tak/Nie* |
| 2 | Platynowe elektrody | Tak/Nie* |
| 3 | W zestawie: tacka UV do wylewania żeli 20x25cm, 2 grzebienie 20 dołkowe (o grubości 1mm), | Tak/Nie* |
| 4 | Aparat kompatybilny z zasilaczem Consort™ EV261 Power Supply będącym w posiadaniu zamawiającego | Tak/Nie* |
| Dodatkowe wyposażenie wymagane: |  |  |
| 5 | Tacka UV do wylewania żeli 20x20cm – 1 szt | Tak/Nie* |
| 6 | Grzebień 30 próbek, grubość 1mm – 3 szt. | Tak/Nie* |
| 7 | Grzebień 50 próbek, grubość 1,5mm – 3 szt. | Tak/Nie* |
| Gwarancja |  |  |
| 8 | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | …………………….. (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy:  Instytut Ogrodnictwa, Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych (CIZTO), 96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 15/17,

Dodatkowe informacje: Przykładowy aparat spełniający wymagania to MultiSub Maxi, nr kat. MSMAXI25

| CZĘŚĆ NR 2 – Cieplarka laboratoryjna – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Obieg powietrza: wymuszony | TAK / NIE* |
| 2. | Pojemność komory: całkowita: 83l 5 l | ………………… (należy podać) |
| 3. | Pojemność użytkowa komory: co najmniej 54 l | ………………… (należy podać) |
| 4. | Sterownik mikroprocesorowy typu PID | TAK / NIE* |
| 5. | Ilość półek w komorze – 3 | TAK / NIE* |
| 6. | Maksymalne obciążenie półki: 25 kg 0.5 kg | TAK / NIE* |
| 7. | Maksymalne obciążenie urządzenia: 40 kg 0.5 kg | TAK / NIE* |
| 8. | Zakres temperatury pracy co najmniej : +5°C powyżej temperatury otoczenia +100°C | ………………… (należy podać) |
| 9. | Regulacja temperatury co 0,1°C | TAK / NIE* |
| 10. | Stabilność temperatury w 37°C: 0,1°C | TAK / NIE* |
| 11. | Jednorodność temperatury w 37°C: 0,3°C | TAK / NIE* |
| 12. | Wymagany ekran dotykowy | TAK / NIE* |
| 13. | Wymagana możliwość na ekranie ustawienia profilu czasowo-temperaturowego oraz czułości ekranu zapewniająca m obsługi w rękawiczkach lateksowych | TAK / NIE* |
| 14. | Zabezpieczenie temperaturowe – klasa 2.0 zgodnie z DIN 12880 | TAK / NIE* |
| 15. | Wymagana pamięć wewnętrzna urządzenia dla danych pomiarowych oraz programów – maks. 10 000 zapisów oraz do 5 programów użytkownika | TAK / NIE* |
| 16. | Drzwi podwójne | TAK / NIE* |
| 17. | Komora wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej zgodnie z DIN 1.4301 | TAK / NIE* |
| 18. | Obudowa z blachy malowanej proszkowo | TAK / NIE* |
| 19. | Wyposażony w LAN, port USB | TAK / NIE* |
| 20. | Wyposażony w system alarmów wizualnych i dźwiękowych | TAK / NIE* |
| 21. | Wymiary zewnętrzne urządzenia (szer x wys x gł): (600 x 710 x 620 mm) 10 mm | TAK / NIE* |
| 22. | Wymiary komory (szer x wys x gł): (400 x 390 x 350 mm) 10 mm | TAK / NIE* |
| 23. | Waga urządzenia: 50 kg 1.0 kg | TAK / NIE* |
| 24. | Zasilanie: 230V 50/60Hz; moc znamionowa urządzenia: 500W | TAK / NIE* |
| 25. | Gwarancja: minimum 24 miesiące | ………………… (należy podać) |

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: CIZTO, Zakład Biologii Stosowanej, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to CLW 53 SMART

| CZĘŚĆ NR 3 – Fotometr – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Wymiary urządzenia (metry/czujnik): 162 x 88 x 32 mm / 102 x 60 x 25 mm 10 mm | Tak/Nie* |
| 2. | Zakres pomiarowy: 0,0 – 400 kLux 1.0 | Tak/Nie* |
| 3. | Rozdzielczość – 0,1 luksa | Tak/Nie* |
| 4. | Zakres pomiarowy (stopoświeca): 100 – 999 fc / 0,00 – 9900 fc | Tak/Nie* |
| 5. | Rozdzielczość – 1 fc / 0,01 fc | Tak/Nie* |
| 6. | Dokładność: ±5% z Zmierzona wartość ±10 cyfr ze standardowym światłem A, ±10 % z Zmierzona wartość ±10 cyfr | Tak/Nie* |
| 7. | Powtarzalność: ±2% | Tak/Nie* |
| 8. | Częstotliwość próbkowania: 4Hz | Tak/Nie* |
| 9. | Częstotliwość próbkowania zatrzymania wartości szczytowej: 10s | Tak/Nie* |
| 10. | Czujnik: fotodioda krzemowa z filtrem widmowym | Tak/Nie* |
| 11. | Wyświetlacz stanu naładowania baterii | Tak/Nie* |
| 12. | Interfejs: micro USB | Tak/Nie* |
| 13. | Magazyn danych: pamięć do 32000 zestawów odczytów | Tak/Nie* |
| 14. | Zasilanie akumulatorem litowo-jonowym 3,7V | Tak/Nie* |
| 15. | Zasilacz USB: 5V DC, 1A | Tak/Nie* |
| 15. | Warunki pracy: -10 … 50 °C / <80 % r.w. F. bez kondensacji | Tak/Nie* |
| 16. | Warunki przechowywania: -20 … 50 °C / <80 % r. F. bez kondensacji | Tak/Nie* |
| 17. | Waga: 320 g | Tak/Nie* |
| 18. | Urządzenie dostarczane w zestawie zawierającym: światłomierz, kabel USB, oprogramowanie komputerowe, torbę serwisową, instrukcję obsługi, certyfikat kalibracji ISO | Tak/Nie* |
| 19 | Gwarancja: minimum 24 miesiące | …………………….. (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: CIZTO, Zakład Biologii Stosowanej, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to PCE-LMD 10-ICA

| CZĘŚĆ NR 4 - Homogenizator z zestawem kulek oraz probówek– 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Homogenizator kulkowy typu BeadBug | Tak/Nie* |
| 2. | Wymiary (szer x gł x wys): 17 x 21 x 13,5cm 1cm | Tak/Nie* |
| 3. | Praca w zakresie temperatur: 4 - 65°C | Tak/Nie* |
| 4. | Pojemność: 3x probówki 2,0ml | Tak/Nie* |
| 5. | Cyfrowo regulowana prędkość w zakresie 2 800 – 4 000 rpm | Tak/Nie* |
| 6. | Cyfrowa regulacja czasu pracy w zakresie od 3sek do 3min | Tak/Nie* |
| 7. | Zasilanie/moc: 115/230V, 50-60Hz, 50W | Tak/Nie* |
| 8. | Możliwość zastosowania kulek szklanych o Ø 0,1; 0,5 i 1,0mm i kulek cyrkonowych o Ø0,1; 0,5; 1,0; 1,5 i 3,0mm | Tak/Nie* |
| 9. | Waga: 2,2kg 0,1kg | Tak/Nie* |
| 10. | Sprzęt dostarczany w zestawie z kulkami cyrkonowymi Ø3,0mm w zakręcanych probówkach (min. 50 sztuk) oraz z kulkami ze stali szlachetnej Ø2,8mm, mytych kwasem w zakręcanych probówkach 2.0ml (min. 50 sztuk) oraz z pustymi probówkami o poj. 2,0ml typu BeadBlaster oraz BeadBug (min. 1000 sztuk) | Tak/Nie* |
| 11. | Gwarancja min. 24 miesiące | …………………….. (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: CIZTO, Zakład Biologii Stosowanej, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to Benchmark 436-D1030-E

| CZĘŚĆ NR 5 - Myjka ultradźwiękowa– 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1. | Wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x głęb.): 320 x 295 x 100 mm +/- 10 mm | TAK / NIE* |
| 2. | Moc ultradźwiękowa (max/okres): 2 x 480 W +/- 20 W | ………………… (należy podać) |
| 3. | Moc układu grzania: 300 W +/- 20 W | ………………… (należy podać) |
| 4. | Regulator temperatury co najmniej w zakresie : 30-80°C | ………………… (należy podać) |
| 5. | Układ czasowy: minimum 0-30 min | ………………… (należy podać) |
| 6. | Pojemność: 9 l +/- 1l | ………………… (należy podać) |
| 7. | Waga: 8,2 kg +/-0,5kg | TAK / NIE* |
| 8. | Wykonana ze stali szlachetnej z pokrywą | TAK / NIE* |
| 9. | Układy grzania sterowane przez regulatory temperatury | TAK / NIE* |
| 10. | Układy czasowe - generator wyłącza się samoczynnie po upływie określonego czasu | TAK / NIE* |
| 11. | Posiadająca przetworniki piezoceramiczne typ Sandwich | TAK / NIE* |
| 12. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy:  Instytut Ogrodnictwa – PIB; Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, ul. Pomologiczna 13 b; 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to PolSonic SONIC-9

| CZĘŚĆ NR 6 – Łaźnia wodna z systemem cyrkulacji– 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Łaźnia wodna z systemem cyrkulacji | TAK / NIE* |
| 2 | Z wbudowanym systemem cyrkulacji, zapewniającym równomierne nagrzewanie się medium termostatującego. | TAK / NIE* |
| 3 | Wyposażona w cyfrowy kolorowy wyświetlacz graficzny z ekranem dotykowym | TAK / NIE* |
| 4 | Wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE* |
| 5 | Wyposażona w pokrywę termoizolacyjną ograniczającą parowanie. | TAK / NIE* |
| 6 | Posiadająca zbiornik wannowy o pojemności 16l, wyposażony w kurek spustowy, umożliwiający szybkie opróżnianie i czyszczenie komory. | TAK / NIE* |
| 7 | Wyposażona w punktowy, cyfrowy regulator zapewniający stabilną temperaturę na poziomie ± 0,1 K | TAK / NIE* |
| 8 | Zakres temperatury pracy od 25°C do 100°C. | TAK / NIE* |
| 9 | Wyposażona w elektroniczny w zegar cyfrowy od 1 min. do 99 godzin 59 min., wizualny i akustyczny | TAK / NIE* |
| 10 | Wyposażona w czujnik alarmu (alarm optyczny i dźwiękowy) uruchamiany w przypadku zbyt wysokiej lub niskiej temperatury, przy braku wody, przy uszkodzeniu czy zwarciu itp. | TAK / NIE* |
| 11 | Wyposażona w kosz na probówki typu Falcon, z otworami o średnicy min. 30mm. | TAK / NIE* |
| 12 | Moc grzałki od 1,3 do 1,5 kW | ………………… (należy podać) |
| 13 | Gwarancja: minimum 24 miesiące; | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy: Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Sadowniczych, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to LAUDA Hydro H 16

| CZĘŚĆ NR 7- Mieszadło magnetyczne– 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Urządzenie z ogrzewaniem i ceramiczną płytą grzejną oraz wysoką odpornością na czynniki chemiczne | TAK / NIE* |
| 2. | Wymiary urządzenia (sze x wys x gł): (220 x 105 x 330 mm) 10 mm | TAK / NIE* |
| 3. | Wymiary płyty roboczej – (180 × 180 mm) 10 mm | TAK / NIE* |
| 4. | Zakres obrotów: 100 - 1500 rpm 10 rpm | TAK / NIE* |
| 5. | Zakres temperatur grzania: 50 - 500 °C 5°C | TAK / NIE* |
| 6. | Maksymalna długość mieszadełka magnetycznego: 80 mm | TAK / NIE* |
| 7. | objętość maks. 10 litrów (H2O) | TAK / NIE* |
| 8. | Stały obwód bezpieczeństwa 550°C | TAK / NIE* |
| 9. | Precyzyjne nastawianie temperatury za pomocą wyświetlacza cyfrowego LED | TAK / NIE* |
| 10. | Waga: 5 kg 0,1 kg | TAK / NIE* |
| 11. | Gwarancja: minimum 24 miesiące | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: CIZTO, Zakład Biologii Stosowanej, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to C-MAG HS 7 IKAMAG

| CZĘŚĆ NR 8 - Mini wirówka (wer. I) – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1. | Mini wirówka | TAK / NIE* |
| 2. | Pojemność rotora: min. 12 x 1,5/2,0 ml na probówki Eppendorf w posiadaniu Zamawiającego | TAK / NIE* |
| 3. | Prędkość maks.: 14 100 x g (14 500 rpm) +/- 10% | ………………… (należy podać) |
| 4. | Czas rozpędzania nie większy niż 13 s i hamowania nie większy niż 12 s | ………………… (należy podać) |
| 5. | Poziom hałasu nie większy niż 53 dB | TAK / NIE* |
| 6. | Wymiary (SxGxW) 22,5 × 23,0 × 13,0 cm +/- 2 cm | TAK / NIE* |
| 7. | Waga 4,1 kg +/- 0,2 kg | TAK / NIE* |
| 8. | Metalowe gniazdo rotora | TAK / NIE* |
| 9. | Przycisk do szybkiego wirowania | TAK / NIE* |
| 10. | Wyświetlacz cyfrowy czasu i prędkości | TAK / NIE* |
| 11. | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu wirowania | TAK / NIE* |
| 12. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy; | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy:  Instytut Ogrodnictwa – PIB; Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności, ul. Pomologiczna 13 b; 96-100 Skierniewice.

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to Mini wirówka Eppendorf Mini Spin plus

| CZĘŚĆ NR 9 – Mini wirówka (wer. II) – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Mini wirówka | Tak/Nie* |
| 2. | Stała prędkość pracy: minimum 2000 g; | ………………… (należy podać) |
| 3. | Wyposażona w: Rotor kątowy na 8 próbówek 1,5–2 ml; | Tak/Nie* |
| 4. | Wyposażona w: Rotor na 4 ‘paski’ po 8 probówek PCR (0,2 ml) lub 32 probówki PCR; | Tak/Nie* |
| 5. | Masa nie większa niż: 1,2 kg; | Tak/Nie* |
| 6. | Wymiary nie większe niż: 150 x 170 x 130 mm | ………………… (należy podać) |
| 7. | Poziom hałasu nie większy niż: 62 dB; | Tak/Nie* |
| 8. | Czas przyśpieszenia do wartości 2000 g nie większy niż 2 sekundy, | Tak/Nie* |
| 9. | Czas wyhamowania z 2000 g do pozycji gotowej do otwarcia nie większy niż 3 sekundy. | Tak/Nie* |
| 10. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy; | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy:  Instytut Ogrodnictwa – PIB; Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery, ul Rybickiego 15/17; 96-100 Skierniewice;

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to Ohaus Frontier 5306

| CZĘŚĆ NR 10 – Wytrząsarka typu worteks – 1szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Wymiary (sze x gł x wys): (120 x 180 x 100 mm) 10 mm | Tak/Nie* |
| 2. | Dwa tryby pracy: impulsowy (uruchomienie poprzez nacisk probówką na nasadkę) oraz tryb pracy ciągłej (maks. 8 godz.) | Tak/Nie* |
| 3. | Regulacja prędkości wytrząsania w zakresie co najmniej od 500-3000 obr./min 10 obr./min | Tak/Nie* |
| 4. | Maksymalne obciążenie – 70 g | Tak/Nie* |
| 5. | Maksymalny czas pracy ciągłej – 8 godz. | Tak/Nie* |
| 6. | Przyspieszenie nie więcej niż 3s | Tak/Nie* |
| 7. | Amplituda ruchu – 2 mm | Tak/Nie* |
| 8. | Zasilacz zewnętrzny – DC 12 V, 500 mA | Tak/Nie* |
| 9. | Wymagane wyposażenie: standardowa nasadka na pojedynczą probówkę (do 50 ml) oraz uniwersalny adapter z 32 otworami na różne probówki ( co najmniej 16 x 1,5 ml, 8 x 0,5 ml, 8 x 0,2 ml) | Tak/Nie* |
| 10. | W zestawie wymagane: adaptery: jeden z 6 miejscami na probówki 15 ml oraz drugi – nakładka pasująca do probówek o poj. 0,2 ml w formie stripów (6 pasków) lub 48 pojedynczych probówek 0,2 ml | Tak/Nie* |
| 11. | Waga urządzenia: 1,5 kg 0,1 kg | Tak/Nie* |
| 12. | Gwarancja: minimum 24 miesiące | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: CIZTO, Zakład Biologii Stosowanej, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to Biosan V-32

| CZĘŚĆ NR 11 - Narzędzie dyspergujące– 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1. | Narzędzie (końcówka) dyspergujące (S 18 N - 19 G) do homogenizatora IKA T18 digital w posiadaniu zamawiającego | Tak/Nie* |
| 2. | Zakres roboczy: 10 - 1,500 ml | Tak/Nie* |
| 3. | Średnica statora: 19 mm | Tak/Nie* |
| 4. | Odporność na rozpuszczalniki | Tak/Nie* |
| 5. | Temperatura maks.: 180 °C | Tak/Nie* |
| 6. | Kod producenta: L004640 | Tak/Nie* |
| 7. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy; | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy:  Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw,  ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice

| CZĘŚĆ NR 12 - pH-metr- 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Urządzenie do pomiaru pH, potencjału redox, temperatury z elektrodą typu EPP-1 do wód czystych w obudowie plastikowej | Tak/Nie* |
| 2. | Zakres pH co najmniej: od -6 do 20 pH, odczyty w rozdzielczości 0,001 pH lub 0,01 pH | Tak/Nie* |
| 3. | Zakres Redox/mV: od -2 000 do 2 000 mV, rozdzielczość 0,1 mV lub 1 mV | Tak/Nie* |
| 4. | Zakres temperatury: od -50,0 do 200 oC, rozdzielczość 0,1 oC, | Tak/Nie* |
| 5. | Możliwość kalibracji dla 3 punktów: 1 punkt: 0,000 ÷ 6,000 pH, 2 punkt: 6,800 ÷ 7,100 pH, 3 punkt: 8,000 ÷ 14,000 pH | Tak/Nie* |
| 6. | Urządzenie wyposażone w dotykowy kolorowy ekran | Tak/Nie* |
| 7. | Pamięć wewnętrzna co najmniej 400 wyników | Tak/Nie* |
| 8. | Wyjście usb | Tak/Nie* |
| 9. | W zestawie kabel usb | Tak/Nie* |
| 10. | Zasilacz 5V | Tak/Nie* |
| 11. | Klasa szczelności IP64 | Tak/Nie* |
| 12. | Gwarancja: minimum 24 miesiące | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: CIZTO, Zakład Biologii Stosowanej, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to  Elmetron CP-661

| CZĘŚĆ NR 13 – Miernik pH gleby – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: …………………………(należy podać) Model: …………………………(należy podać) |
| 1. | Kieszonkowy miernik do pomiaru pH w glebie i podłożach | Tak/Nie* |
|  | Pomiar pH w zakresie co najmniej od 1,00 do 13,00 pH | ………………… (należy podać) |
| 2. | Dokładność przyrządu przy temp. 25 o C +/- 0,1 pH | Tak/Nie* |
| 3. | Rozdzielczość 0,1 pH | Tak/Nie* |
| 4. | Zakres pomiaru temperatury nie mniejsza niż od 0°C do 50°C | Tak/Nie* |
| 5. | Rozdzielczość 1°C | Tak/Nie* |
| 6. | Wodoodporna konstrukcja | Tak/Nie* |
| 7. | Zasilanie bateria | Tak/Nie* |
| 8. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy:  Zakład Mikrobiologii i Ryzosfery -CIZTO, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowy miernik spełniający wymagania to Bluelab Soil pH Pen

| CZĘŚĆ NR 14 – pH-metr stacjonarny elektroniczny – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1 | Miernik jednokanałowy stołowy | Tak/Nie* |
| 2 | Wymagany zakres pomiarowy: od 0,00 do 14,00 pH | Tak/Nie* |
| 3 | Rozdzielczość pH: 0,01 | Tak/Nie* |
| 4 | Dokładność pH: ±0,01 pH, | Tak/Nie* |
| 5 | Zakres temp.: 0 °C – 100 °C | Tak/Nie* |
| 6 | Dokładność temp. ±0,5 °C | Tak/Nie* |
| 7 | Rozdzielczość temp. 0,1 °C | Tak/Nie* |
| 8 | Wyświetlacz LCD | Tak/Nie* |
| 9 | W zestawie elektroda o zakresie pomiaru pH 0-14 z czujnikiem temperatury w zakresie temp. 0 °C – 80 °C do soków z owoców i warzyw, (przykładowa elektroda LE438) | Tak/Nie* |
| 10 | Materiał trzonu Elektrody: POM | Tak/Nie* |
| 11 | Długość trzonu 120 mm, średnica trzonu 12 mm | Tak/Nie* |
| 12 | Kalibracja 3 punkty, liniowa | Tak/Nie* |
| 13 | Gwarancja: minimum 12 miesięcy; | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy:  Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Owoców i Warzyw, ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to F20 FiveEasy

| CZĘŚĆ NR 15 -Refraktometr cyfrowy– 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie………………………………………… |  | Producent: ………………………………….. (należy podać) Model: ………………………………….. (należy podać) |
| 1. | Refraktometr cyfrowy kieszonkowy do pomiarów zawartości ekstraktu w owocach | TAK / NIE* |
| 2. | Zakres pomiarów: min. 0 - 53% Brix, ± 2 % | …………………% Brix (należy podać) |
| 3. | Rozdzielczość: min. 0.1% Brix | ………………… % Brix (należy podać) |
| 4. | Precyzja: min. ± 0.2% Brix | …………………% Brix (należy podać) |
| 5. | Pomiar temperatury z dokładnością max 1,0 st. C | TAK / NIE* |
| 6. | Możliwość zapisywania wyników w pamięci, min. 50 ostatnich wyników | ………………… (należy podać) |
| 7. | Możliwość kalibracji wodą | TAK / NIE* |
| 8. | Czas pomiaru: max. 4 sek. ± 1sek | …………………sek (należy podać) |
| 9. | Wymiary max: 7 x 5 x 12 cm | ………………… (należy podać) |
| 10. | Zasilanie bateryjne/akumulaturowe | ………………… (należy podać) |
| 11. | Darmowe oprogramowanie na urządzenia mobilne | TAK / NIE* |
| 12. | Czytnik NFC | TAK / NIE* |
| 13. | Gwarancja min. 12 miesięcy | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy: Instytut Ogrodnictwa-PIB; 96-100 Skierniewice, ul. Pomologiczna 18

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to PAL 1

| CZĘŚĆ NR 16 – Waga techniczna – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: ………………………….. (należy podać) Model: ……………………….. (należy podać) |
| 1. | Działka legalizacyjna / dokładność: 2 g | Tak/Nie* |
| 2. | Wymiary szalki: min. 200 × 150 mm | ………………… (należy podać) |
| 3. | Zakres ważenia od min. 1 g do max. 6kg (nie mniej niż 5 kg) | Tak/Nie* |
| 4. | Wymagana waga z legalizacją | Tak/Nie* |
| 5. | Zasilanie: akumulatorowe i zasilacz | Tak/Nie* |
| 6. | Wyświetlacz: LCD | Tak/Nie* |
| 7. | Masa wagi: max 3 kg | Tak/Nie* |
| 8. | Możliwość tarowania wagi | Tak/Nie* |
| 9. | Gwarancja: minimum 12 miesięcy; | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce dostawy: ul. Rybickiego 16, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to CAS PW-II 05

| CZĘŚĆ NR 17 - Zestaw pipet jednokanałowych o poj. 0,5-10µL; 10-100µL i 100-1000µL – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: ………………… (należy podać) Model: ………………… (należy podać) |
| 1. | Zestaw 3 pipet jednokanałowych | Tak/Nie* |
| 2. | Zakres objętości poszczególnych pipet: 0,5-10µL; 10-100µL i 100-1000µL | Tak/Nie* |
| 3. | Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej | Tak/Nie* |
| 4. | Skok objętości dla pipety 0,5-10µL – 0,01µL | Tak/Nie* |
| 5. | Skok objętości dla pipety 10-100µL – 0,1µL | Tak/Nie* |
| 6. | Skok objętości dla pipety 100-1000µL – 1µL | Tak/Nie* |
| 7. | Dopuszczalny przypadkowy błąd pomiaru dla pipety 0,5-10uL: 0,5 µL: ± 5%; ± 0,025 µL / 1 µL: ± 1,8%; ± 0,018 µL / 5 µL: ± 0,8%; ± 0,04 µL / 10 µL: ± 0,4%; ± 0,04 µL | Tak/Nie* |
| 8. | Dopuszczalny przypadkowy błąd pomiaru dla pipety 10-100uL: 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL / 50 µL: ± 0.3%; ± 0.15 µL / 100 µL: ± 0.2%; ± 0.2 µL | Tak/Nie* |
| 9. | Dopuszczalny przypadkowy błąd pomiaru dla pipety 100-1000uL: 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL / 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL / 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL | Tak/Nie* |
| 10. | Tryb pracy: mechaniczny | Tak/Nie* |
| 11. | Sprężynujący stożek końcowy | Tak/Nie* |
| 12. | Zacisk szybkiego montowania ułatwiający usunięcie dolnej części pipety | Tak/Nie* |
| 13. | Autoklawowalne | Tak/Nie* |
| 14. | Pipety i kompatybilne końcówki oznaczone kodem barwnym | Tak/Nie* |
| 15. | Zgodność z normą ISO 8655 | Tak/Nie* |
| 16. | Każda pipeta w zestawie powinna zawierać: pipetę, kompatybilne końcówki, certyfikat, narzędzie do regulacji (klucz imbusowy), zaślepka regulacji tymczasowej (x5), smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu) | Tak/Nie* |
| 17. | Gwarancja: minimum 24 miesiące | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: CIZTO, Zakład Biologii Stosowanej, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to Eppendorf 3123 000.900

| CZĘŚĆ NR 18 - Zestaw pipet jednokanałowych o poj. 100-1000 µL, 0,5-5 mL, 1-10 mL – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia / minimalne wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | 2 | 3 |
| Oferowane urządzenie: ………………………………………… |  | Producent: ………………… (należy podać) Model: ………………… (należy podać) |
| 1. | Zestaw 3 pipet jednokanałowych | Tak/Nie* |
| 2. | Zakres objętości poszczególnych pipet: 100-1000µL; 0,5-5mL i 1-10mL | Tak/Nie* |
| 3. | Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej | Tak/Nie* |
| 4. | Skok objętości dla pipety 100-1000µL – 1µL | Tak/Nie* |
| 5. | Skok objętości dla pipety 0,5-5mL – 5 µL | Tak/Nie* |
| 6. | Skok objętości dla pipety 1-10mL – 10µL | Tak/Nie* |
| 7. | Dopuszczalny przypadkowy błąd pomiaru dla pipety 100-1000µL: 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL / 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL / 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL | Tak/Nie* |
| 8. | Dopuszczalny przypadkowy błąd pomiaru dla pipety 0,5-5mL: 500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL/ 2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL / 5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL | Tak/Nie* |
| 9. | Dopuszczalny przypadkowy błąd pomiaru dla pipety 1-10mL: 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL / 5000 µL: ± 0.2%; ± 10 µL / 10000 µL: ± 0.15%; ± 15 µL | Tak/Nie* |
| 10. | Tryb pracy: mechaniczny | Tak/Nie* |
| 11. | Sprężynujący stożek końcowy – tylko dla pipety o poj. 100-1000µL | Tak/Nie* |
| 12. | Zacisk szybkiego montowania ułatwiający usunięcie dolnej części pipety | Tak/Nie* |
| 13. | Autoklawowalne | Tak/Nie* |
| 14. | Pipety i kompatybilne końcówki oznaczone kodem barwnym | Tak/Nie* |
| 15. | Zgodność z normą ISO 8655 | Tak/Nie* |
| 16. | Każda pipeta w zestawie powinna zawierać: pipetę, kompatybilne końcówki, certyfikat, narzędzie do regulacji (klucz imbusowy), zaślepka regulacji tymczasowej (x5), smar do pipet, pierścień blokujący (zapobiegający sprężynowaniu) | Tak/Nie* |
| 17. | Gwarancja: minimum 24 miesiące | ………………… (należy podać) |

*wybrać odpowiednio

Pozostałe Wymagania:

- Termin dostawy: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

- Miejsce dostawy: CIZTO, Zakład Biologii Stosowanej, ul. Rybickiego 15/17, 96-100 Skierniewice

Dodatkowe informacje: Przykładowe urządzenie spełniające wymagania to Eppendorf, model 3123 000.926