Opis przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na wykonaniu usługa konserwacji 
i serwisu urządzeń myjni samochodowych w kompleksach administrowanych przez 6 WOG: Zad. II - w budynku nr 103 w kompleksie wojskowym m. Słupsk.

- Wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy dla myjni przeznaczonej 
do mycia zewnętrznego czołgów i pojazdów kołowych obejmuje:

1)   myjnia w budynku nr 103 w kompleksie wojskowym m. Słupsk:

- sprawdzenie elektrozaworów, zaworów zwrotnych odcinających osprzęt

w pomieszczeniu technicznym,

- sprawdzenie poprawności działania pomp ciśnieniowych 1,0MPa i 0,3MPa

- sprawdzenie stanu technicznego paneli , pomiarów sygnałów,

- kontrola szczelności armatury ciśnieniowej,

- sprawdzenie lanc, pistoletów myjących, stan końcówek dysz mycia,

- sprawdzenie działania i szczelności instalacji na stanowiskach zewnętrznych

(stanowisko 1 i 2)

- sprawdzenie końcówek dysz, szczelności połączeń, zaworów zamykających,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń mobilnych wysokociśnieniowych

- przegląd kompresora i nastaw ciśnienia sprężonego powietrza

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów układów myjni, podzespołów, wprowadzenie nastaw korekcyjnych,

- wykonanie pomiarów elektrycznych urządzeń elektrycznych znajdujących się 
na wyposażeniu myjni.

- Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru usługi jest protokół odbioru potwierdzony przez Kierownika SOI Słupsk.

- Wykonanie konserwacji, serwisu, usunięcie usterek należy ująć łącznie z kosztami drobnych materiałów takich jak: filtry, oleje, dysze, nakrętki, podkładki, smary, płyny konserwacyjne, farby, lakiery, materiały izolacyjne.

- Wykonawca, każdorazowo powiadomi Zamawiającego o stwierdzonych usterkach wykraczających poza zakres prac przeglądu.

- Po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zamontuje (wymieni) zużyte elementy. Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty zamontowanych materiałów poza wymienionymi w pkt. 4.

- Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.

- Materiały stosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu czyszczenia układu technologii myjni Wykonawca odbiera i utylizuje odpady na koszt własny.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy dostarczy wykaz pracowników oraz pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy oraz wystąpi z wnioskiem o wydanie przepustek upoważniających do wstępu na teren jednostki wojskowej. Wykonawca wnioski te składa za pośrednictwem Kierownika Sekcji Obsługi Infrastruktury.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego.

- Dane pracowników wykonujących przegląd i konserwację należy złożyć prze planowanym wejściem na obiekt podając:

- imię i nazwisko,

- nr i seria dowodu osobistego,

- nr rejestracyjny pojazdu,

- marka pojazdu.