| TEMAT | OŚWIETLENIE DROGOWE |
| --- | --- |
| # ZADANIE | Opracowanie projektu budowlanego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w zakresie budowy infrastruktury oświetlenia drogowego na terenie Gminy Pyrzyce w miejscowości Krzemlin.” |
| # LOKALIZACJA | Dz. nr: 128, 133/1 Obręb: 0014 Krzemlin Jednostka ewidencyjna: 321205_5 Pyrzyce-Gmina |
| # ADRES OBIEKTU | KRZEMLIN dz.nr 128, 133/1 |
| # KATEGORIA OBIEKTU | XXVI |
| INWESTOR | GMINA PYRZYCE UL. PLAC RATUSZOWY 1, 74-200 PYRZYCE |
| # STADIUM | INFORMACJA DOTYCZĄCA B I O Z |

| Projektant (Imię i Nazwisko) | Specjalność Numer uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| inż. Wiesław Borowski | Instalacyjna – elektryczna 44/98/JG, DOŚ/IE/0152/01 | 03-2024 |  |
| Sprawdzający (Imię i Nazwisko) | Specjalność Numer uprawnień | Data | Podpis |
| mgr inż. Joachim Borowski | Instalacyjna – elektryczna 223/90/PW, WKP/IE/7163/02 | 03-2024 |  |
| Asystent projektanta Opracował (Imię i Nazwisko) | Specjalność Numer uprawnień | Data | Podpis |
| Maciej Borowski |  | 03-2024 |  |

INFORMACJA

DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-

MONTAŻOWYCH.

Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona dla robót budowlano-montażowych polegających na przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy oświetlenia drogowego  w miejscowości Krzemlin.

| 128 | AM 01 | Obręb 0046 |
| --- | --- | --- |
| 133/1 | AM 01 | Obręb 0046 |

Roboty budowlano-montażowe objęte zakresem prac inwestycyjnych należy wykonywać w następującej kolejności:

- Przejęcie placu budowy od inwestora

- Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

- Wykonanie wykopu pod kabel

- Ułożenie taśmy stalowej

- Ułożenie kabla projektowanego

- Montaż fundamentów

- Montaż słupów oświetleniowych

- Wykonanie połączeń

- Pomiary sprawdzające

- Wykonanie odbioru z inwestorem

- Plantowanie terenu po wykonywanych pracach

- Wykonanie pomiarów powykonawczych

- Zinwentaryzowanie wykonanego przyłącza

- Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W obrębie prowadzonych robót występują następujące sieci infrastruktury miejskiej:

- Napowietrzna i kablowa sieć energetyczna

- Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- Ogrodzenia

- Wjazdy na posesje

- ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA

Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia to:

- Czynne elektroenergetyczne sieci

- Czynne wjazdy na posesje

- Czynne drogi gminne

Prace w pobliżu czynnych urządzeń energetycznych wykonywać zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w energetyce

- ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

- Prace na wysokości – należy stosować zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości zgodnie z instrukcją BHP.

- Prace przy czynnych urządzeniach – czynności łączeniowe i przygotowawcze miejsca pracy

- Prace wynikające z prowadzenia wykopów

- Prace wynikające z montażu

- Prace wynikające z układania linii kablowych nN

- SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaż dla pracowników prowadzony będzie przed przystąpieniem do robót mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia energetyczne oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP i Ergonomii Pracy. Potwierdzenie odbytych instruktaży w dzienniku budowy i zeszycie szkoleń BHP.

W czasie realizacji wyżej opisanego zadania inwestycyjnego występują roboty szczególnie niebezpieczne:

- Prowadzenie prac przy budowie sieci kablowych

- Wykonywanie pomiarów elektrycznych

- Wykonanie połączeń i prób napięciowych

- ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

Zapobieganie niebezpieczeństwom przy wykonywaniu robót budowlanych powinno być realizowane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowanych ( Dz.U nr 47 z 2003 r. poz. 401) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U nr 178 z 2003 r. poz. 1745 ).

- Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom:

  - wydzielenie miejsc pracy w strefach szczególnego zagrożenia, (np. miejsca pracy żurawia) dla uniemożliwienia dostępu osób postronnych,

  - stosowanie urządzeń i sprzętu o wymaganych parametrach technicznych, posiadającego wymagane atesty oraz w niezbędnej ilości, gwarantującej bezpieczne wykonanie prac,

  - oznakowanie przejazdów i przejść ewakuacyjnych i utrzymywanie ich we właściwym stanie,

  - tablice informacyjne i elementy zabezpieczające przejście chodnikiem oraz przejazd pojazdów drogą

  - sprzęt zabezpieczający prace na wysokościach (kaski, szelki, liny i.t.d.)

  - tablice ostrzegawcze i informacyjne dla osób postronnych

- Środki organizacyjne:

  - wykonywanie wszystkich prac przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje pod nadzorem osób do tego uprawnionych,

  - wykonanie planu organizacji ruchu w związku z prowadzonymi pracami w pobliżu i w obrębie terenu budowy,

  - oznakowanie i zabezpieczenie zgodnie z przepisami miejsc prowadzonych robót,

  - stosowanie przez pracowników wymaganego sprzętu ochrony osobistej i środków bezpieczeństwa,

  - informacja o zagrożeniach i zachowanie szczególnej ostrożności przez osoby sprawdzające, sprawujące nadzory

Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania i przestrzegania zaleceń PLANU BEZPIECZEŃSTA I OCHRONY ZDROWIA na budowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r nr 120 poz 1126) , zawierającym wymagania BHP zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. z 2003 r nr 47 poz 401)

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DZ. U. z 1999 r nr 80 poz 912)

- Instrukcja bezpiecznej pracy

Przed rozpoczęciem robót budowlanych w pasie drogowym należy opracować plan organizacji ruchu zastępczego zgodnie z  przepisami o drogach publicznych .

Wyposażyć pracowników w sprawne środki pracy to jest narzędzia, urządzenia i środki ochrony osobistej.

Należycie oznakować i zabezpieczyć teren budowy

Prace w pobliżu czynnych sieci uzbrojenia terenu prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci .

Po zakończeniu robót teren budowy uporządkować .

Przed przystąpieniem do  wykonywania  robót budowlano-montażowych wykonawca powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania o zapoznać z nią pracowników w zakresie  wykonywanych przez nich robót.

- PRZEPISY

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- Rozporządzenie ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

- Rozporządzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

- Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia