Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o WKR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacje ogólne:

Przedmiot zamówienia: System informatyczny dla populacyjnego banku próbek biologicznych

Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Dodatkowy kod CPV: 72000000-7

Termin realizacji do 31.12.2026 r, system powinien być zaprojektowany lub w przypadku już istniejącego systemu spełniającego wymogi Zamawiającego dostarczony, wdrożony i uruchomiony w środowisku Zamawiającego

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie lub w przypadku już istniejącego systemu spełniającego wymogi Zamawiającego dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego (zwanego dalej systemem) dla populacyjnego banku próbek biologicznych (zwanego dalej bankiem) powstającego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH – Państwowym Instytucie Badawczym wraz z serwisem gwarancyjnym oraz świadczeniem usług dedykowanego wsparcia technicznego (Service Desk).

System ma umożliwić centralne, bezpieczne i zgodne z obowiązującymi przepisami oraz normami gromadzenie, przetwarzanie, analizę oraz wsparcie raportowanie danych dotyczących próbek biologicznych stanowiących zasoby banku.

- Uzasadnienie i kontekst organizacyjny:

Zamawiający realizuje zadanie utworzenia populacyjnego banku próbek biologicznych w celu uporządkowania, zabezpieczenia i efektywnego zarządzania zasobami biologicznymi oraz powiązanymi danymi populacyjnymi, demograficznymi i epidemiologicznymi.

Dane dotyczące istniejących próbek są obecnie przechowywane w rozproszonych plikach (np. XLS, XLSX, CSV, DOC), co utrudnia ich kompleksową obsługę i analizę. System powinien umożliwiać integrację oraz uporządkowanie danych dotyczących próbek biologicznych stanowiących zasoby powstającego populacyjnego banku próbek biologicznych, pozyskanych w ramach prowadzonych projektów badawczych.

W systemie informatycznym mają zostać zgromadzone i przetwarzane w szczególności dane dotyczące:

- próbek biologicznych stanowiących zasoby banku,

- uczestników badań, od których materiał biologiczny został pozyskany (dane demograficzne, epidemiologiczne)

- projektów badawczych, w ramach których próbki te zostały zgromadzone.

Obecnie informacje dotyczące poszczególnych zbiorów próbek oraz projektów, w ramach których zostały one pozyskane, są gromadzone w formie tabelarycznej. Tabela zawiera podstawowe dane opisowe oraz odnośnik do kwestionariusza obejmującego szczegółowe informacje dotyczące danego projektu.

System powinien umożliwiać powiązanie danych w sposób umożliwiający pełną identyfikowalność i śledzenie pochodzenia próbki. Każda próbka biologiczna stanowiąca zasoby banku musi zostać powiązana z odpowiednim uczestnikiem badania oraz projektem/działaniem, w ramach którego została pozyskana. Szczegółowa specyfikacja obejmująca dokładny merytoryczny i techniczny opis pól znajduje się poniżej.

Pozyskiwanie próbek biologicznych odbywa się w ramach realizowanych projektów/działań (ich liczba waha się w zależności od charakteru i zakresu konkretnego projektu), w związku z tym przyrost liczby próbek stanowiących zasoby banku ma charakter skokowy.  Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu w zasobach banku zdeponowano ok. 90 000 próbek biologicznych, natomiast zakłada się, że w przyszłości zasoby banku mogą być rozbudowywane o próbki pozyskane w ramach realizacji nowych projektów/działań badawczych. System informatyczny powinien być projektowany z uwzględnieniem tej perspektywy rozwoju, pozostając skalowalnym i elastycznym względem przyszłych potrzeb Zamawiającego.

- Definicje

Oprogramowanie typu „off-the-shelf” to rozwiązanie informatyczne, które:

- Jest gotowe do użytku: Zostało już wytworzone, przetestowane i wprowadzone do obrotu przez producenta przed wszczęciem postępowania.

- Jest ogólnodostępne: Dostępne w sprzedaży, dzierżawie lub na podstawie licencji dla szerokiego grona odbiorców na zasadach komercyjnych.

- Nie wymaga dedykowanego programowania: Oferuje standardowy zestaw funkcji przeznaczony dla masowego rynku, a nie dla konkretnej, pojedynczej organizacji.

- Podlega jedynie konfiguracji: Dopuszcza dostosowanie parametrów (konfigurację) w ramach wbudowanych mechanizmów, bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego przez wykonawcę na potrzeby zamawiającego.

- Cele wdrożenia systemu

- Centralizacja danych dotyczących próbek biologicznych, uczestników badań oraz projektów, w ramach który zostały pozyskane próbki poprzez zapewnienie mechanizmów importu, migracji, walidacji oraz ujednolicenia już zgromadzonych danych (w szczególności w formatach XLS, XLSX, CSV, DOC), aktualnie przechowywanych w rozproszonych zbiorach, do jednego, zintegrowanego i spójnego systemu informatycznego.

- Zapewnienie funkcjonalności umożliwiającej identyfikację próbki poprzez zeskanowanie kodu kreskowego (1D) lub kodu QR (2D) bądź ręczne wprowadzenie jej unikalnego identyfikatora, skutkujące automatycznym wyświetleniem kompletnej karty próbki (lub podstrony / formularza) obejmującej wszystkie dane z nią powiązane.

- Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych.

- Umożliwienie raportowania danych do celów naukowych i projektowych.

- Zapewnienie zgodności z normami jakościowymi właściwymi dla biobanków.

System musi być skalowalny i umożliwiać dalszą rozbudowę bez konieczności wymiany całej platformy.

System nie może być ograniczony do współpracy wyłącznie z urządzeniami lub rozwiązaniami jednego producenta. W szczególności wyklucza się rozwiązania informatyczne wymagające stosowania infrastruktury sprzętowej określonej marki lub kompatybilne wyłącznie z urządzeniami jednego producenta.  Wynika to z faktu, że infrastruktura techniczna banku (m.in. Zamrażarki niskotemperaturowe) obejmuje sprzęt różnych producentów a Zamawiający nie planuje wymiany w celu dostosowania do konkretnego rozwiązania informatycznego. System powinien umożliwiać funkcjonowanie w istniejącym, zróżnicowanym środowisku sprzętowym.

System nie może funkcjonować w modelu subskrypcyjnym. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązania zapewniającej udzielenie bezterminowej licencji na korzystanie z systemu (w przypadku oprogramowania typu COTS). W przypadku oprogramowania wytworzonego w ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego oprogramowania wraz z kodem źródłowym, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji niezbędnych do korzystania, modyfikacji, rozwoju i utrzymania systemu.

Zamawiający musi posiadać pełny dostęp do zgromadzonych w systemie danych. System powinien umożliwiać eksport danych w powszechnie stosowanych formatach oraz zapewniać możliwość migracji danych do innego systemu informatycznego w przyszłości (np. XML, CSV, XLSX, JSON). Rozwiązanie nie może ograniczać Zamawiającego w zakresie dostępu do danych ani uzależniać możliwości ich dalszego wykorzystania (poza systemem) od usług lub oprogramowania wyłącznie jednego wykonawcy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DLA SYSTEMU IT

WYMAGANIA OGÓLNE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI DOSTARCZENIA SYSTEMU

1. Wymagania ogólne

Przygotowanie, konfiguracja, udostępnienie systemu centralnej ewidencji populacyjnego banku próbek biologicznych oraz jego instalacja i wdrożenie w środowisku Zamawiającego.

System musi umożliwiać centralizację oraz integrację rozproszonych danych (demograficznych, epidemiologicznych oraz danych o próbkach biologicznych) pochodzących z plików XLS, CSV oraz innych formatów elektronicznych.

System musi zapewniać obsługę co najmniej 200 000 rekordów próbek biologicznych z możliwością skalowania do minimum 1 000 000 rekordów bez utraty wydajności.

System musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

ustawą o ochronie danych osobowych,

Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie standardów jakości dla laboratoriów

Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI).

System powinien umożliwić prowadzenie działalności banku zgodnie ze standardami jakości i bezpieczeństwa informacji w szczególności:  ,

ISO 20387:2018 (w Polsce – PN-EN ISO 20387 – Biotechnologia – Biobankowanie)- normą określającą ogólne wymagania dotyczące biobankowania) , dotyczące biobankowania materiałów biologicznych, w tym ludzkich, zwierzęcych, roślinnych i mikroogranizmów do celów badawczych, obejmującą wymagania strukturalne, techniczne, kompetencje personelu, infrastrukturę, kontrolę jakości i bezpieczeństwo danych oraz regulującą pozyskiwanie, przechowywanie, dystrybucję i utylizację próbek

ISO 27001- system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27701 System zarządzania informacją o prywatności

ISO 9001  - system zarządzania jakością
lub standardami równoważnymi.

System powinien również uwzględniać wymagania wynikające z aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych zdrowotnych i wykorzystania danych do celów badawczych, w tym:

- General Data Protection Regulation (GDPR) - Regulation (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)

- European Health Data Space Regulation (EU) 2025/327

System powinien wspierać prowadzenie działalności banku próbek zgodnie z międzynarodowymi standardami biobankowania, w szczególności normą ISO 20387, stosowaną w europejskich infrastrukturach biobankowych, w tym w ramach BBMRI-ERIC.

Dostarczone produkty nie mogą naruszać majątkowych praw autorskich osób trzecich.

2. Wymagania funkcjonalne systemu

Wymagania ogólne systemu:

| Nr | Wymaganie |
| --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |
|  | System w chwili uruchomienia musi być zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowania systemu zdrowotnego w Polsce oraz procesy sprawozdawcze statystyki publicznej w tym obszarze |
|  | Bezpieczeństwo i audyt systemu |
|  | Dostęp do systemu(ów) tylko dla uwierzytelnionych i uprawnionych użytkowników |
|  | System będzie posiadał zestaw uprawnień określających dostęp do każdego elementu systemu z podziałem na możliwe akcje (np. dodawanie, usuwanie, podgląd itp. w zależności od dostępnej funkcjonalności w danym obszarze) |
|  | System będzie posiadał możliwość tworzenia ról będących zbiorem uprawnień wraz z możliwymi czynnościami, które użytkownik jest w stanie wykonać |
|  | Zachowanie pełnej historii zmian danych wraz z datą i nazwą użytkownika modyfikującego |
|  | W żadnym module systemu dane nie powinny być fizycznie usuwane. System oraz wszystkie jego składowe powinny być wyposażone w mechanizm SOFT-DEL (lub przenoszenia do tabel archiwalnych) - dane pozostają w bazach danych, lecz nie są widoczne dla użytkowników systemów. |
|  | Każdy dostęp do danych wrażliwych musi być rejestrowany a dostęp bezpośredni do bazy danych audytowany |
|  | Zgodność w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z obowiązującym prawem (w tym w szczególności RODO) |
|  | Dostęp do wszystkich części serwisu będzie zabezpieczony i dostępny przez szyfrowane kanały. Bezpieczeństwo systemu będzie zgodne w pełni z OWASP. |
|  | Ilekroć w wymaganiach jest mowa o zaznaczaniu/oznaczaniu jakichkolwiek danych w systemie, Zamawiający wymaga, aby system zagwarantował możliwość wybrania/zaznaczenia: pojedynczych wpisów, wszystkich wpisów na aktualnej stronie, wpisów na różnych stronach, wszystkich wpisów spełniających aktualnie zastosowane filtry (na wszystkich stronach) |
|  | Ilekroć w wymaganiach jest mowa o wyszukiwaniu/filtrowaniu danych, System musi umożliwiać filtrowanie/wyszukiwanie po dowolnej właściwości obiektu dostępnej na danej liście |
|  | Wyszukiwanie/filtrowanie musi być możliwe po wielu właściwościach obiektu. |
|  | System musi pozwalać użytkownikowi na sortowanie danych dowolnego wymiaru w porządku rosnącym lub malejącym |
|  | W tabelach/listach proces wyszukiwania/filtrowania oraz sortowania musi się odbywać na całym zbiorze danych, a nie jedynie w obrębie jednej strony danych. |
|  | System musi posiadać definiowanie reguł walidacyjnych dla różnych formularzy |
|  | System musi umożliwiać zdefiniowanie zakresu dat dla których reguła będzie obowiązywała |
|  | Zarządzanie systemem |
|  | Integracja z systemem autoryzacyjnym Keycloak zamawiającego |
|  | Rejestracja użytkowników |
|  | Automatyczne dodawanie nowo zautoryzowanych użytkowników poprzez platformę Keycloak |
|  | Nowo utworzony użytkownik ma minimalny zakres ról i uprawnień z brakiem dostępu do danych biznesowych |
|  | Nadawanie ról użytkownikom systemu |
|  | Konfiguracja |
|  | Możliwość edycji oraz importu słowników przez uprawnionych użytkowników wraz z obsługą historii wersji |
|  | Możliwość oznaczania poszczególnych wartości słownikowych jako NIEAKTYWNE. Wartości takie nie mogą zostać wybrane przez użytkownika w trakcie edycji formularza. |
|  | Reguły walidacyjne powinny działać na trzech poziomach: 1 – BŁĄD, uniemożliwia zapis rekordu w bazie danych (możliwy jest jedynie zapis rekordu testowego), gdy naruszone są kluczowe reguły walidacyjne; 2 – OSTRZEŻENIE, umożliwia zapis do bazy danych, jednak rekord zawiera dane o obniżonej jakości, nie naruszają one kluczowych reguł walidacyjnych; 3 – INFORMACJA, umożliwia zapis do bazy danych informując użytkownika o dostrzeżonym trendzie, prawidłowości, szczególnych wymaganiach lub potrzebie dodatkowego rozważenia wprowadzanej informacji. Reguły walidacyjne muszą być wiązane do typu formularza oraz jest statusu (np. ‘W trakcie’, ‘Zakończony’ itp.) |
|  | Oprogramowanie musi rejestrować i walidować dane dotyczące danych adresowych zgodnie z zawartością rejestru TERYT |
|  | Każdy użytkownik może wybrać kolumny, które mają być widoczne na poszczególnych listach (z zakresu kolumn opracowane na etapie analizy ze Zlecającym). Jego wybór jest zapamiętywany, wylogowanie i zalogowanie nie może powodować utraty tej konfiguracji. |
|  | Każdy użytkownik może wybrać kolejność kolumn, które są widoczne na poszczególnych listach. Jego wybór jest zapamiętywany, wylogowanie i zalogowanie nie może powodować utraty tej konfiguracji. |
|  | Przejście z listy do elementu docelowego (np. do podglądu szczegółowego, edycji) może się odbywać poprzez podwójne kliknięcie oraz za pomocą przycisku. |
|  | Powrót z elementu do listy nie może powodować utraty wcześniej zdefiniowanych filtrów, sortowań itp. Powrót powinien także odbyć się do tej samej strony, z której nastąpiło wejście do obiektu docelowego. |
|  | Każda z list powinna mieć możliwość wyboru ilości elementów na stronie, a wybór użytkownika powinien być trwale zapamiętywany. |
|  | Dostęp do systemów |
|  | Dostęp do systemów i wymiany danych jest możliwy tylko w ramach zestawionego szyfrowanego protokołu TLS w wersji minimum 1.2. |
|  | Sesje zalogowanych użytkowników wygasają po określonym czasie. |
|  | Ruch z i do Internetu musi być szyfrowany i poddawany inspekcji |
|  | Wszystkie dostarczone systemy muszą działać w trybie SSO |

2.1. System musi umożliwiać prowadzenie centralnej ewidencji próbek biologicznych stanowiących zasoby banku, w tym między innymi:

- przechowywanie unikalnego identyfikatora każdej próbki,

- powiązanie próbki z  anonimizowanym lub pseudonimowanym identyfikatorem uczestnika,

- przechowywanie informacji o typie materiału biologicznego,

- ewidencjonowanie statusu próbki (dostępna, wykorzystana, zniszczona),

- przechowywanie wszelkich dodatkowych danych przekazanych z poszczególnych źródeł (np. lokalizacja przechowywania, objętość opakowania, informacje demograficzne i epidemiologiczne uczestnika badania w formie pseudonimowanej).

- danych epidemiologicznych

2.1.1.0 Rejestr zbiorów

Opis, opis

- Merytoryczny opis pól:

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| NAZWA | Nazwa zbioru |
| OPIS | Opis zbioru |
| JEDNOSTKA | Jednostka chorobowa |
| REALIZUJĄCY | Nazwa realizatora |
| DATY OD DO | Zakres dat gromadzenia próbek |
| UWAGI | uwagi dotyczące próbki |

- Techniczny opis pól:

| POLE | TYP DANYCH | NAZWA SŁOWNIKA | OBLIGATORYJNOŚĆ | ZAKRES DANYCH | JEDNOSTKA | WIELOWYBÓR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD | TEXT(50) |  | TAK | DOWOLNY |  |  |
| NAZWA | TEXT(100) | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| OPIS | TEXT(500) | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| JEDNOSTKA | SŁOWNIK | JEDNOSTKA CHOROBOWA | TAK | DOWOLNY | - | - |
| REALIZUJĄCY | TEXT(100) | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| DATY OD DO | DATA | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| UWAGI | TEXT(1000) |  | NIE |  |  |  |

2.1.1. Rejestr próbek

W ramach centralnej ewidencji system musi posiadać moduł “Rejestr próbek’’, zawierający szczegółowe dane opisujące każdą próbkę, zgodnie z dokumentacją tworzoną przez Zamawiającego. Minimalny, gwarantowany zakres pól obejmuje pola wskazane w tabelach poniżej.

- merytoryczny opis pól:

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| KOD | KOD PRÓBKI OPAKOWANIA |
| KOD PRÓBKI | kod próbki |
| ZESKANOWANY KOD PRÓBKI | kod próbki zeskanowany podczas inwentaryzacji |
| KOD_PZH | unikatowy kod uczestnika |
| UWAGI | uwagi dotyczące próbki |
| ILOŚC MATERIAŁU | ilość materiału |
| TYP PROBÓWKI | rodzaj opakowania, w którym przechowywany jest materiał |
| OBJĘTOŚĆ PROBÓWKI | objętość probówki w mililitrach |
| CZY PRÓBÓWKA JEST USZKODZONA | czy próbówka jest uszkodzona |
| CZY KOD PRÓBKI JEST USZKODZONY | czy kod próbki jest uszkodzony/niewyraźny |
| CZY PRÓBKA BYŁA ROZMRAŻANA | czy próbka była rozmrażana |
| LICZBA ROZMROŻEN | liczba rozmrożeń próbki |
| CZY PRÓBKA JEST WE WSKAZANY MIEJSCU | czy próbka znajduje się we wskazanym miejscu |
| LICZBA PRÓBEK O TYM SAMYM KODZIE | informacja ile próbek ma taki sam kod |
| MATERIAŁ BADAWCZY (RODZAJ) | rodzaj przechowywanego materiału |
| DATA (LUB ROK) POBRANIA MATERIAŁU | data pobrania materiału |
| NAZWA PROJEKTU W RAMACH KTÓREGO UZYSKANO PRÓBKĘ | nazwa projektu w ramach którego pobrano materiał |
| CZY PRÓBKA BYŁA WYKORZYSTANA W INNYM PROJEKCIE/BADANIU | czy wykorzystano próbkę w innym projekcie/badaniu |
| CZY PRÓBKA BYŁA WYKORZYSTANA W INNYM PROJEKCIE/BADANIU (nazwa projektu/badania) | nazwa innego projektu/badania, w którym wykorzystano próbkę |
| KOD_ZLECENIA | kod zlecenia badania |
| KOD_GEN | kod badania potwierdzającego |
| ZBIÓR ID | ID Zbioru próbek |
| PACJENT_ID | Unikatowy kod pacjenta |
| MIEJSCE PRÓBKI ID | Unikatowy kod miejsca przechowywania próbki |

- techniczny opis pól:

| POLE | TYP DANYCH | NAZWA SŁOWNIKA | OBLIGATORYJNOŚĆ | ZAKRES DANYCH | JEDNOSTKA | WIELOWYBÓR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOD | TEXT(50) |  | TAK | DOWOLNY |  |  |
| KOD PRÓBKI | TEXT(50) | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| ZESKANOWANY KOD PRÓBKI | TEXT(50) | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| KOD_PZH | TEXT(50) | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| UWAGI | TEXT(1000) | - | NIE | DOWOLNY | - | - |
| ILOŚC MATERIAŁU | NUMER | - | TAK | 0-100 | Procenty | - |
| TYP PROBÓWKI | SŁOWNIK | PRÓBÓWKA_TYP | TAK | - | - | NIE |
| OBJĘTOŚĆ PROBÓWKI | NUMER | - | TAK | 0,01-1000 | Mililitry | - |
| CZY PRÓBÓWKA JEST USZKODZONA | BOOLEAN | - | TAK | - | - | - |
| CZY KOD PRÓBKI JEST USZKODZONY | BOOLEAN | - | TAK | - | - | - |
| CZY PRÓBKA BYŁA ROZMRAŻANA | BOOLEAN | - | TAK | - | - | - |
| LICZBA ROZMROŻEN | NUMER | - | TAK | 0-100 | Sztuk | - |
| CZY PRÓBKA JEST WE WSKAZANYM MIEJSCU | BOOLEAN | - | TAK | - | - | - |
| LICZBA PRÓBEK O TYM SAMYM KODZIE | NUMER | - | TAK | 0-100 | Sztuk | - |
| MATERIAŁ BADAWCZY (RODZAJ) | SŁOWNIK | MATERIAŁ_RODZAJ | TAK | - | - | NIE |
| DATA (LUB ROK) POBRANIA MATERIAŁU | DATA | - | TAK | Pełna data lub rok | - | - |
| NAZWA PROJEKTU W RAMACH KTÓREGO UZYSKANO PRÓBKĘ | SŁOWNIK | PROJEKT | TAK | - | - | - |
| CZY PRÓBKA BYŁA WYKORZYSTANA W INNYM PROJEKCIE/BADANIU | BOOLEAN | - | TAK | - | - | - |
| CZY PRÓBKA BYŁA WYKORZYSTANA W INNYM PROJEKCIE/BADANIU (nazwa projektu/badania) | SŁOWNIK | PROJEKT | NIE | - | - | TAK |
| KOD_ZLECENIA | TEXT(50) | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| KOD_GEN | TEXT(50) | - | TAK | DOWOLNY | - | - |
| ZBIÓR ID | NUMER | - | TAK |  | - | - |
| PACJENT_ID | NUMER | - | TAK | - | - | - |
| MIEJSCE PRÓBKI ID | NUMER | - | TAK | - | - | - |

2.1.1.2. Rejestr pacjentów

Rejestr pacjentów/uczestników badania, od których zostały pobrane próbki zawierający podstawowy opis ich cech demograficznych

- merytoryczny opis pól:

| OBIEKT | POLE | OPIS |
| --- | --- | --- |
| PACJENT | ID |  |
| PACJENT | WIEK | wiek badanego w chwili pobrania materiału do badań |
| PACJENT | DATA_URODZENIA | data urodzenia |
| PACJENT | PŁEĆ | płeć badanego |
| PACJENT | PESEL | numer PESEL lub anonimizowany/pseudonimowany identyfikator uczestnika |
| PACJENT | ADRES ID |  |

b) techniczny opis pól:

| OBIEKT | POLE | TYP DANYCH | NAZWA SŁOWNIKA | OBLIGATORYJNOŚĆ | ZAKRES DANYCH | JEDNOSTKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PACJENT | ID | NUMER | - | TAK |  |  |
| PACJENT | WIEK | NUMER | - | TAK | 0-120 | lata |
| PACJENT | DATA_URODZENIA | DATA | DATA | NIE |  |  |
| PACJENT | PŁEĆ | SŁOWNIK | PŁEĆ | TAK |  |  |
| PACJENT | PESEL | NUMER | - | NIE |  |  |
| PACJENT | ADRES ID | NUMER | - |  |  |  |

2.1.1.3. Rejestr lokalizacji przechowywania próbek

Rejestr lokalizacji przechowywania próbek zawiera podstawowe informacje o miejscu/miejscach docelowego przechowywania próbek z poszczególnych zbiorów materiałów biologicznych

a. merytoryczny opis pól

| OBIEKT | POLE | OPIS |
| --- | --- | --- |
| ZAMRAŻARKA | ID |  |
| ZAMRAŻARKA | PRODUCENT | producent zamrażarki |
| ZAMRAŻARKA | NAZWA | nazwa zamrażarki |
| ZAMRAŻARKA | TEMPERATURA | zakres temperaturowy |
| ZAMRAŻARKA | ROK PRODUKCJI | rok produkcji |
| ZAMRAŻARKA | OPIS | Opis |
| ZAMRAŻARKA | . |  |
| ZAMRAŻARKA | LOKALIZACJA_ID |  |
| LOKALIZACJA | ID |  |
| LOKALIZACJA | NAZWA | nazwa zakładu |
| LOKALIZACJA | POMIESZCZENIE | numer pokoju |
| LOKALIZACJA | OPIS | Opis |
| LOKALIZACJA | ADRES_ID |  |

b. techniczny opis pól

| OBIEKT | POLE | TYP DANYCH | NAZWA SŁOWNIKA | OBLIGATORYJNOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAMRAŻARKA | ID | NUMER |  | TAK |
| ZAMRAŻARKA | PRODUCENT | TEXT(50) |  | TAK |
| ZAMRAŻARKA | NAZWA | TEXT(50) |  | TAK |
| ZAMRAŻARKA | TEMPERATURA | NUMER |  | TAK |
| ZAMRAŻARKA | ROK PRODUKCJI | NUMER(4) |  | TAK |
| ZAMRAŻARKA | OPIS | TEXT(200) |  | NIE |
| ZAMRAŻARKA | . | . |  | . |
| ZAMRAŻARKA | LOKALIZACJA_ID | NUMER |  | TAK |
| LOKALIZACJA | ID | NUMER |  | TAK |
| LOKALIZACJA | NAZWA | TEXT(100) |  | TAK |
| LOKALIZACJA | POMIESZCZENIE | TEXT(100) |  | TAK |
| LOKALIZACJA | OPIS | TEXT(100) |  | NIE |
| LOKALIZACJA | ADRES_ID | NUMER |  | TAK |

2.1.1.4. Rejestr opakowań próbek

Rejestr opakowań próbek wskazuje na konkretne miejsce (pudełko/statyw) docelowego przechowywania próbki z poszczególnych zbiorów materiałów biologicznych. Rejestr ten zawierać będzie także informację o wykorzystaniu/zajętości poszczególnych pudełek/statywów

a. merytoryczny opis pól:

| OBIEKT | POLE | OPIS |
| --- | --- | --- |
| MIEJSCE PRÓBKI | ID |  |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO | numer pudełka |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO RZĄD | rząd w pudełku |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO KOLUMNA | kolumna w pudełku |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO ID |  |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO PUŁKA | numer półki, na której znajduje się pudełko w zamrażarce |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO KOLUMNA | numer rzędu na półce |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO LOKALIZACJA | lokalizacja pudełka w zamrażarce |
| PUDEŁKO | ID |  |
| PUDEŁKO | POJEMNOŚĆ | liczba miejsc w pudełku |
| PUDEŁKO | ZAJĘTOŚĆ | liczba zajętych miejsc w pudełku |
| PUDEŁKO | NAZWA | nazwa pudełka (OBSERCO_nr tury_nr pudełka) |
| PUDEŁKO | OPIS | opis pudełka (akronim zbioru, nr tury, nr pudełka) |
| PUDEŁKO | UWAGI | uwagi |
| PUDEŁKO | ZAMRAŻARKA ID |  |

b. techniczny opis pól:

| OBIEKT | POLE | TYP DANYCH | NAZWA SŁOWNIKA | OBLIGATORYJNOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIEJSCE PRÓBKI | ID | NUMER | - | TAK |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO | TEXT(50) | - | NIE |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO RZĄD | NUMER | - | NIE |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO KOLUMNA | NUMER | - | NIE |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO ID | NUMER | - | TAK |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO PUŁKA | NUMER | - | TAK |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO KOLUMNA | NUMER | - | TAK |
| MIEJSCE PRÓBKI | PUDEŁKO LOKALIZACJA | TEXT(50) | - | TAK |
| PUDEŁKO | ID | NUMER |  | TAK |
| PUDEŁKO | POJEMNOŚĆ | NUMER |  | TAK |
| PUDEŁKO | ZAJĘTOŚĆ | NUMER |  | TAK |
| PUDEŁKO | NAZWA | TEXT |  | TAK |
| PUDEŁKO | OPIS | TEXT |  | NIE |
| PUDEŁKO | UWAGI | TEXT |  | NIE |
| PUDEŁKO | ZAMRAŻARKA ID | NUMER |  | TAK |

2.1.2. Elastyczność struktury danych

System musi umożliwiać rozbudowę struktury Rejestru próbek bez konieczności modyfikacji kodu źródłowego systemu.

W szczególności system musi umożliwiać administratorowi:

- Dodawanie nowych pól

- Modyfikację istniejących pól

- Definiowanie słowników wartości

- Zmianę parametrów walidacji.

Zamawiający przewiduje, że każda próbka będzie opisana przez co najmniej 40 zmiennych, przy czym system musi umożliwiać obsługę większej liczby pól w miarę rozwoju projektu.

System musi udostępniać dedykowane ekrany lub oferować ekran z zestawem filtrów umożliwiających zdefiniowanie poniższych list przez użytkownika:

- Lista zbiorów/banków

- Lista próbek w poszczególnym zbiorze wraz z filtrami, sortowaniem

- Lista próbek w pudełku wraz z filtrami, sortowaniem

- Lista próbek w zamrażarce wraz z filtrami, sortowaniem

- Lista pudełek w zamrażarce wraz z filtrami, sortowaniem

- Lista zamrażarek w lokalizacji

2.2. System musi umożliwiać:

- Wielokryterialne wyszukiwanie danych oraz filtrowanie próbek według wybranych (ustalonych z Wykonawcą) parametrów oraz wszystkich cech próbki (np. nazwa zbioru, lokalizacja próbki w zamrażarce/pomieszczeniu, typ badanego materiału,).

- Wyszukiwanie pojedynczej próbki przy użyciu unikalnego identyfikatora lub numeru próbki, zarówno poprzez ręczne wpisanie danych, jak i automatyczne skanowanie kodu kreskowego lub QR.

- Tworzenie kohort badawczych na podstawie wybranych kryteriów i cech próbek.

- Eksport wyników wyszukiwania w popularnych formatach danych (np. XLSX, CSV) w celu dalszej analizy.

2.3. System musi umożliwiać import danych z plików XLS, CSV oraz innych powszechnie stosowanych formatów, w tym:

- mapowanie pól,

- walidację danych,

- raportowanie błędów,

- deduplikację rekordów.

2.4. System musi umożliwiać eksport danych w formatach CSV, XLS oraz innych uzgodnionych z Zamawiającym.

2.5. System musi zapewniać mechanizm śledzenia lokalizacji próbki (pomieszczenie, zamrażarka, półka, opakowanie zbiorcze, miejsce w opakowaniu zbiorczym).

2.6. System powinien zapewnić mechanizm ‘audit trial’ rejestrujący działania użytkownika, w tym logowanie/wylogowanie, wprowadzanie danych / export danych, wprowadzone zmiany, błędy logowania itp.

2.7. System powinien umożliwiać dostosowanie graficzne interfejsu pod potrzeby Zamawiającego.

2.8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu wsparcie techniczne i obsługę serwisową w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.

3. Wymagania dotyczące dostępu i bezpieczeństwa

3.1. Dostęp do systemu

- System musi być dostępny dla uprawnionych użytkowników poprzez przeglądarkę internetową - w co najmniej 3 najpopularniejszych w Polsce przeglądarkach, określonych na moment zakończenia analizy przedwdrożeniowej.

- System musi działać z poziomu popularnych przeglądarek (np. Chrome, Firefox, Edge) bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

- Interfejs systemu powinien być responsywny w celu umożliwienia prawidłowego korzystania z wszystkich funkcjonalności i treści na różnych rozdzielczościach.

- Komunikacja z systemem musi odbywać się poprzez bezpieczne połączenie szyfrowane (TLS 1.2 lub nowszy). Nie dopuszcza się stosowania wersji niższych niż 1.2.

- Strony serwisów www muszą być generowane w czasie poniżej 3 sekundy, czyli czas kliknięcia przez użytkownika w odpowiedni element serwisu a otrzymaniem i uzyskaniem odpowiedzi, nie może przekraczać 3 sekund.

- Czas dostępu do dokumentów w aplikacjach portalowych nie może być dłuższy niż 5 sekund (dla wygenerowanych/zapisanych dokumentów).

- Pojedyncza akcja związana z nawigacją w aplikacjach portalowych nie może być dłuższa niż 3 sekund.

- Pojedyncza akcja związana z zatwierdzeniem wprowadzanych lub pobieranych danych w aplikacjach portalowych nie może być dłuższa niż 5 sekund.

- Wynik wyszukiwania w aplikacjach portalowych nie może być dłuższy niż 5 sekund.

3.2. Uwierzytelnianie i uprawnienia

- Dostęp do systemu musi odbywać się poprzez indywidualne konto użytkownika.

- System musi umożliwiać definiowanie ról i zakresów uprawnień.

- System musi umożliwiać pracę wielu użytkowników jednocześnie.

- Hasła muszą być przechowywane w formie zaszyfrowanej.

- System musi umożliwiać bezpieczny reset hasła oraz generować powiadomienia o konieczności jego zmiany.

- Licencja lub prawa autorskie

- W przypadku oprogramowania klasy COTS (ang. Commercial off-the-shelf))

  - Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie z systemu.

  - Licencja obejmuje wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego działania systemu.

  - Licencja nie może być ograniczona liczbą rekordów ani liczbą użytkowników.

- W przypadku oprogramowania wytworzonego w trakcie realizacji zamówienia

  - Zamawiający otrzyma prawa autorskie z możliwością modyfikacji kodu źródłowego w celu dalszego rozwoju aplikacji.

  - Zamawiający otrzyma całość kodów źródłowych.

  - Zamawiający otrzyma instrukcję/skrypty budujące

  - Zamawiający otrzyma instrukcję deploymentu aplikacji.

- Dopuszcza się zawarcie odrębnej umowy serwisowej obejmującej utrzymanie i wsparcie techniczne.

- Etapy realizacji i wdrożenia systemu

- Realizacja systemu będzie przebiegała etapowo, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Zamawiającym.

- W pierwszej kolejności Wykonawca przeprowadzi analizę przedwdrożeniową, konfigurację systemu oraz przygotowanie środowiska do migracji danych.

- Do dnia 31.12.2026 r. Wykonawca zrealizuje etap pilotażowy, obejmujący:

  - import danych dla jednego wybranego banku (jednego zbioru próbek biologicznych)

weryfikację poprawności migracji danych,

  - testy funkcjonalne systemu,

  - uruchomienie systemu w zakresie objętym pilotażem.

- Po zakończeniu i akceptacji etapu pilotażowego Wykonawca przeprowadzi sukcesywną migrację pozostałych zbiorów danych oraz pełne uruchomienie systemu.

- Po wdrożeniu systemu Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i opiekę powdrożeniową na zasadach określonych w umowie.