OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do magazynu

przy ul. Golisza 8 w Szczecinie”

- Przedmiot zamówienia

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do magazynu – ul. Golisza 8 w Szczecinie.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na żądanie Zamawiającego.

- Stan istniejący

- Obiekt usytuowany jest na działce nr 8/18, obręb Nad Odra 97, przy ul. Golisza 8 w Szczecinie. Właścicielem terenu jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie.

- Magazyn znajduje się na parterze w części budynku zaplecza technicznego – budynek „B”.

- Celem zadania jest dostosowanie pomieszczenia na potrzeby magazynu Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do magazynu z placu manewrowego.

- Parametry projektowane

- Przebudowa magazynu warsztatów polegająca na wykonaniu otworu drzwiowego w miejscu dotychczasowego okna;

- określenie wymiarów, parametrów i lokalizacji projektowanych drzwi wraz z doborem stolarki spełniającej obowiązujące normy, nawiązującej do pozostałych drzwi wejściowych do obiektu;

- przesunięcie instalacji grzewczej (przewody, podłączenia, armatura)- 1 grzejnik znajdujący się pod oknem przeznaczonym docelowo na wejście do pomieszczenia, określenie nowej lokalizacji grzejnika w pomieszczeniu, sprawdzenie zapotrzebowania na moc grzewczą po zmianach, dobór ewentualnych nowych elementów instalacji (zawory, rury, grzejnik) zapewnienie rozwiązań zapewniających prawidłową pracę instalacji po przebudowie;

- wykucie fragmentu ściany pod otwór drzwiowy, ewentualne wzmocnienie nadprożem konstrukcji ściany, odtworzenie tynków, posadzek i wykończenia pomieszczenia (malowanie) po wykonaniu robót wyburzeniowych.

- wykończenie ściany elewacyjnej po rozbiórce (tynk, malowanie) wraz z naprawą uszkodzeń i ubytków;

- Zakres zamówienia

- Sporządzenie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych (wtórnik mapy zasadniczej w skali 1:500) terenu inwestycji;

- wykonanie projektu budowlanego z art. 34 ustawy Prawo budowalne*;

- sporządzenie informacji dotyczącej planu BIOZ;

- uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i opinii wymaganych obowiązującymi przepisami;

- przygotowanie wniosku i uzyskanie niezbędnych decyzji na wykonanie robót objętych wyżej w/w projektem tj. pozwolenie na budowę/zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;

- Warunki dotyczące dostarczenia dokumentacji

- Wymagana liczba egzemplarzy w wersji papierowej:

- projekt budowlano-architektoniczny – 2 egz.,

- wielobranżowy projekt techniczny – 2 egz.,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 1 egz.,

Dokumentacja powinna być spięta w skoroszytach i uporządkowana w segregatorze z podziałem na rozdziały, spis treści.

- Wymagana liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej: 2 egz.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych powinna być przekazana na nośniku cyfrowym, tj. płyta CD, pendrive itp. Nośnik należy opisać i wpiąć do segregatora.

- Formaty plików dokumentacji:

- DWG – rysunki i mapy,

- DOC – specyfikacje i opisy projektów,

- XLS – arkusze kalkulacyjne,

- ATH – przedmiary i kosztorysy,

- PDF – całość dokumentacji.

Pliki nie mogą posiadać zabezpieczeń przed kopiowaniem i edycją.

W zakresie umowy mieści się przekazanie autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów, jakie powstaną w wyniku wykonania zamówienia na zasadach określonych w umowie o wykonanie zamówienia

- Forma przedłożenia dokumentacji do sprawdzenia i akceptacji: 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie .pdf, .dwg – przesłany drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres e-mail (np. w formie linku).

- Warunki wykonania zamówienia.

- Przedmiotowa dokumentacja musi spełniać wymagania:

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane;

- Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.;

Dokumentacja nie może określać w swojej treści technologii robót, materiałów lub urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. W sytuacji konieczności użycia nazwy własnej zgodnie ustawą Prawo Zamówień Publicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku o dokonanie odbioru opracowań projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania pisemnego uzasadnienia użycia nazwy własnej oraz do dokonania opisu rozwiązań równoważnych.

Dokumentacja projektowa wykonana w tym zamówieniu będzie podstawą do ogłoszenia postępowania na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym Zamawiający wymaga, aby jej kompletność, zawartość i szczegółowość była wystarczająca do tego celu.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie sporządzenia dokumentacji

- Bieżąca współpraca ze ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, a w szczególności z Kierownikiem Centralnej Dyspozytorni oraz Działem Inwestycji i Remontów, w tym konsultowanie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań na każdym etapie opracowania oraz uczestnictwo w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego, których celem będzie omówienie postępu prac nad przedmiotem zamówienia bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

- sporządzanie i przedkładanie do akceptacji Zamawiającemu do 3. dnia miesiąca comiesięcznego pisemnego raportu przedstawiającego aktualny stan realizacji zadania (postęp prac projektowych i uzgodnień) zgodnie z załączonym wzorem;

- przekazanie 1 egz. w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej projektu budowlanego w celu uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem wniosków o wydanie pozwoleń na budowę;

- zapewnienie wszelkich niezbędnych opracowań branżowych wykonywanych przez uprawnionych projektantów**;

- ponoszenie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji;

- uzyskanie, a następnie dostarczenie Zamawiającemu pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego; wymagana decyzja z klauzulą ostateczności;

- usuwanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wszelkich wad w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, które nie pozwolą na prawidłową realizację robót;

- Wykonawcę obowiązują zapisy zawarte w umowie i w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Projektant i projektant sprawdzający mają obowiązek przekazać wraz z dokumentacją projektową oświadczenie o sporządzeniu projektu technicznego niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.

- Odbiór końcowy

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego przekazując protokolarnie dokumentację wraz z załącznikami w zakresie zgodnym z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie zweryfikuje kompletność przekazanych dokumentów.

- Po potwierdzeniu gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego i końcowego, o której mowa w ust. 2 Zamawiający powoła komisję odbiorową zgodnie z obowiązującymi w ZWiK procedurami.

- Z czynności odbioru Komisja, o której mowa w ust. 3 sporządzi protokół odbioru częściowego i końcowego będący podstawą do wystawienia faktury częściowej i końcowej przez Wykonawcę.

- Warunki sprawowania nadzoru autorskiego

- W ramach pełnienia czynności wynikających z nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

- uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach technicznych na terenie budowy oraz spotkaniach dotyczących realizacji inwestycji (Wykonawca zobowiązany jest pełnić nadzór autorski uczestnicząc w czynnościach wynikających z postępu robót wymagających nadzoru na terenie budowy, a także w czynnościach wykonywanych poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem;

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

- ścisłej współpracy z osobami sprawującymi nadzór inwestorski i innymi podmiotami w zakresie inwestycji;

- niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach i odstępstwach od projektu, których dopuszcza się Wykonawca robót;

- potwierdzenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zagrożeń bądź polecenia dokonania poprawek robót poprzez wpis do dziennika budowy oraz pisemną informacją, niezwłocznie przesłaną na adres Zamawiającego.

- Zmiany i uzupełnienia wprowadzane przez Wykonawcę do dokumentacji projektowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem uprawnionego projektanta;

- rysunki zamienne lub szkice, lub nowe projekty opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem uprawnionego projektanta oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują;

- określenie zmiany jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane.

- protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez Strony i załączane do dziennika budowy;

- wpisy do dziennika budowy.

- Nadzór autorski polegający na osobistej obecności uprawnionego projektanta na budowie, pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych. Potwierdzenia czynności wykonanych w ramach nadzoru autorskiego dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 2. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę osobistą uprawnionego projektanta pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

- Za jeden „pobyt uprawnionego projektanta” uważa się pobyt autora projektu na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. Za pobyt na budowie uznawane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika z potrzeby realizacji inwestycji i dotyczy m.in. siedziby Zamawiającego, Wykonawcy (uprawnionego projektanta), wykonawcy robót budowlanych, dostawcy materiałów itp. Jednorazowy pobyt na budowie uwzględnia: przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, czas przejazdu na budowę i powrót, czas pobytu na budowie w jednym dniu, załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie. Rozliczenie jednorazowego pobytu na budowie uwzględnia wszystkie działania (opinie, analizy, rysunki itd.), w formie możliwej do utrwalenia, konieczne do rozwiązania kwestii zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w trakcie jego pobytu. Działanie taki musi być należycie udokumentowane przez Wykonawcę.

*UWAGA! Zamawiający wymaga, aby w ramach projektu budowlanego Wykonawca wykonał i dostarczył Zamawiającemu do odbioru dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy projekt techniczny. Wykonane opracowania muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

**jeśli wymagane