Wykonanie oceny nośności stropów na Głównej Stacji Zasilania Cementowni Górażdże w Choruli.

Zakres prac obejmuje:

- Opis stropów, konstrukcji nośnej i posadzki pod rozdzielnię 6 kV na sekcji 4 pod zabudowę 4 pół rezerwowych oraz w pomieszczeniu magazynowym nad kablownią rozdzielni 6 kV sekcji 5 i 6 pod zabudowę 10 pól rezerwowych 6 kV.

- Wykonanie obliczeń sprawdzających nośność stropów pod rozdzielnią 6 kV sekcji 4 w ramach zwiększonych obciążeń – montaż pól rezerwowych 4 szt. rozdzielni 6 kV:

  - ekspertyza stropu – określenie stanu technicznego stropu żelbetonowego

  - obliczenia nośności płyty stropu – stan obecny

  - obliczenia nośności płyty stropu – stan projektowany

  - obliczenia nośności żebra podłużnego – stan obecny

  - obliczenia nośności żebra podłużnego – stan projektowany

  - obliczenia pozostałe – stan obecny

  - obliczenia pozostałe – stan projektowany

  - ocena nośności stropu i zalecenia

  - ocena możliwości montażu 4 szt. pól rezerwowych 6 kV

- Wykonanie obliczeń sprawdzających nośność stropów pod rozdzielnią 6 kV sekcji 5 i 6 nad kablownią sekcji 5 i 6 w ramach zwiększonych obciążeń – montaż pól rezerwowych 10 szt. rozdzielni 6 kV

  - ekspertyza stropu – określenie stanu technicznego stropu żelbetonowego

  - obliczenia nośności płyty stropu – stan obecny

  - obliczenia nośności płyty stropu – stan projektowany

  - obliczenia nośności żebra podłużnego – stan obecny

  - obliczenia nośności żebra podłużnego – stan projektowany

  - obliczenia pozostałe – stan obecny

  - obliczenia pozostałe – stan projektowany

  - ocena nośności stropu i zalecenia

  - ocena możliwości montażu 10 szt. pól rezerwowych 6 kV