Opis zadania

Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji  na potrzeby uzyskania dokumentu uprawniającego Zamawiającego do zamontowania dwóch wiat  o wymiarach 6x5,8 m, dwóch stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz stojaka na 10 rowerów na w obszarze działek nr 1541/3 i 1542 obr nr 3 Jarosław położonych na terenie Bulwarów im. Stefana Klisko.

Stan istniejący. Teren objęty lokalizacją planowanych wiat i stacji ładowania rowerów jest zagospodarowany obiektami sportowo-rekreacyjnymi. Teren jest położony na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.  Wiaty, stacje ładowania rowerów oraz stojak na rowery  będą zlokalizowane w pobliżu istniejącego budynku obsługi bulwarów w sąsiedztwie projektowanych obiektów wodnego placu zabaw. Projektowane obiekty wodnego placu zabaw są przewidziane do realizacji na podstawie decyzji Starosty Jarosławskiego, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Miejskiej Jarosław pozwolenia na budowę.

Wytyczne Zamawiającego dotyczące planowanych obiektów :

Wiaty.

Wiaty należy zaprojektować z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu.

Konstrukcja stalowa oparta na trzech pełnych ścianach z możliwością montażu rolety, 
z   dachem jednospadowym z systemem odwodnienia z odprowadzeniem na teren zielony.

Materiał ścian             – blacha o grubości min.  0,55  mm, powlekana poliuretanem, matowa,

Dach                           -  blacha o grubości min. 0,6 mm

Kolor i rodzaj blachy -  do uzgodnienia z Zamawiającym

Wymagane zaprojektowanie doprowadzenia energii elektrycznej  do każdej z wiat.

Wyposażenie instalacyjne :

Wiata  1 - wewnętrzna i zewnętrzna instalacja oświetleniowa, 12 szt. gniazd prądowych wewnątrz wiaty.

Wiata  2 - wewnętrzna i zewnętrzna instalacja oświetleniowa, 2 szt. gniazd prądowych wewnątrz wiaty.

Utwardzenie pod wiatami kostką lub płytami chodnikowymi.

Proponowaną  lokalizację wiat zobrazowano na załączniku mapowym.

Stacje ładowania rowerów.

Projektowane stacje ładowania będą przeznaczone do ładowania rowerów elektrycznych i hulajnóg. Na wskazanym przez Zamawiającego terenie leży zlokalizować je w liczbie 2 szt. jako wolnostojące w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Urządzenie muszą być dostosowane do pracy w warunkach zewnętrznych.

Stojaki na rowery.

Przewiduje się montaż stojaka, który składał się będzie z 10 elementów (stojak typu „U”)  – należy nawiązać do rozwiązań istniejących na tej przestrzeni (stojaki ocynkowane,  malowane proszkowo, w kolorze czarnym).

Doprowadzenie energii elektrycznej.

Doprowadzenie energii elektrycznej do wiat i stacji ładowania rowerów  – poprzez  rozbudowę istniejącej instalacji elektrycznej  z dostosowaniem warunków  zasilania do projektowanych mocy odbiorników i urządzeń.

Wymagania dotyczące opracowań.

W ramach umowy Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu:

- 3 egzemplarze koncepcji zagospodarowania terenu, składającej się z części opisowej zawierającej: wyszczególnienie elementów zagospodarowania, opis charakterystycznych parametrów i technologii wykonania elementów zagospodarowania oraz części graficznej składającej się z mapy zasadniczej z przedstawieniem na niej wszystkich elementów zagospodarowania i wizualizację 3D,

- 3 egzemplarze dokumentacji opracowanej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego dokumentu uprawniającego Zamawiającego do wykonania zadania opisanego w ust. 1,

- 3 egzemplarze dokumentacji projektowej służącej do opisu robót budowlanych na potrzeby przeprowadzenia procedury przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy robót, opracowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w wersji papierowej,

- 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  określających jakość i standard robót oraz 2 egzemplarze przedmiaru robót,  opracowanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia  Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w wersji papierowej,

- 2 egzemplarze kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej,

- 2 egzemplarze płytek CD zawierających całość dokumentacji w wersji elektronicznej w zapisie PDF oraz w wersji edytowalnej  (np. doc., txt., dwg.,dxf,).

Zalecane terminy wykonywania dokumentacji.

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu we współpracy z Zamawiającym do 45 dni od daty podpisania umowy,

- uzgodnienia branżowe – do 75 dni od daty podpisania umowy,

- uzyskanie dokumentu uprawniającego do wykonania obiektów – do 120 dni od daty podpisania umowy.