Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Procedura opracowania dokumentacji powykonawczej dla zadania pn.: REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ O ŚREDNICY DN 300 W Ul. OKRZEI W ŁUKASZOWICACH

1. Dokumentacja powinna być opracowana w 2 egzemplarzach (oryginał i kolorowa kopia w 1 egz. potwierdzona przez Kierownika Budowy za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.

2. Każdy egzemplarz powinien zawierać tyle tomów, ile jest konieczne. Każdy z egzemplarzy powinien być oznaczony jako „Egzemplarz nr …” w prawym górnym rogu oprawy egzemplarza. Każdy egzemplarz ma posiadać stronę tytułową.

3. Na stronie tytułowej znajdować się ma szczegółowy i kompletny spis zawartości dokumentacji powykonawczej.

4. Wszystkie dokumenty w każdym egzemplarzu muszą być oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo każda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszą zawierać adnotację „Materiał wbudowano na budowie ….”.

5. Każdy dokument w każdym z tomów powinien być ponumerowany.

6. Każdy tom powinien zawierać spis załączonych dokumentów.

7. Na dokumentację powykonawczą składają się m.in.:

Dokumentacja powinna być opracowana w 1 egzemplarzu (oryginał i kolorowa kopia potwierdzone przez Kierownika robót drogowych za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz powinien zawierać tyle tomów ile jest konieczne. Każdy z egzemplarzy powinien być oznaczony jako „Egzemplarz nr …” w prawym górnym rogu oprawy egzemplarza. Każdy egzemplarz ma posiadać stronę tytułową. Po stronie tytułowej znajdować się ma szczegółowy i kompletny spis zawartości dokumentacji powykonawczej. Wszystkie dokumenty w każdym egzemplarzu muszą być oznaczone pieczątką „Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika robót drogowych (niedopuszczalna jest kopia podpisu). Dodatkowo każda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszą zawierać adnotację „Materiał wbudowano na budowie ….”.

Każdy dokument w każdym z tomów ma zawierać oznaczenie numerowe w prawym górnym rogu dokumentu odpowiadające jego miejscu w spisie zawartości dokumentacji powykonawczej (np. 3/1/12 – czyt. Egz.3 Tom.1 Dok. 12).

Na dokumentację powykonawczą składają się m.in.:

1)	Projekty powykonawcze według branż. Jako projekty powykonawcze stosuje się projekty wykonawcze z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodującymi konieczności wprowadzenia zmian w zgłoszeniu wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2)	Recepty i ustalenia technologiczne,

3)	Wypełnione Dzienniki budowy,

4)	Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

5)	protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń,

6)	Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeżeli w trakcie budowy pojawiła się konieczność ingerencji w sieć uzbrojenia terenu,

7)	Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

8)	Dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy,

9)	Dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych (deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową itp.),

10)	Kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika robót drogowych kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikiem do SIWZ,

11)	Instrukcje eksploatacji i konserwacji, które winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania,

12)	Oświadczenie Wykonawcy i Kierownika robót drogowych o zakończeniu robót na druku określonym w prawie budowlanym,

13)	Protokoły sprawdzeń i odbioru robót częściowych, zakrywanych, zanikających,

14)	Dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, związane w szczególności z zakresem wykonywanych prac w ramach zleconego zadania, określonych dokumentacją projektową i wynikające z obowiązków wykonawcy w stosunku do osób trzecich,

15)	Programy naprawcze – jeżeli wystąpią i będą zaakceptowane przez Zamawiającego.

16)	oświadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i kierownika robót drogowych, potwierdzające zgodność wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową oraz Polskimi Normami.

17)	oświadczenie Wykonawcy i Kierownika robót drogowych o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy, a także sąsiedniej ulicy i nieruchomości,

18)	oświadczenie Kierownika robót drogowych o wbudowaniu materiałów, na które dostarczono dokumenty odbiorowe oraz o zgodności materiałów ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

19)	potwierdzenie zagospodarowania odpadów,

20)	dokumentację powykonawczą budowy podpisaną przez Wykonawcę i kierownika robót drogowych oraz, w przypadku wystąpienia istotnych zmian, potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta,

21)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, w przypadku nie uzyskania inwentaryzacji w określonym terminie, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający przyjmie oświadczenie uprawnionego geodety, wyznaczając Wykonawcy termin na dostarczenie przedmiotowej inwentaryzacji,

22)	protokoły z wykonanych robót odtworzeniowych spisane z przedstawicielami Zarządców dróg (wejście w pas drogowy) oraz właścicieli działek (wejście w teren działek),

23)	komplet atestów, aprobat, wyniki badań, prób i pomiarów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty na wbudowane materiały, karty gwarancyjne obiektu budowlanego, DTR, dokumentację projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, powykonawcze szkice geodezyjne oraz inwentaryzację geodezyjną na roboty instalacyjne oraz inne dokumenty dotyczące materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń, zgodnie z:

a)	ustawą „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami,

b)	obowiązującymi Rozporządzeniami i innych aktami wykonawczymi do Ustawy „Prawo Budowlane”,

c)	innymi obowiązującymi w Polsce przepisami.

24)	W związku z budową kanału deszczowego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powykonawczego monitoringu wizyjnego kanału i sporządzenia stosownej dokumentacji. W tym zakresie należy wykonać:

a)	rejestrację materiału wizyjnego i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość zapisu nieinterpolowanego: 576p. Materiał wizyjny musi posiadać widoczny znacznik czasowy z rozdzielczością nie niższą niż 1 sek oraz wartość chwilową rzeczywistych spadków (nachylenia) kanału wyrażoną w procentach lub promilach z rozdzielczością nie niższą niż 0,1%. Materiał wizyjny musi charakteryzować się ciągłością znacznika czasowego.

b)	rejestrację wartości spadków kanału i uzyskanie rzeczywistego profilu względnego poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,

c)	wydruk pełnego, rozbudowanego raportu z inspekcji w postaci graficznej i tekstowej z opisem jednoznacznie identyfikującym odcinki, schematem odcinka z naniesionymi punktami charakterystycznymi (takimi jak studnie, przyłącza, kaskady, inne elementy zabudowane na kanale), wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości, zdjęciami elementów w punktach charakterystycznych kanału, w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport w formacie PDF oraz nagranie z inspekcji) – 2 nośniki cyfrowe;