# Defibrylator AED PHILIPS HeartStart FRX

### Dane techniczne

- Wymiary( dł x szer. x wys.) [mm] : 180x220x60

- Waga [ kg] : 1,6

- Poziom ochrony IP 55

- Odporność na upadki 1,2 M

- Odporność na nacisk – 500 kg

- Potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach

- Zakres temperatury pracy – (-) 20°C - 50°C

- Standardowy okres gwarancji producenta - 8 lat

- Badania kliniczne

- Interaktywny panel graficzny

- Czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania

- Instrukcja prowadzenia RKO w języku polskim

- Dostosowanie tempa komend do działań ratownika

- Klucz pediatryczny

- Funkcja szkoleniowa

- Metronom

- Codzienne autotesty

- Czynności jakie są wymagane po użyciu urządzenia – tylko wymiana elektrod

- Detekcja wyschniętych elektrod

- Zasilanie baterią litowo-manganową

- Ilość defibrylacji maksymalną energią - 200

- Okres gwarancji producenta na baterię – 48 miesięcy od taty instalacji

- Bezkosztowy serwis

- Bezpłatna dostawa

Wyposażenie standardowe

- Defibrylator,

- Bateria litowo-manganowa

- torba transportowa PELI

- elektrody SMART Pads II (1 zestaw zainstalowany, 1 zestaw zapasowy),

- instrukcje uruchomienia i konserwacji,

- instrukcja obsługi, skrócona instrukcja obsługi,

- zestaw ratowniczy