Załącznik nr 2 do umowy

ZADANIA WYKONAWCY
W ZAKRESIE BHP I BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

- Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie przestrzegał  „Porozumienia” [załącznik nr 3]
w sprawie powołania koordynatora (Wykonawca zapewnia i wyznacza Koordynatora) sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym na terenie wykonywanych prac objętych niniejszą umową.

- Koordynator z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do:

- bezpośredniej współpracy ze służbą BHP oraz Inspektorem ochrony p.poż z jednostki wojskowej na rzecz której Wykonawca realizuje umowę (zamawiającego*);

- sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz przepisów i instrukcji o ochronie przeciwpożarowej;

- w przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo, w porozumieniu z zamawiającym*  do sporządzenia:

- „Zezwolenia na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” 
– [wzór poniżej];

- „Protokołu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym” 
– [wzór poniżej];

- „Świadectwo odgazowania” (jeśli jest wymagane);

- niezwłocznego zgłaszania każdego zaistniałego wypadku (pożaru) na terenie wykonywania prac (zgodnie z umową) – służbie bhp (Inspektorowi ochrony p.poż.) zamawiającego*;

- o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego zamawiającego*

(„zamawiający” w rozumieniu JW/Instytucja, na terenie, której wykonywane są prace; która jest Użytkownikiem terenu, budynku, jednostki pływającej).

- Pracownicy Wykonawcy są zobowiązani do:

- przestrzegania obowiązujących na terenie wykonywania prac regulaminów i zarządzeń wewnętrznych;

- przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego;

- rozpoczęcie prac musi być poprzedzone instruktażem z zakresu bhp i bezpieczeństwa pożarowego prowadzonym przez pracownika służby bhp firmy zewnętrznej lub przez uprawnioną osobę kierującą pracownikami.

- Pracownicy firmy zewnętrznej (tj. pracownicy Wykonawcy i podwykonawców):

- muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- używać do wykonywania prac wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu (zgodnego z wymogami UE) i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru;

- posiadać w miejscu wykonywania prac sprawny i zalegalizowany  sprzęt umożliwiający natychmiastową likwidację zagrożeń.

ZEZWOLENIE Nr……/……
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

| 1. | Miejsce pracy ....................................................................................................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Rodzaj pracy ........................................................................................................................ |  |  |  |  |
| 3. | Czas pracy, dnia ..................................... od godz. ....................... do godz. ....................... |  |  |  |  |
| 4. | Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Nr ............. z dnia ................... |  |  |  |  |
| 5. | Dodatkowe środki zabezpieczające ..................................................................................... |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |
| 6. | Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ................ do dnia ................w godz. ................... |  |  |  |  |
|  | ................................................... tel. ........................ podpis ............................................... |  |  |  |  |
| 7. | Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego |  |  |  |  |
| 8. | Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole Nr ......./....... oraz wymagań określonych w zezwoleniu |  |  |  |  |
|  | .................................. | tel. | ...................................... | podpis | ................................... |
| 9. | Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia ................................. |  |  |  |  |
|  | godz. ............ w obiekcie, pomieszczeniu itp. ..................................................................... |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |
|  | wstrzymujący prace |  |  | wykonujący prace |  |
|  | .................................. |  |  | ................................... |  |
|  | podpis |  |  | podpis |  |

PROTOKÓŁ Nr………/……
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

| 1. | Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień............................................... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu..................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym....................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych ........................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich ................................ |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac ............................................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku ..................... |  |  |  |  |  |  |
|  | .............................................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 9. | Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 10. | Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................. | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 11. | Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 12. | Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis |  | ................................... |
| 13. | Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac: |  |  |  |  |  |  |
|  | - po ich zakończeniu: .................................... tel. ....................................... podpis ................................... - po 0,5 godz. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis | ................................... |  |
|  | - po 2 godz. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis | ................................... |  |
|  | - po 4 godz. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis | ................................... |  |
|  | - po 8 godz. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................... | tel. | ...................................... |  | podpis | ................................... |  |
| 14. | Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach ...................................... od godz. ........................ do godz. ........................... |  |  |  |  |  |  |
|  | podpisy członków komisji: |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................................. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................................. |  |  |  |  |  |  |
|  | .................................................. |  |  |  |  |  |  |