## część 1
ZP.261.13.2026.AS
załącznik nr 1.1 do zapytania
FORMULARZ CENOWY Przeglądy i konserwacja urządzeń oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
część 1 - system sygnalizacji pożaru (SAP), dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) oraz system wizualizacji GEMOS
L.p. | Nazwa (pozycja rozliczeniowa) | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość roczna netto [zł] | Wartość roczna brutto [zł]
I. Usługi planowe – pozycje płatne (zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1–3 oraz § 4 ust. 1 Umowy)
1 | Planowa konserwacja/serwis systemu DSO (APS Aprosys) – 1 konserwacja kwartalna | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2 | Planowa konserwacja/serwis systemu SAP (Schrack Seconet) – 1 konserwacja kwartalna | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
3 | Planowa konserwacja/serwis systemu GEMOS (system wizualizacji) – 1 konserwacja roczna | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
II. Wizyta awaryjna – koszyk porównawczy do oceny ofert (rozliczenie wg protokołu interwencji)
4 | Wizyta awaryjna – koszt dojazdu (1 wyjazd) | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
5 | Wizyta awaryjna – roboczogodzina serwisanta (1 rbh) | 6 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM (poz. I+II): | [5 empty] | 0 | 0
Pozycje kontrolne - bez odrębnego wynagrodzenia (koszt należy uwzględnić w cenach w poz. I - III)
6 | Czyszczenie otworów rur systemu zasysającego podbasenia – 1x/miesiąc (wliczone w SAP) | 12 |  |  |  |  | TAK/NIE*
7 | Szkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi SAP/DSO/GEMOS – kwartalnie | 4 |  |  |  |  | TAK/NIE*
8 | Wsparcie telefoniczne w razie awarii (24h w dni powszednie oraz w święta i dni wolne od pracy) | 1 |  |  |  |  | TAK/NIE*
*niewłaściwe skreślić Uwaga: Pozycje nr 6–8 stanowią elementy obowiązkowe realizacji zamówienia wynikające z projektu umowy i muszą zostać zapewnione przez wykonawcę w ramach cen pozycji płatnych (w szczególności poz. 1-5) – bez odrębnego wynagrodzenia. W kolumnie „TAK/NIE*” wykonawca potwierdza, że obejmuje je ofertą (TAK). Brak potwierdzenia „TAK” lub zaznaczenie „NIE” będzie traktowane jako niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego (oferta nie obejmuje pełnego zakresu zamówienia i jako niezgodna z warunkami zamówienia podlega odrzuceniu).
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub cyfrowym podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## część 2
ZP.261.13.2026.AS
załącznik nr 1.2 do zapytania
FORMULARZ CENOWY Przeglądy i konserwacja urządzeń oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
część 2 - system oddymiania
L.p. | Nazwa (pozycja rozliczeniowa) | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość roczna netto [zł] | Wartość roczna brutto [zł]
I. Centrala i zasilanie
1 | Centrala oddymiania (np. RZN/MCR/Mercor/D+H itp.) – przegląd techniczny i test gotowości | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2 | Układ zasilania awaryjnego centrali oddymiania (akumulatory/zasilacz) – kontrola stanu, pomiar ładowania, czyszczenie zacisków | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
II. Elementy sterowania i wykonawcze
3 | Ręczny przycisk uruchamiania oddymiania (ROP oddymiania) – przegląd i test działania | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
4 | Przycisk przewietrzania / RT-LT (jeżeli występuje) – przegląd i test działania | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
5 | Siłownik okna/klapy oddymiającej (24V) – przegląd i test działania | 20 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
6 | Okno/klapa oddymiająca / klapa dymowa – przegląd mechaniczny + test otwarcia | 18 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
7 | Koszt dojazdu +koszt roboczogodziny serwisanta | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
III. Testy funkcjonalne
8 | Test funkcjonalny strefy oddymiania: wyzwolenie z przycisków; jeżeli system współpracuje z SSP – test wyzwolenia z SSP (1 test/strefa) | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM (poz. I+II+III): | [5 empty] | 0 | 0
Pozycje kontrolne - bez odrębnego wynagrodzenia (koszt należy uwzględnić w cenach w poz. I - III)
9 | Protokół z przeglądu + wpis do książki eksploatacji + przekazanie zaleceń (wliczone w ceny poz. 1–8) | [5 empty] | TAK/NIE*
*niewłaściwe skreślić Uwaga: Pozycja nr 9 stanowi element obowiązkowy realizacji zamówienia wynikający z projektu umowy i musi zostać zapewniony przez wykonawcę w ramach cen pozycji płatnych (w szczególności poz. 1–8) – bez odrębnego wynagrodzenia. W kolumnie „TAK/NIE*” wykonawca potwierdza, że obejmuje je ofertą (TAK). Brak potwierdzenia „TAK” lub zaznaczenie „NIE” będzie traktowane jako niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego (oferta nie obejmuje pełnego zakresu zamówienia i jako niezgodna z warunkami zamówienia podlega odrzuceniu). Pozycje 1-2 uwzględnia przegląd techniczny 2 razy w roku Pozycja 8 uwzględnia koszt dojazdu +koszt roboczogodziny
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub cyfrowym podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## część 3
ZP.261.13.2026.AS
załącznik nr 1.3 do zapytania
FORMULARZ CENOWY Przeglądy i konserwacja urządzeń oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
część 3 - kontrola i konserwacja gaśnic, drzwi ppoż., przejść i przepustów, hydrantów
L.p. | Nazwa | Ilość [szt.] | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość roczna netto [zł] | Wartość roczna brutto [zł]
I. Gaśnice
1 | Gaśnica proszkowa ABC (GP2 – 3 szt., GP4 – 25 szt., GP6 – 31 szt., ) – techniczny przegląd | 61 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2 | Gaśnica proszkowa ABC (GP2, GP4, GP6,) – naprawa i ładowanie | 16 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
3 | Gasnica pianowa GW 2 techniczny przegląd | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
4 | Gaśnice skroplone CO₂ 2 kg – techniczny przegląd | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
5 | Gaśnice skroplone CO₂ 2 kg – naprawa i ładowanie | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
6 | Gaśnice skroplone CO₂ 5 kg – techniczny przegląd | 2 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
7 | Gaśnice skroplone CO₂ 5 kg – naprawa i ładowanie | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
8 | Gaśnice BC/ABC proszkowe 1 kg (samochody) – techniczny przegląd | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
9 | Gaśnice BC/ABC proszkowe 1 kg (samochody) – wymiana | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
11 | Agregat gaśniczy CO2 29,8 kg | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
II. Drzwi przeciwpożarowe
1 | Drzwi ppoż. – techniczny przegląd i konserwacja | 55 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
III. Przejścia i przepusty
1 | Przejścia i przepusty – techniczny przegląd i konserwacja | 120 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
IV. Hydranty wewnętrzne i węże hydrantowe
1 | Węże w hydrantach wewnętrznych naściennych Ø 25 – próba ciśnieniowa | 51 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
2 | Hydranty wewnętrzne naścienne Ø52 – przegląd techniczny, pomiar ciśnienia i wydajności (bez prób węży), przeglad i kontrola węży hydrantowych wewnetrznych Ø52 + suchy pion – przegląd techniczny i konserwacja oraz zawory hydrantowe Ø52 - przegląd i kontrola | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
3 | Hydranty wewnętrzne naścienne Ø 25 – przegląd techniczny, pomiar ciśnienia i wydajności ( bez próby węży ), przegląd i kontrola węży hydrantowych wewnętrznych Ø 25 + suchy pion- przegląd techniczny i konserwacja | 51 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
4 | Węże w hydrantach wewnętrznych naściennych Ø 52 – próba ciśnieniowa | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0
ŁĄCZNIE RAZEM (poz. I + II + III + IV) | [5 empty] | 0 | 0
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub cyfrowym podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

## część 4
ZP.261.13.2026.AS
załącznik nr 1.4 do zapytania
FORMULARZ CENOWY Przeglądy i konserwacja urządzeń oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kołobrzegu
część 4 - PWP (przeciwpożarowy wyłącznik prądu) oraz AOE (oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne)
L.p. | Nazwa (pozycja rozliczeniowa) | Ilość [j.m.] | Cena jedn. netto [zł] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość roczna netto [zł] | Wartość roczna brutto [zł]
I. PWP – przeciwpożarowy wyłącznik prądu
1 | PWP – przegląd techniczny i test działania (w tym sprawdzenie oznakowania, dostępności i zadziałania) | 4 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
II. AOE – oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne
2 | Oprawa oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego (AOE) /znak ewakuacyjny – przegląd funkcjonalny i kontrola stanu technicznego | 189 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
3 | AOE – test podtrzymania (czas autonomii) / test rozładowania zgodnie z wymaganiami systemu/DTR (pozycja do ujednolicenia porównania ofert) | 189 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
4 | Centrala/system monitoringu AOE (jeżeli występuje) – przegląd, odczyt zdarzeń/usterek, weryfikacja komunikacji | 1 | 0 | 23% | 0 | 0 | 0
5 | Dodatkowo: koszt dojazdu plus koszt roboczogodziny | 1 | 0 | 23% | 0 |  | 0
RAZEM (poz. I+II): | [5 empty] | 0 | 0
Pozycje kontrolne - bez odrębnego wynagrodzenia (koszt należy uwzględnić w cenach w poz. I - II)
6 | Protokół z przeglądu PWP oraz raport/protokół z przeglądu AOE (w tym wykaz opraw/usterek, wyniki testów) + wpisy do rejestru/książki | [5 empty] | TAK/NIE*
*niewłaściwe skreślić Uwaga: Pozycja nr 5 stanowi element obowiązkowy realizacji zamówienia wynikający z projektu umowy i musi zostać zapewniony przez wykonawcę w ramach cen pozycji płatnych (w szczególności poz. 1–4) – bez odrębnego wynagrodzenia. W kolumnie „TAK/NIE*” wykonawca potwierdza, że obejmuje je ofertą (TAK). Brak potwierdzenia „TAK” lub zaznaczenie „NIE” będzie traktowane jako niezgodność oferty z wymaganiami zamawiającego (oferta nie obejmuje pełnego zakresu zamówienia i jako niezgodna z warunkami zamówienia podlega odrzuceniu).
Niniejszy formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub cyfrowym podpisem osobistym właściwej/-ych, umocowanej/-ych osoby/osób uprawnionej/-ych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu