Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.„ Wzmacnianie bioróżnorodności w parkach miejskich i wiejskich (Warniki)”

Zakres opracowania:

- Działki 100, 101, 102 obręb 4 Kostrzyn nad Odrą

Zakres prac

1. wykonanie mapy do celów projektowych,

2. wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD),

3. uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień opracowanej dokumentacji projektowej, w tym uzgodnienia Lubuskiego Konserwatora Zabytków,

4. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu wynikającego z przepisów prawa budowlanego celem dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania zgody na realizację inwestycji. Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wszelkich zmian i aktualizacji dokumentacji, jeśli będą one wymagane w celu uzyskania zgody Starosty Powiatu Gorzowskiego na realizację inwestycji.

5. wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji wykonania                          i odbioru robót budowlanych.

Zakres zagospodarowania:

- zgodnie z załączonym projektem koncepcyjnym, przy z uwagi na wykonany remont ul. Osiedle Warniki z zapytania wyłącza się miejsca parkingowe ujęte w koncepcji.

Projekt zagospodarowania terenu (PZT):

  - Sporządzany na aktualnej mapie do celów projektowych, której wykonanie mapy zleca na swój koszt wykonawca,

  - Obejmuje usytuowanie obiektu, układ komunikacyjny, przyłącza, zieleń oraz obrys sąsiednich budynków.

- Projekt architektoniczno-budowlany:

  - Układ funkcjonalny obiektu (rzuty, przekroje, elewacje).

  - Opis techniczny, rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe.

  - Zapewnienie warunków bezpieczeństwa pożarowego.

- Projekt techniczny (wymagany przed rozpoczęciem robót):

  - Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, instalacje, charakterystyka energetyczna.

- Dokumentacje należy w wykonać w ilości:

- 4 egzemplarze projektu zagospodarowania  terenów  (PZT)  (3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD),

- 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego. 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD),

- Po stronie wykonawcy  również   spoczywa:

- uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień opracowanej dokumentacji, w tym uzgodnienia Lubuskiego Konserwatora Zabytków,

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu wynikającego z przepisów prawa budowlanego celem dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania zgody na realizację inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany będzie dokonać wszelkich zmian i aktualizacji dokumentacji, jeśli będą one wymagane w celu uzyskania zgody Starosty Powiatu Gorzowskiego na realizację inwestycji.

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.