ZZP.260.2.12.2026

# ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Niniejsze postępowanie wyłączone jest spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.)

- opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostawy filtrów powietrza do central wentylacyjnych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca                         w Lublinie Sp. z o.o..

Filtry powietrza do central wentylacyjnych muszą spełniać wymagania normy wg PN-EN ISO 16890 i posiadać Atest Higieniczny.

Filtry kieszeniowe muszą posiadać kieszenie stożkowe (kształt „V”, w celu wydłużenia żywotności i zmniejszenia zużycia energii). W filtrach niedopuszczalne jest występowanie nitów, wkrętów i ostrych krawędzi powodujących możliwość skaleczenia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 42514310-8 Filtry Powietrza.

Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w zamówienia i jego zakres zawiera kosztorys ofertowy -  Załącznik nr 2 do Zaproszenia wraz z opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

Ilekroć w załączniku do Zaproszenia opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazwy produktu lub jego producenta – Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej, a podane cechy produktu należy rozumieć jako wymagania minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne produktów wskazanych w Załączniku do Zaproszenia). Obowiązek udowodnienia powyższego leży po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do cech opisanych                                         w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów użytkowych i funkcjonalnych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania                                     są równoważne.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje asortymentowe.

- termin wykonania zamówienia:

Dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego do dnia 31.12.2027 r. licząc od dnia obowiązywania umowy, według przekazywanych                            na bieżąco potrzeb - zgodnie z terminem wskazanym w Opisie Przedmiotu zamówienia- załącznik nr 3 do Zaproszenia

- warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

3.1 W postępowaniu może uczestniczyć Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu                                  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                               w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie                    bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

  - W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym                    w Zaproszeniu: Producent filtrów powietrza musi posiadać Atesty Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na produkowane filtry.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w/w dokumentu.

- wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  - Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 3.1. powyżej, Wykonawca przedłoży oświadczenie w formularzu ofertowym;

  - Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 3.2. powyżej Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Atestu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na produkowane filtry.

- informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający                                i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  - W przypadku pytań:

- merytorycznych lub formalnych proszę o kontakt za pośrednictwem Platformy Zakupowej, poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” lub pod                     nr telefonu: 81 466 51 16;

- związanych z obsługą Platformy Zakupowej, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku                         w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02                                                            lub  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

- opis sposobu przygotowywania ofert:

  - Oferta powinna zawierać:

- Formularz oferty uwzględniający w szczególności: dane dotyczące Wykonawcy (nazwa, siedziba, telefon, e-mail), Nr KRS/ wpis do CEDiG, termin wykonania zamówienia (zgodny z terminem określonym w pkt 2 Zaproszenia), forma i termin płatności: przelew w terminie 30 dni,

- cenę określającą: wartość wynagrodzenia brutto,

- pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa stwierdzający upoważnienie pełnomocnika                             do reprezentowana Wykonawcy, winien być dołączony do oferty,

- kosztorys ofertowy (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zaproszenia),

- dokumenty wymienione w pkt. 4) Zaproszenia

6.2. Wszystkie dokumenty składające się na Ofertę należy przesłać w postaci skanów                                     za pośrednictwem  Platformy Zakupowej.

- miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mosir_lublin.

  - Oferta powinna zostać sporządzona według Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia i przesłana w postaci skanów za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej www.mosir.lublin.pl, pod zakładką:                        ZP-Platforma Zakupowa, do dnia 15.04.2026 r. godz. 11:00.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.04.2026 r. godz. 11:15.

  - Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

  - Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie i zostaną odrzucone. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z w/w opisem ponosi Wykonawca.

- opis sposobu obliczenia ceny:

  - Oferta cenowa musi zawierać: wartość brutto oferty, stawkę podatku VAT.

  - Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.

  - Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Uwaga:

Płatność wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy zostanie dokonana                                      z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment), o którym mowa                   w art. 108 a ustawy o podatku od towarów i usług, o ile spełnione zostaną przesłanki ustawowe obligujące do jego zastosowania.

- tryb udzielania wyjaśnień dotyczących treści istotnych warunków zamówienia:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej bez ujawniania źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert dokonać zmian istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej.

- termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna                     się  z upływem terminu złożenia oferty.

- opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                           z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie kryterium: cena – 100%.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zaproszeniu i zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania poprawy omyłek pisarskich                             i rachunkowych w złożonej przez Wykonawcę ofercie.

- informacja o wynikach postępowania:

  - Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć                    na sfinansowanie zamówienia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

  - Informację o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej.

- informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty                  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć następujące dokumenty:                        brak wymagań w tym zakresie.

- wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

zawarto w Załączniku nr 3 do Zaproszenia.

- informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                                              z możliwością prowadzenia negocjacji:

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.

Wykaz załączników:

- Wzór Formularza Oferty - Załącznik nr 1,

- Kosztorys ofertowy– Załącznik nr 2,

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3,

- Projekt umowy – Załącznik nr 4.

………………………........................................................

(podpis Kierownika Zamawiającego)