## 1. Arena
ZDT.261.2.2026
FILTRY 2026-2027 | [10 empty] | Załącznik nr 2.1
Obiekt: ARENA LUBLIN
Adres do dostawy: Stadionowa 1, 20-405 Lublin
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. |  | Ilość |  | Cena jednostkowa [zł] | Wartość brutto [zł] | Dodatkowe informacje
| Typ filtru | Klasa filtracji | Minimalna ilość plis / kieszeni | WYMIARY |  | Ilość | wymian | Ilość
|  |  |  | Szerokość x Wysokość x Głębokość [mm] |  | filtrów | w okresie umowy | łączna
|  |  | [szt.] | [mm] |  | a | b | c (a*b) | d | c*d
ARENA LUBLIN
1.1 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 6 | 592x592x300 | szt. | 12 | 4 | 48 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce stalowej ocynkowanej 25mm
1.2 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 4 | 428x287x300 | szt. | 20 | 4 | 80 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce stalowej ocynkowanej 25mm
1.3 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 5 | 490x490x300 | szt. | 10 | 4 | 40 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce stalowej ocynkowanej 25mm
1.4 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 4 | 428x428x300 | szt. | 18 | 4 | 72 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce stalowej ocynkowanej 25mm
1.5 | Kieszeniowy | ePM1 ≥ 50% ≤ 65% lub ePM2,5 ≥ 65% ≤75% | 8 | 592x592x600 | szt. | 6 | 4 | 24 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce stalowej ocynkowanej 25mm
1.6 | Kieszeniowy | ePM1 ≥ 50% ≤ 65% lub ePM2,5 ≥ 65% ≤75% | 5 | 428x287x600 | szt. | 11 | 4 | 44 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce stalowej ocynkowanej 25mm
1.7 | Kieszeniowy | ePM1 ≥ 50% ≤ 65% lub ePM2,5 ≥ 65% ≤75% | 6 | 490x490x600 | szt. | 5 | 4 | 20 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce stalowej ocynkowanej 25mm
1.8 | Kieszeniowy | ePM1 ≥ 50% ≤ 65% lub ePM2,5 ≥ 65% ≤75% | 5 | 428x428x600 | szt. | 10 | 4 | 40 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce stalowej ocynkowanej 25mm
1.9 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 6 | 591x298x350 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce z tworzywa 25mm
1.10 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 3 | 261x228x340 | szt. | 4 | 4 | 16 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce z tworzywa 25mm
1.11 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 2 | 211x198x320 | szt. | 3 | 4 | 12 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce z tworzywa 25mm
1.12 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 5 | 361x318x320 | szt. | 8 | 4 | 32 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce z tworzywa 25mm
1.13 | Kieszeniowy | EPM1 ≥ 50% ≤ 65% lub EPM2,5 ≥ 65% ≤75% | 6 | 421x383x340 | szt. | 3 | 4 | 12 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce z tworzywa 25mm
1.14 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 4 | 301x263x360 | szt. | 9 | 4 | 36 |  |  | Orientacja pozioma (położenie kieszeni prostopadłe do dłuższego boku) Filtr kieszeniowy w ramce z tworzywa 25mm
1.15 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 12 | 570x270x50 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | Filtr kasetowy plisowany w ramce stalowej ocynkowanej 50mm
1.16 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 18 | 712x305x50 | szt. | 2 | 4 | 8 |  |  | Filtr kasetowy plisowany w ramce stalowej ocynkowanej 50mm
WARTOŚĆ BRUTTO:
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA FILTRÓW *:
1. | Filtry kasetowe (działkowe) l.p. 1.15-16 – ramki z blachy ze stali ocynkowanej, materiał filtrujący wzmocniony siatką i trwale przytwierdzony do ramki.
2. | Filtry kieszeniowe l.p. 1.1-8 – stabilne ramki wykonane z blachy ze stali ocynkowanej, grubość ramki 25mm.
3. | Filtry kieszeniowe l.p. 1.9-14 – stabilna ramka z tworzywa, grubość ramki 25mm.
4. | Filtry kieszeniowe stożkowe.
5. | Niewymienione w zestawieniu parametry i wymagania wg normy PN-EN ISO 16890
* | w przypadku nie spełniania przez produkty oferowane przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu
…....................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ (central wentylacyjnych):
L.p. | Dane centrali |  |  | FILTRY
| Model |  | Producent | ilość na 1 kpl. do jednokrotnej wymiany
|  |  |  | nawiew wstępne |  |  | nawiew wtórne |  |  | wywiew
1 | VS-55-L-PMHC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | EPM2,5 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 592x592x300 – 2szt. |  |  | 592x592x600 – 2szt. |  |  | 592x592x300 – 2szt.
2 | VS-55-R-RMHC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | EPM2,5 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 592x592x300 – 2szt. |  |  | 592x592x600 – 2szt. |  |  | 592x592x300 – 2szt.
3 | VS-21-R-HC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 21 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 21 B.FLT |  |  | n/d
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | EPM2,5 65% |  |  | n/d
|  |  |  | 428x287x300 – 2szt. |  |  | 428x287x600 – 2szt. |  |  | n/d
4 | VS-55-R-PMHC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 55 B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | EPM2,5 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 592x592x300 – 2szt. |  |  | 592x592x600 – 2szt. |  |  | 592x592x300 – 2szt.
5 | VS-40-L-PMHC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 40 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 40 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 40 B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | EPM2,5 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 490x490x300 -2szt. |  |  | 490x490x600 – 2szt. |  |  | 490x490x300 – 2szt.
6 | VS-100-R-RMHC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 100 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 100 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 100 B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | EPM2,5 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 490x490x300 – 3szt. |  |  | 490x490x600 – 3szt. |  |  | 490x490x300 – 3szt.
|  |  |  | 428x287x300 – 3szt. |  |  | 428x287x600 – 3szt. |  |  | 428x287x300 – 3szt.
7 | VS-75-R-PMHC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 75 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 75 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 75 B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ePM2,5 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x287x300 – 3szt. |  |  | 428x287x600 – 3szt. |  |  | 428x287x300 – 3szt.
|  |  |  | 428x428x300 – 3szt. |  |  | 428x428x600 – 3szt. |  |  | 428x428x300 – 3szt.
8 | VS-75-L-PMHC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 75 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 75 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 75 B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ePM2,5 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x287x300 – 3szt. |  |  | 428x287x600 – 3szt. |  |  | 428x287x300 – 3szt.
|  |  |  | 428x428x300 – 3szt. |  |  | 428x428x600 – 3szt. |  |  | 428x428x300 – 3szt.
9 | VS-75-L-H/EF |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 75 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 75 B.FLT |  |  | n/d
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ePM2,5 65% |  |  | n/d
|  |  |  | 428x287x300 – 3szt. |  |  | 428x287x600 – 3szt. |  |  | n/d
|  |  |  | 428x428x300 – 3szt. |  |  | 428x428x600 – 3szt. |  |  | n/d
10 | VS-30-R-PMHC/F |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 30 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 30 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 30 B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ePM2,5 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x428x300 – 2szt. |  |  | 428x428x600 – 2szt. |  |  | 428x428x300 – 2szt.
11 | VS-30-L-H/EF |  | VTS | Filtr kieszeniowy VS 30 B.FLT |  |  | Filtr kieszeniowy VS 30 B.FLT |  |  | n/d
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ePM2,5 65% |  |  | n/d
|  |  |  | 428x428x300 – 2szt. |  |  | 428x428x600 – 2szt. |  |  | n/d
12 | VS-10-R-HC-T |  | VTS | Filtr działkowy VS 10 P.FLT |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ePM2,5 65% |  |  | n/d
|  |  |  | 592x592x50 – 1szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
13 | VS-15-R-HC-T |  | VTS | Filtr działkowy VS 15 P.FLT |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ISO Corase 65% | [5 empty] | n/d
|  |  |  | 712x302x50 – 1szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
14 | VS-15-R-HC-T |  | VTS | Filtr działkowy VS 15 P.FLT |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ISO Corase 65% | [5 empty] | n/d
|  |  |  | 712x302x50 – 1szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
15 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 60-35 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 590x298x300 – 1szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
16 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 160 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 262x228x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
17 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 160 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 262x228x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
18 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 125 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 212x198x300 |  |  | n/d |  |  | n/d
19 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 250 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 362x318x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
20 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 315 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 422x382x300 – 1szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
21 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 160 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 262x228x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
22 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
23 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 250 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 362x318x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
24 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 125 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 212x198x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
25 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 315 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 422x382x300 – 1szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
26 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
27 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
28 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
29 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 250 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 362x318x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
30 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 125 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 212x198x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
31 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
32 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 250 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 362x318x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
33 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 160 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 262x226x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
34 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | EPM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
35 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 250 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 362x318x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
36 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 250 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 362x318x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
37 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 250 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 362x318x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
38 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 250 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 362x318x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
39 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
40 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
41 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 315 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 422x382x300 – 1szt. |  |  | n/d |  |  | n/d
42 | Układ nawiewny |  | n/d | Filtr kieszeniowy FMK 200 |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | n/d |  |  | n/d
|  |  |  | 302x262x300 – 1 szt. |  |  | n/d |  |  | n/d

## 2. Globus
ZDT.261.2.2026
FILTRY 2026-2027 | [10 empty] | Załącznik nr 2.2
Obiekt: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”
Adres do dostawy: ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. |  | Ilość |  | Cena jednostkowa [zł] | Wartość brutto [zł] | Dodatkowe informacje
| Typ filtru | Klasa filtracji | Minimalna ilość plis / kieszeni | WYMIARY |  | Ilość | wymian | Ilość
|  |  |  | Szerokość x Wysokość x Głębokość [mm] |  | filtrów | w okresie umowy | łączna
|  |  | [szt.] | [mm] |  | a | b | c (a*b) | d | c*d
Hala Globus
2.1 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x592x100 | szt. | 5 | 2 | 10
2.2 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x287x100 | szt. | 2 | 2 | 4
2.3 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 6 | 592x592x150 | szt. | 3 | 2 | 6
2.4 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 600x400x150 | szt. | 2 | 2 | 4
2.5 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 3 | 190x210x225 | szt. | 2 | 2 | 4
WARTOŚĆ BRUTTO:
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA FILTRÓW *:
1. | Filtry kasetowe (działkowe) – ramki z blachy ze stali ocynkowanej, materiał filtrujący wzmocniony siatką i trwale przytwierdzony do ramki.
2. | Filtry kieszeniowe – stabilna ramka z tworzywa, grubość ramki 25mm.
3. | Filtry kieszeniowe stożkowe.
4. | Niewymienione w zestawieniu parametry i wymagania wg normy PN-EN ISO 16890
* | w przypadku nie spełniania przez produkty oferowane przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu
…....................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ (central wentylacyjnych):
L.p. | Dane centrali |  |  | FILTRY
| Model |  | Producent | ilość na 1 kpl. do jednokrotnej wymiany
|  |  |  | nawiew |  |  | wywiew
17 | GOLEM-G-031-4-K-P |  | Clima | Filtr kasetowy: |  |  | - |  |  | - sale karate
| C630/04 |  | Produkt | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 592x592x100 – 2szt. |  |  | -
|  |  |  | 592x287x100 – 2szt. |  |  | -
18 | GOLEM-G-031-1-K-P |  | Clima | Filtr kasetowy: |  |  | - |  |  | - miasto kobiet, basketon
| C631/04 |  | Produkt | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 592x592x100 – 1szt. |  |  | -
19 | Hermes C632/04 |  | Clima | Filtr kasetowy: |  |  | - |  |  | - pom. ochrony
| APN2-P-2500/250 |  | Produkt | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 592x335x100 – 1szt. |  |  | -
20 | GOLEM-G-091-1-S-P |  | Clima | Filtr kieszeniowy: |  |  | - |  |  | - nawiew VIP room
| 2007 |  | Produkt | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 592x592x150 – 1szt. |  |  | -
21 | ACAV-P-2-NW-PL |  | Inwent | Filtr kieszeniowy: |  |  | Filtr kieszeniowy: |  |  | - NW szatnie impuls
| 373691/44 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 600x400x150 – 1szt. |  |  | 600x400x150 – 1szt.
22 | ACAV-M-1-NW-LP |  | Inwent | Filtr kieszeniowy klasy: |  |  | Filtr kieszeniowy: |  |  | - NW bonsai
| 7136/42 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 592x592x150 – 1szt. |  |  | 592x592x150 – 1szt.
23 | Centrala sekcyjna BS-2 |  | VBW | FD – Filtr kasetowy: |  |  | FD – Filtr kasetowy: |  |  | - NW sala judo
| C 18017/08 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 592x592x100 – 1szt. |  |  | 592x592x100 – 1szt.
24 | VS-10-R-H-T |  | VTS | Filtry działkowe P.FLT |  |  | - |  |  | - nawiew sauny bonsai
| 8-110-08-3010-00442 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 580x290x50 – 1szt. |  |  | -
25 | Hermes C5668/06 |  | Clima | Filtr kieszeniowy: |  |  | - |  |  | - wyciąg z VIP room
| Hermes APW2-P-1500/300 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  | Produkt | 592x335x150 – 1szt. |  |  | -
26 | AHU RiS 400 PE 3.0 |  | Salda | Filtr kieszeniowy: |  |  | Filtr kieszeniowy: |  |  | - hydrofornia
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 190x210x225-3 – 1szt. |  |  | 190x210x225-3 – 1szt.

## 3. Łabędzia
ZDT.261.2.2026
FILTRY 2026-2027 | [10 empty] | Załącznik nr 2.3
Obiekt: Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Łabędziej
Adres do dostawy: ul. Łabędzia 4, 20-335 Lublin
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. |  | Ilość |  | Cena jednostkowa [zł] | Wartość brutto [zł] | Dodatkowe informacje
| Typ filtru | Klasa filtracji | Minimalna ilość plis / kieszeni | WYMIARY |  | Ilość | wymian | Ilość
|  |  |  | Szerokość x Wysokość x Głębokość [mm] |  | filtrów | w okresie umowy | łączna
|  |  | [szt.] | [mm] |  | a | b | c (a*b) | d | c*d
CSR Łabędzia
3.1 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 5 | 490x592x300 | szt. | 32 | 4 | 128
3.2 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 4 | 428x428x300 | szt. | 22 | 4 | 88 |  |  | B.FLT
3.3 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 4 | 428x287x300 | szt. | 26 | 4 | 104 |  |  | B.FLT
3.4 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 12 | 572x272x50 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | P.FLT
3.5 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | 18 | 712x302x50 | szt. | 3 | 4 | 12 |  |  | P.FLT
WARTOŚĆ BRUTTO:
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA FILTRÓW *:
1. | Filtry kasetowe (działkowe) l.p.3.4-5 – ramki z blachy ze stali ocynkowanej, materiał filtrujący wzmocniony siatką i trwale przytwierdzony do ramki.
2. | Filtry kieszeniowe l.p. 3.1-3 – stabilne ramki wykonane z blachy ze stali ocynkowanej, grubość ramki 25mm.
3. | Filtry kieszeniowe stożkowe.
4. | Niewymienione w zestawieniu parametry i wymagania wg normy PN-EN ISO 16890
5. | Dopuszczalna temperatura pracy / wilgotność względna: do 70°C / 100%.
* | w przypadku nie spełniania przez produkty oferowane przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu
…....................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ (central wentylacyjnych):
L.p. | Dane centrali |  |  | FILTRY
| Model |  | Producent | ilość na 1 kpl. do jednokrotnej wymiany
|  |  |  | nawiew |  |  | wywiew
1 | NOTOS VS 180-1-L |  | Elbas | Filtry kieszeniowe |  |  | Filtry kieszeniowe
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  | 43 | 490x592x300 – 8szt. |  |  | 490x592x300 – 8szt.
2 | NOTOS VS 180-1-L |  | Elbas | Filtry kieszeniowe |  |  | Filtry kieszeniowe
|  |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 490x592x300 – 8szt. |  |  | 490x592x300 – 8szt.
3 | VS-75-L-E/RH |  | VTS | Filtry kieszeniowe B.FLT |  |  | Filtry kieszeniowe B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x428x300 – 3szt. |  |  | 428x428x300 – 3szt.
|  |  |  | 428x287x300 – 3szt. |  |  | 428x287x300 – 3szt.
4 | VS-75-L-PH |  | VTS | Filtry kieszeniowe B.FLT |  |  | Filtry kieszeniowe B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x428x300 – 3szt. |  |  | 428x428x300 – 3szt.
|  |  |  | 428x287x300 – 3szt. |  |  | 428x287x300 – 3szt.
5 | VS-30-L-PH |  | VTS | Filtry kieszeniowe B.FLT |  |  | Filtry kieszeniowe B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x428x300 – 2szt. |  |  | 428x428x300 – 2szt.
6 | VS-75-L-PH |  | VTS | Filtry kieszeniowe B.FLT |  |  | Filtry kieszeniowe B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x428x300 – 3szt. |  |  | 428x428x300 – 3szt.
|  |  |  | 428x287x300 – 3szt. |  |  | 428x287x300 – 3szt.
7 | VS-21-R-PH |  | VTS | Filtry kieszeniowe B.FLT |  |  | Filtry kieszeniowe B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x287x300 – 2szt. |  |  | 428x287x300 – 2szt.
8 | VS-10-R-H-T |  | VTS | Filtry działkowe P.FLT |  |  | -
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 572x272x50 – 1szt. |  |  | -
9 | VS-21-R-PH |  | VTS | Filtry kieszeniowe B.FLT |  |  | Filtry kieszeniowe B.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 428x287x300 – 2szt. |  |  | 428x287x300 – 2szt.
10 | VS-15-R-H-T |  | VTS | Filtry działkowe P.FLT |  |  | -
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 712x302x50 – 1szt. |  |  | -
11 | VS-15-R-PH-T |  | VTS | Filtry działkowe P.FLT |  |  | Filtry działkowe P.FLT
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 712x302x50 – 1szt. |  |  | 712x302x50 – 1szt.

## 4. Zygmuntowskie+Lublinianka
ZDT.261.2.2026
FILTRY 2026-2027 | [10 empty] | Załącznik nr 2.4
Obiekt: Hala Sportowa im Niedzieli
Icemania (Hala Lodowa) i Miasteczko ruchu Drogowego (MRD)
Pawilon Lublinianka
Adres do dostawy: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
ul. Leszczyńskiego 19, 20-068 Lublin
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. |  | Ilość |  | Cena jednostkowa [zł] | Wartość brutto [zł] | Dodatkowe informacje
| Typ filtru | Klasa filtracji | Minimalna ilość plis / kieszeni | WYMIARY |  | Ilość | wymian | Ilość
|  |  |  | Szerokość x Wysokość x Głębokość [mm] |  | filtrów | w okresie umowy | łączna
|  |  | [szt.] | [mm] |  | a | b | c (a*b) | d | c*d
Hala Sportowa im. Niedzieli
4.1 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 6 | 592x592x500 | szt. | 12 | 6 | 72
4.2 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 6 | 592x287x500 | szt. | 6 | 6 | 36
4.3 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 630x330x100 | szt. | 2 | 6 | 12
4.4 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x1225x100 | szt. | 6 | 6 | 36
Icemania (Hala Lodowa)
4.5 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 6 | 592x592x500 | szt. | 2 | 6 | 12
4.6 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 3 | 287x592x500 | szt. | 2 | 6 | 12
4.7 | Kieszeniowy | EPM1 ≥ 50% ≤ 65% lub EPM2,5 ≥ 65% ≤75% | 8 | 592x592x590 | szt. | 12 | 6 | 72
4.8 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x1225x100 | szt. | 6 | 6 | 36
4.9 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 630x430x50 | szt. | 2 | 8 | 16
Miasteczko Ruchu Drogowego (MRD)
4.10 | Filtr panelowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | Wkład MiniPleat | 540x260x46 | szt. | 2 | 4 | 8 |  |  | Klasa filtracji wg EN 779:2012: M5 Ramka filtra: karton Wkład filtra: mata plisowana MiniPleat
Lublinianka
4.11 | Kasetowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 585x315x50 | szt. | 2 | 4 | 8
WARTOŚĆ BRUTTO:
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA FILTRÓW *:
1. | Filtry kasetowe (działkowe) – ramki z blachy ze stali ocynkowanej, materiał filtrujący obustronnie wzmocniony siatką i trwale przytwierdzony do ramki.
2. | Filtry kieszeniowe – stabilne ramki wykonane z blachy ze stali ocynkowanej, grubość ramki 25mm.
3. | Filtry kieszeniowe stożkowe.
4. | Niewymienione w zestawieniu parametry i wymagania wg normy PN-EN ISO 16890
5. | Wkład MiniPleat l.p. 4.11 – szklany papier filtracyjny, niehigroskopijny, łączony klejem HotMelt w pakiety filtracyjne o zwartej i trwałej strukturze (do centrali Komfovent REGO).
6. | Dopuszczalna temperatura pracy / wilgotność względna: do 70°C / 100%.
* | w przypadku nie spełniania przez produkty oferowane przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu
…....................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ (central wentylacyjnych):
L.p. | Dane centrali |  |  | FILTRY
| Model |  | Producent | ilość na 1 kpl. do jednokrotnej wymiany
|  |  |  | nawiew |  |  | wywiew
Hala Sportowa
1 | BS-8(50) |  | VBW | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry działkowe:
| C15015/07 |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 592x592x500 – 6szt. |  |  | 592x1225x100 – 3szt.
|  |  |  | 592x287x500 – 3szt. |  |  | 592x287x100 – 3szt.
2 | BS-8(50) |  | VBW | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry działkowe:
| C15016/07 |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 592x592x500 – 6szt. |  |  | 592x1225x100 – 3szt.
|  |  |  | 592x287x500 – 3szt. |  |  | 592x287x100 – 3szt.
3 | SPS-1(50) |  | VBW | Filtry działkowe: |  |  | -
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 630x330x100 – 1szt. |  |  | -
4 | SPS-1(50) |  | VBW | Filtry działkowe: |  |  | -
|  |  |  | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 630x330x100 – 1szt. |  |  | -
Icemania (Hala Lodowa)
7 | BS-3(50)-P |  | VBW | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| C34775/14 |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 592x592x500 – 1szt. |  |  | 592x592x500 – 1szt.
|  |  |  | 287x592x500 – 1szt. |  |  | 287x592x500 – 1szt.
8 | BS-7-BIS(50) |  | VBW | Filtry kasetowe: |  |  | Filtry kasetowe:
| C34777/14 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 592x1225x100 – 3szt. |  |  | 592x1225x100 – 3szt.
|  |  |  | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
|  |  |  | ePM2,5 65% |  |  | ePM2,5 65%
|  |  |  | 592x592x590 – 6szt. |  |  | 592x592x590 – 6szt.
9 | SPS-3(50)-P |  | VBW | Filtry kasetowe: |  |  | Filtry kasetowe:
| C34776/14 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 630x430x50 – 1szt. |  |  | 630x430x50 – 1szt.
Miasteczko Ruchu Drogowego (MRD)
10 | Kompakt REGO 500 |  | Komfovent | Filtr płaski MPL: |  |  | Filtr płaski MPL:
| „MRD” |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 540x260x46 – 1szt. |  |  | 540x260x46 – 1szt.
Pawilon Lublinianka
11 | OPAL Compact PP |  | Clima Gold | Filtr kasetowy (kod F-PP4-15) |  |  | Filtr kasetowy (kod F-PP4-15)
| 4-P/R-Hw |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 585x315x50 – 1szt. |  |  | 585x315x50 – 1szt.

## 5. ST. Lekkoatletyczny
ZDT.261.2.2026
FILTRY 2026-2027 | [10 empty] | Załącznik nr 2.5
Obiekt: Stadion Lekkoatletyczny START
Adres do dostawy: Al. Piłsudskiego 22, 20-001 Lublin
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. |  | Ilość |  | Cena jednostkowa [zł] | Wartość brutto [zł] | Dodatkowe informacje
| Typ filtru | Klasa filtracji | Minimalna ilość plis / kieszeni | WYMIARY |  | Ilość | wymian | Ilość
|  |  |  | Szerokość x Wysokość x Głębokość [mm] |  | filtrów | w okresie umowy | łączna
|  |  | [szt.] | [mm] |  | a | b | c (a*b) | d | c*d
Stadion Lekkoatletyczny START
5.1 | Kasetowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 610x305x50 | szt. | 7 | 4 | 28 |  |  | P.FLR
5.2 | Kasetowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 915x305x50 | szt. | 2 | 4 | 8 |  |  | P.FLR
5.3 | Kasetowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 620x590x50 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | P.FLR
5.4 | Kasetowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 620x390x50 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | P.FLR
5.5 | Kieszeniowy | EPM1 ≥ 50% ≤ 65% lub EPM2,5 ≥ 65% ≤75% | 8 | 592x592x500 | szt. | 1 | 4 | 4
5.6 | Kieszeniowy | EPM1 ≥ 50% ≤ 65% lub EPM2,5 ≥ 65% ≤75% | 8 | 592x287x500 | szt. | 1 | 4 | 4
5.7 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 6 | 592x592x300 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | B.FLR
5.8 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | 6 | 592x287x300 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | B.FLR
WARTOŚĆ BRUTTO:
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA FILTRÓW *:
1. | Filtry kasetowe (działkowe) – ramki z blachy ze stali ocynkowanej, materiał filtrujący obustronnie wzmocniony siatką i trwale przytwierdzony do ramki.
2. | Filtry kieszeniowe – stabilne ramki wykonane z blachy ze stali ocynkowanej, grubość ramki 25mm.
3. | Filtry kieszeniowe stożkowe.
4. | Niewymienione w zestawieniu parametry i wymagania wg normy PN-EN ISO 16890
6. | Dopuszczalna temperatura pracy / wilgotność względna: do 70°C / 100%.
* | w przypadku nie spełniania przez produkty oferowane przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu
…....................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ (central wentylacyjnych):
L.p. | Dane centrali |  |  | FILTRY
| Model |  | Producent | ilość na 1 kpl. do jednokrotnej wymiany
|  |  |  | nawiew |  |  | wywiew
Stadion Lekkoatletyczny START
1. | MCKT 01 |  | Klimor | Filtry działkowe: |  |  | Filtry działkowe:
| NW1 |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 610x305x50 – 1 szt. |  |  | 610x305x50 – 1 szt.
2. | MCKT 01 |  | Klimor | Filtry działkowe: |  |  | Filtry działkowe:
| NW2 |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 610x305x50 – 1 szt. |  |  | 610x305x50 – 1 szt.
3. | MCKT 02 |  | Klimor | Filtry działkowe: |  |  | Filtry działkowe:
| NW3 |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 915x305x50 – 1 szt. |  |  | 915x305x50 – 1 szt.
4. | MCKS 02 |  | Klimor | Filtry działkowe – wstępne |  |  | Filtry kieszeniowe:
| NW4 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 620x590x50 – 1 szt. |  |  | 592x592x300 – 1 szt.
Filtry kieszeniowe – II stopień
ePM2,5 65%
592x592x500 – 1 szt.
5 | MCKS 01 |  | Klimor | Filtry działkowe – wstępne |  |  | Filtry kieszeniowe:
| NW5 |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 620x390x50 – 1 szt. |  |  | 592x287x300 – 1 szt.
Filtry kieszeniowe – II stopień
ePM2,5 65%
592x287x500 – 1 szt.
6. | MCKT 01 |  | Klimor | Filtry działkowe: |  |  | -
| N8 |  |  | ePM10 65% |  |  | -
|  |  |  | 610x305x50 – 1 szt. |  |  | -
7 | MCKT 01 |  | Klimor | Filtry działkowe: |  |  | -
| N11 |  |  | ePM10 65% |  |  | -
|  |  |  | 610x305x50 – 1 szt. |  |  | -
8 | MCKT 01 |  | Klimor | Filtry działkowe: |  |  | -
| N15 |  |  | ePM10 65% |  |  | -
|  |  |  | 610x305x50 – 1 szt. |  |  | -

## 6. AQUA i H2O
ZDT.261.2.2026
FILTRY 2026-2027 | [10 empty] | Załącznik nr 2.6
Obiekt: AQUA Lublin (Basen Olimpijski)
Adres do dostawy: Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. |  | Ilość |  | Cena jednostkowa [zł] | Wartość brutto [zł] | Dodatkowe informacje
| Typ filtru | Klasa filtracji | Minimalna ilość plis / kieszeni | WYMIARY |  | Ilość | wymian | Ilość
|  |  |  | Szerokość x Wysokość x Głębokość [mm] |  | filtrów | w okresie umowy | łączna
|  |  | [szt.] | [mm] |  | a | b | c (a*b) | d | c*d
Aqua Lublin
6.1 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 300x650x360 | szt. | 3 | 6 | 18
6.2 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x650x360 | szt. | 5 | 6 | 30
6.3 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 300x447x360 | szt. | 1 | 6 | 6
6.4 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x447x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.5 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 300x650x360 | szt. | 3 | 6 | 18
6.6 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x650x360 | szt. | 5 | 6 | 30
6.7 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 300x447x360 | szt. | 1 | 6 | 6
6.8 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x447x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.9 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x592x360 | szt. | 24 | 6 | 144
6.10 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 370x592x360 | szt. | 8 | 6 | 48
6.11 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x592x360 | szt. | 18 | 6 | 108
6.12 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 370x592x360 | szt. | 6 | 6 | 36
6.13 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 370x850x250 | szt. | 1 | 6 | 6
6.14 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 589x850x250 | szt. | 3 | 6 | 18
6.15 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 370x850x250 | szt. | 1 | 6 | 6
6.16 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 589x850x250 | szt. | 3 | 6 | 18
6.17 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 370x850x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.18 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 589x850x360 | szt. | 4 | 6 | 24
6.19 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 370x850x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.20 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 589x850x360 | szt. | 4 | 6 | 24
6.21 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x940x250 | szt. | 3 | 6 | 18
6.22 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x940x250 | szt. | 3 | 6 | 18
6.23 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x940x360 | szt. | 3 | 6 | 18
6.24 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 592x940x360 | szt. | 3 | 6 | 18
6.25 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 300x650x250 | szt. | 1 | 6 | 6
6.26 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x650x250 | szt. | 1 | 6 | 6
6.27 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 300x650x250 | szt. | 1 | 6 | 6
6.28 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x650x250 | szt. | 1 | 6 | 6
6.29 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 507x850x250 | szt. | 1 | 6 | 6
6.30 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 507x850x250 | szt. | 1 | 6 | 6
6.31 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x447x250 | szt. | 5 | 6 | 30
6.32 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x447x250 | szt. | 3 | 6 | 18
6.33 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 450x750x360 | szt. | 4 | 6 | 24
6.34 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 425x550x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.35 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 405x750x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.36 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 590x750x360 | szt. | 1 | 6 | 6
6.37 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 405x850x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.38 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 590x850x360 | szt. | 1 | 6 | 6
6.39 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 575x1040x360 | szt. | 6 | 6 | 36
6.40 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 475x1040x360 | szt. | 2 | 6 | 12
Kryta Pływalnia
6.41 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x447x360 | szt. | 4 | 6 | 24
6.42 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 350x447x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.43 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 800x640x360 | szt. | 4 | 6 | 24
6.44 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 405x850x360-4 | szt. | 4 | 6 | 24
6.45 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 589x850x360-4 | szt. | 1 | 6 | 6
6.46 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 405x850x360-4 | szt. | 4 | 6 | 24
6.47 | Kieszeniowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 589x850x360-4 | szt. | 1 | 6 | 6
6.48 | Kieszeniowy | ePM10 ≥ 50% ≤ 65% | wg PN-EN ISO 16890 | 350x640x360 | szt. | 2 | 6 | 12
6.49 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 879x592x100 | szt. | 2 | 6 | 12
WARTOŚĆ BRUTTO:
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA FILTRÓW *:
1. | Filtry kasetowe (działkowe) – ramki z blachy ze stali ocynkowanej, materiał filtrujący obustronnie wzmocniony siatką i trwale przytwierdzony do ramki.
1. | Filtry kieszeniowe – stabilne ramki wykonane z blachy ze stali ocynkowanej, grubość ramki 25mm.
2. | Filtry kieszeniowe stożkowe.
3. | Niewymienione w zestawieniu parametry i wymagania wg normy PN-EN ISO 16890
4. | Dopuszczalna temperatura pracy / wilgotność względna: do 70°C / 100%.
* | w przypadku nie spełniania przez produkty oferowane przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu
…....................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ (central wentylacyjnych):
L.p. | Dane centrali |  |  | FILTRY
| Model |  | Producent | ilość na 1 kpl. do jednokrotnej wymiany
|  |  |  | nawiew |  |  | wywiew
Aqua Lublin
1 | DP 19/23 R |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe
| (2050) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 300x650x360-2 – 1szt. |  |  | 300x650x360-2 – 1szt.
| Komunikacja ogólna |  |  | 800x650x360-4 – 2szt. |  |  | 800x650x360-4 – 2szt.
|  |  |  | 300x447x360-2 – 1szt. |  |  | 300x447x360-2 – 1szt.
|  |  |  | 800x447x360-4 – 2szt. |  |  | 800x447x360-4 – 2szt.
2 | DP 24/30 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool Basic (2250) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Trybuny boczne |  |  | 592x592x360-4 – 6szt. |  |  | 592x592x360-4 – 6szt.
|  |  |  | 370x592x360-2 – 2szt. |  |  | 370x592x360-2 – 2szt.
3 | DP 24/30 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool Basic (2250) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Trybuny środkowe |  |  | 592x592x360-4 – 6szt. |  |  | 592x592x360-4 – 6szt.
|  |  |  | 370x592x360-2 – 2szt. |  |  | 370x592x360-2 – 2szt.
4 | DP 24/30 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool Basic (2250) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Szklana fasada |  |  | 592x592x360-4 – 6szt. |  |  | 592x592x360-4 – 6szt.
|  |  |  | 370x592x360-2 – 2szt. |  |  | 370x592x360-2 – 2szt.
5 | DP 24/30 N |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe:
| Pool Basic |  |  | ePM10 65%
| (2250-tylko nawiew) |  |  | 592x592x360-4 – 6szt. |  |  | -
| Basen „50” recyrkulacja |  |  | 370x592x360-2 – 2szt. |  |  | -
6 | DP 10/14 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool Short |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| (1650-kieszeń 250) |  |  | 370x850x250-2 – 1szt. |  |  | 370x850x250-2 – 1szt.
| Baseny wypoczynkowe (mała rekreacja) |  |  | 589x850x250-4 – 2szt. |  |  | 589x850x250-4 – 2szt.
7 | DP 10/14 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool Basic |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| (1650) |  |  | 370x850x360-2 – 1szt. |  |  | 370x850x360-2 – 1szt.
| Baseny rekreacyjne z kulą (duża rekreacja) |  |  | 589x850x360-4 – 2szt. |  |  | 589x850x360-4 – 2szt.
8 | DP 15/18 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe klasy EU5 |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool Short (1880-kieszeń 250) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Baseny rekreacyjne z kulą (duża rekreacja) |  |  | 592x940x250-4 – 3szt. |  |  | 592x940x250-4 – 3szt.
9 | DP 10/14 R |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| (1650) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Fitness +3 |  |  | 370x850x360-2 – 1szt. |  |  | 370x850x360-2 – 1szt.
|  |  |  | 589x850x360-4 – 2szt. |  |  | 589x850x360-4 – 2szt.
10 | DP 15/18 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool Basic (1880) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Szatnie natryski główne |  |  | 592x940x360-4 – 3szt. |  |  | 592x940x360-4 – 3szt.
11 | DP 2/5 R |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| DA (1200) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Gastronomia konsumpcja |  |  | 300x650x360-2 – 1szt. |  |  | 300x650x360-2 – 1szt.
|  |  |  | 800x650x360-4 – 1szt. |  |  | 800x650x360-4 – 1szt.
12 | 12 DP 2/5 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| A |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| (1200-kieszeń 250) |  |  | 300x650x250-2 – 1szt. |  |  | 300x650x250-2 – 1szt.
| Restauracja – kuchnia |  |  | 800x650x250-4 – 1szt. |  |  | 800x650x250-4 – 1szt.
13 | DP 6/9 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| DA |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| (1200- kieszeń 250) |  |  | 507x850x250-4 – 1szt. |  |  | 507x850x250-4 – 1szt.
| Restauracja – sala |  |  | 589x850x250-4 – 1szt. |  |  | 589x850x250-4 – 1szt.
14 | DP 1 R |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| (900) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Siłownia poziom 0 |  |  | 800x447x250-4 – 1szt. |  |  | 800x447x250-4 – 1szt.
15 | DP 2/5 R |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| (1200) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Biura |  |  | 300x650x360-2 – 1szt. |  |  | 300x650x360-2 – 1szt.
|  |  |  | 800x650x360-4 – 1szt. |  |  | 800x650x360-4 – 1szt.
16 | DP 1 R |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| (900) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Techniczno magazynowa |  |  | 800x447x250-4 – 1szt. |  |  | 800x447x250-4 – 1szt.
17 | DP 2/5 R |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| (900- uwaga dobrać filtry jak do DP 1) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Ogród zimowy |  |  | 800x447x250-4 – 1szt. |  |  | 800x447x250-4 – 1szt.
18 | DP 2/5 X |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Basic C (900) |  |  | ePM10 65% |  |  | ISO Corase 65%
| Usługi |  |  | 800x650x360-4 – 1szt. |  |  | 800x650x360-4 – 1szt.
19 | DP 15/18 CF (NW2) |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool Basic (1500) |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 575x1040x360 – 3 szt. |  |  | 575x1040x360 – 3 szt.
|  |  |  | 475x1040x360 – 1 szt. |  |  | 475x1040x360 – 1 szt.
20 | DP 4/5 CF (NW3) |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Basic CA (4500) |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 450x750x360 – 2 szt. |  |  | 450x750x360 – 2 szt
21 | DP 2/3 X (NW4) |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Pool DPA (2500) |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 800x447x250 – 1 szt. |  |  | 800x447x250 – 1 szt.
22 | DP 1 X (NW5) |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Basic CA (1500) |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 425x550x360 – 1 szt. |  |  | 425x550x360 – 1 szt.
23 | DP 10/14 (NW16) |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe:
| Basic CB (10750/10000) |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 405x750x360 – 2 szt. |  |  | 405x850x360 – 2szt.
|  |  |  | 590x750x360 – 1 szt. |  |  | 590x850x360 – 1 szt
Kryta Pływalnia H2O
24 | DP 19/13 (NW23) |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe: |  |  | podbasenie H2O
| Pool (22550/23230) |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 800x447x360 – 4szt. |  |  | 800x640x360– 4szt.
|  |  |  | 350x447x360 – 2szt. |  |  | 350x640x360– 2szt.
25 | OKEANOS (C25540/11) |  | VBW | Filtry działkowe: |  |  | Filtry działkowe:
| BS-3(50)-P-SW |  |  | ISO Corase 65% |  |  | ISO Corase 65%
|  |  |  | 879x592x100 – 1szt. |  |  | 879x592x100 – 1szt.
24 | DP 6/9 R |  | Dan Poltherm | Filtry kieszeniowe: |  |  | Filtry kieszeniowe: |  |  | podbasenie H2O
| Basic B (1500) |  |  | ePM10 65% |  |  | ePM10 65%
|  |  |  | 405x850x360-4 – 4szt. |  |  | 405x850x360-4 – 4szt.
|  |  |  | 589x850x360-4 – 1szt. |  |  | 589x850x360-4 – 1szt.

## 7. Zalew
ZDT.261.2.2026
FILTRY 2026-2027 | [10 empty] | Załącznik nr 2.7
Obiekt: Baza techniczna nad Zalewem Zemborzyckim
Ośrodek Słoneczny Wrotków
Adres do dostawy: ul. Krężnicka 6, 20-518 Lublin
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | j.m. |  | Ilość |  | Cena jednostkowa [zł] | Wartość brutto [zł] | Dodatkowe informacje
| Typ filtru | Klasa filtracji | Minimalna ilość plis / kieszeni | WYMIARY |  | Ilość | wymian | Ilość
|  |  |  | Szerokość x Wysokość x Głębokość [mm] |  | filtrów | w okresie umowy | łączna
|  |  | [szt.] | [mm] |  | a | b | c (a*b) | d | c*d
Ośrodek Słoneczny Wrotków
7.1 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 873x492x50 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | VS 30 P.FLT
7.2 | Kasetowy | ISO Corase ≥ 65% ≤ 75% | wg PN-EN ISO 16890 | 605x665x96 | szt. | 1 | 4 | 4
7.3 | Kanałowy | ISO Corase ≤ 50% | wg PN-EN ISO 16890 | Fi 315 | szt. | 1 | 4 | 4 |  |  | Wkład filtracyjny klasy EU3 na profilowanej siatce z drutu stalowego
WARTOŚĆ BRUTTO:
SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA FILTRÓW *:
1. | Filtry kasetowe (działkowe) l.p. 7.1-2 – ramki z blachy ze stali ocynkowanej, materiał filtrujący wzmocniony siatką i trwale przytwierdzony do ramki.
2. | Niewymienione w zestawieniu parametry i wymagania wg normy PN-EN ISO 16890
* | w przypadku nie spełniania przez produkty oferowane przez Wykonawcę któregokolwiek z wymagań należy dokonać skreślenia odpowiedniego punktu
…....................................................
Podpis i pieczęć wykonawcy
SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ (central wentylacyjnych):
L.p. | Dane centrali |  |  | FILTRY
| Model |  | Producent | ilość na 1 kpl. do jednokrotnej wymiany
|  |  |  | nawiew |  |  | wywiew
Ośrodek Słoneczny Wrotków
7.1. | VS-30-L-C |  | VTS | Filtr działkowy VS 30 P.FLT |  |  | -
| „Słoneczny Wrotków” |  |  | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 873x492 – 1szt. |  |  | -
7.2. | Erato 1/N-17A/1-1/P |  | Dospel | Filtry działkowe |  |  | -
| „Słoneczny Wrotków” |  | 0 | ISO Corase 65% |  |  | -
|  |  |  | 605x665x96 – 1szt. |  |  | -
7.3. | DF filtr kanałowy |  | Venture Industries | Filtr kanałowy typ DF |  |  | ePM10 65%
| „Słoneczny Wrotków” |  |  | ISO Corase ≤ 50% |  |  | 490x592x300 – 8szt.
|  |  |  | Fi 315 – 1szt. |  |  | -