OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opinii technicznej budynków - Pawilonów handlowych zlokalizowanych przy cmentarzu Junikowo, obejmującej w szczególności:

- Opracowanie kompleksowej oceny stanu technicznego budynków w zakresie niezbędnym dla całego budynku, w odniesieniu do wymagań określonych w przepisach prawa budowlanego, warunkach technicznych, przepisach ochrony przeciwpożarowej, higieniczno-sanitarnych oraz w zakresie instalacji elektrycznych, kominowych i wentylacyjnych,

- Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej widocznych zarysowań, pęknięć, zawilgoceń oraz ubytków w elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych,

- Ocenę stanu fundamentów, ścian nośnych, stropów, konstrukcji dachu oraz elewacji,

- Ocenę stanu instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, przewodów kominowych i wentylacyjnych,

- Ogólną ocenę stopnia zużycia budynków wraz z określeniem ich przydatności do dalszego użytkowania,

- Ustalenie przyczyn powstania stwierdzonych uszkodzeń i nieprawidłowości,

- Opracowanie programu naprawczego, obejmującego co najmniej określenie technologii wykonania i zakresu niezbędnych robót naprawczych,

- Sporządzenie zestawienia szacunkowych kosztów realizacji wszystkich wskazanych robót naprawczych w oparciu o dostępne Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), z uwzględnieniem ustaleń zawartych w protokole kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych z dnia 28.11.2025 r.

- Wymagania szczegółowe:

- Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien posiadać:

- Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń, adekwatne do przedmiotu zamówienia,

- Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.

- Opracowanie powinno uwzględniać wymagania obowiązujących przepisów i norm.

- Opinia techniczna wraz z szacowanym zestawieniem kosztów powinna zostać przekazana 
Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej.

- Zamawiający udostępni na czas trwania zamówienia pełną dokumentację techniczną i projektową pawilonów handlowych wraz z protokołem po rocznym przeglądzie budowlanym, elektrycznym oraz kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych.

- Lokalizacja

Pawilony handlowo – usługowe zlokalizowane przy cmentarzu Junikowo:

1) budynki jednokondygnacyjne,

2) część A (budynki 1, 2, 3) przy zachodnim narożniku działki 5/10 segmenty: 1, 2, 3, 4, 5 –

powierzchnia łączna pawilonów – 231,10m2,

3) część B (budynki 4, 5, 6) w północno wschodniej części działki nr 5/10 segmen-ty: 6, 7, 8, 9, 10,

4) powierzchnia łączna pawilonów – 194,70m2.