Przedmiot zamówienia :

Opracowanie projektu technicznego  termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Rudnej Małej na działce nr ewid. 4150

Szczegółowy opis zamówienia

Opracowanie dokumentacji technicznej w celu uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Rzeszowie - ze względu na wpis budynku do  gminnej ewidencji zabytków (budynek nie posiada wpisu do rejestru konserwatora oraz nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej) jak poniżej :

- Modernizacja przegrody ściana zewnętrzna 10 cm styropianu Fasada

- Modernizacja przegrody strop pod nieogrzewanym poddaszem 30 cm wełny

- Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej (Obecny system CWU, oparty na kotle  gazowym i buforze o pojemności 150 litrów,  poprzez zastosowanie pompy ciepła typu powietrze – woda 3 kw)

- Wymiana oświetlenia: nowe źródło światła (Obecny system oświetlenia, wykorzystujący lampy świetlówkowe, zostanie zastąpiony nowoczesnym oświetleniem LED)

- Obróbki blacharskie w tym rynny, okapy, parapety itp.

- Dodatkowa instalacja OZE PV o mocy 10 kwp

- Montaż platformy schodowej (umożliwiającej udostępnianie I piętra budynku)

Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie :

- projektu technicznego/wykonawczego  – 3 egz

-specyfikacja techniczne – 1 egz.

- kosztorys inwestorski i przedmiar robót -  1 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji j.w w formacie PDF  – 1 egz.

- uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Rzeszowie

Na terenie opracowania nie obowiązuje MPZP

Termin realizacji projektu : 2 m-ce od daty podpisania umowy

UWAGA ; Wyżej wymienione elementy objęte projektem technicznym muszą być spójne do audytami będącymi załącznikami do postępowania  ww. opisu.