## wykaz 1
Załącznik nr 2.1. do Warunków przetargu Załącznik nr 1.1. do Umowy
Formularz cenowy: Wykaz klimatyzatorów i central wentylacyjnych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 23. BLT
L.p. | Nazwa | Typ Urządzenia | Ilość sztuk / kpl | Ilość serwisu (przeglądu) w ciągu roku (maj-czerwiec; październik-listopad) | Cena jednostkowa serwisu (przeglądu) netto | Wartość netto (kol.5 x kol.6) | VAT | Wartość brutto serwisu (przeglądu) kol.7 x kol.8
Wartość brutto serwisu (przeglądu) kol. 7 x kol. 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Sztab bud. nr 2, K-1023 Mińsk Maz | Klimatyzator ścienny LG UU30WU44/UJ30NV2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator LG DM24RP.NSK | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Jednostka zewnętrzna LG DM24RP.UUE | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Mitsubishi Heavy SRK/SRC80ZR-W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | Koszarowy bud. nr 3, K-1023 Mińsk Maz | Klimatyzator GREE GUD100W/NhA-X / GREE GUD100PHS/A | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | Biurowy bud. nr 45, K-1023 Mińsk Maz | Centrala wentylacyjna KLIMOR MCKS03R | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna SWEGON CUO2A31 | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU ASYA009GTAH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU ASYG18LFCA/AOYG18LFC | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU ABYA24GATH | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU ASYA007GTAH | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU AJY090LELAH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU ASYA014GCAH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU ABYA18GATH | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | Wartownia bud. nr 49, K-1023 Mińsk Maz | Klimatyzator jednostka zewnętrzna AC24BQ U24 | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator LG DM24RP.NSK | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Jednostka zewnętrzna LG DM24RP.UUE | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator LG DC24RQ NSK | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | Klub bud. nr 56, K-1023 Mińsk Maz | Centrala wentylacyjna VTS z wymiennikiem obrotowym, filtry 490 x 490 x 300 - 6 kpl, 290 x 450 x 300 - 4 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna VTS z wymiennikiem obrotowym, filtry 428 x 425 x 300 - 4 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna VTS z wymiennikiem obrotowym, filtry 425 x 292 x 300 - 6 kpl, 420 x 429 x 300 - 6 kpl | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy CLINT MHA/K 61 do centrali wentylacyjnej | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy CLINT MHA/K 151 do centrali wentylacyjnej | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy CLINT MHA/K 101 do centrali wentylacyjnej | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzatory FUJITSU | 18 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | Siłownia bud. nr 62, K-1023 Mińsk Maz | Centrala wentylacyjna VTS z wymiennikiem krzyżowym , filtry 428 x 287 - 8 kpl | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna VTS , filtry 490 x 300 - 4 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
7 | Szkoleniowy bud. nr 64, K-1023 Mińsk Maz | Szafa klimatyzacji precyzyjnej MONTAIR XST1007D + skraplacz UCM301C | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna GOLD -D-08RX firmy SWEGON - | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | AGREGAT CHŁODNICZY SWEGON CELEST A37/ST 1PS | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
8 | Kasyno bud. nr 80, K-1023 Mińsk Maz | Centrala wentylacyjna na dachu z chłodnicą, wymiennikiem glikolowym, filtry 590 x 590 x 300 - 3kpl, 590 x 289 x 300 - 3 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna na dachu z chłodnicą , wymiennikiem glikolowym, filtry 590 x 585 x 300 - 4 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna na dachu z wymiennikiem glikolowym 425 x 290 x 300 - 2 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna na dachu z wymiennikiem glikolowym 590 x 590 x 300 - 2 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy do centrali wentylacyjnej CHA/CLK 71 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy klimatyzacji FUJITSU AOYG 24 LFC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy klimatyzacji FUJITSU AOYG 14 LMC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna w piwnicy z wymiennikiem glikolowym , filtry VS 75 - 2 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna w piwnicy z wymiennikiem glikolowym , filtry VS 30 - 2 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna w piwnicy z wymiennikiem glikolowym , filtry VS 55 - 2 kpl | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna w piwnicy obsługująca sanitariaty z filtrem VS 25 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylatory wyciagowe na dachu DVW 190 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzatory Split Naścienne - Mitsubishi, Toshiba, Electra, FUJITSU, GREE | 11 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator GREE GWH24AAD-K6DNA1A/O / GREE GWH24QD-K6DNA5A/0 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Mitsubishi Heavy SRK35ZSP-W / SRC35ZSP-W w pom. 20 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator MITSUBISHI FDC 125VSA - | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
9 | Hala Sportowa bud. nr 132 K-1023 Mińsk Maz | Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna KLIMOR z chłodnicą freonową i wymiennikiem krzyżowym, typ MCKD 3P, filtry 592 x 592 - 2 kpl / 287 x 592 - 2 kpl. | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy wody lodowej CLINT do centrali wentylacyjnej, typ MHA/K 51 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna KLIMOR z chłodnicą freonową i wymiennikiem krzyżowym, typ MCKD 2P, filtry 592 x 592 - 2 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy wody lodowej CLINT do centrali wentylacyjnej, typ MHA/K 262 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjno - klimatyzacyjna KLIMOR z chłodnicą freonową i wymiennikiem krzyżowym, typ MCKD 8P, filtry 592 x 592 - 2 kpl, 287 x 592 - 4 kpl, 287 x 592 - 4 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy wody lodowej CLINT do centrali wentylacyjnej, typ MHA/K 262 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Split 3.5 kW FUJITSU | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
10 | Archiwum bud. nr 133 K-1023 Mińsk Maz | Centrala wentylacyjna VTS z chłodnica freonową i wymiennikiem obrotowym, filtry 425 x 430 x 600 - 9 kpl , 425 x 290 x 600 - 9 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy do centrali DAIKIN ERQ250 A7 - 25 kW | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna VTS z chłodnica freonową i wymiennikiem krzyżowym, filtry 592 x 592 x 300 - 4 kpl | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny DAIKIN 7.0 kW | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
11 | Laboratorium kryminalistyczne bud. nr 143 K-1023 Mińsk Maz | Centrala wentylacyjna C1 -VTS POLSKA - VVS021c-L-FRMVHCEF/VVS021C-R-FVMR_cd | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna C2 - VTS POLSKA - VVS021c-R-FRMVHCEF/VVS021C-L-FVMR_cd | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna C3 - VTS POLSKA - VVSO10s-L-FPVHCF/VVS010s-R-FPV_cd | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna C4 - VTS POLSKA - VVS010s-L-FPVH/VVS010s-R-FPV_cd | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna C5 - VTS POLSKA - VVS021c-R-FPVHC/VVS021c-L-FPV_cd | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna C6 -VTS POLSKA - VVS020s-L-FPVH/VVS020s-R-FPV_cd | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna C7 - VTS POLSKA - L-FPVHC/VVS030c-R-FPV_cd | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna C8 -VTS POLSKA - VVS040c-R-FPVHC/VVS040c-L-FPV_cd | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | osuszacz sorpcyjny Seibu Giken DST nr. RECUSORB | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | System odciągu spalin Klimawent(wentylator WPA-8-E-3-N wraz z odsysaczem bębnowym ALAN-U/C-12-N) | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator kanałowy TD Venture Industries (TD-500/160 Sr. 160mm 3V 230-240 V 50/60 HZ) | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator chemoodporny dachowy JET Venture Industries (JET/6-25-018T 400YV 50Hz IE2 | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator kanałowy TD Venture Industries (TD-350/125 SILENT 230V, 50Hz | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat wody lodowej AERMEC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka zewnętrzna systemu VRV Samsung nr. AM140AXVAGH/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-WAY MINI system vrv Samsung nr. AM015NNNDEH/EU | 8 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-WAY MINI system vrv Samsung nr. AM022NNNDEH/EU | 7 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wewnętrzna kasetonowa 4-WAY MINI system vrv Samsung nr. AM028NNNDEH/EU | 7 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC071RXADKG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC071RXADKG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC071RN4PKG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC052RXADKG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC052RNNDKG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC026RXADKG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC052RXADKG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC071RXADKG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SAMSUNG AC100RXADKG/EU | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka zewnętrzna split do pomieszczeń technicznych MIDEA KAG-18NXD0-B1 nr X3-18N8DO-0 | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wewnętrzna split do pomieszczeń technicznych MIDEA nr KAG-18NXD0-B2 nr AG-18NXDO-1 | 6 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
12 | Magazyn broni bud. nr 31 K-1023 Mińsk Maz | Centrala KLIMOR EVO-S-0400 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator MINI RVF-224V40MI3R11 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
13 | Żandarmeria K-1023 Mińsk Maz | Klimatyzator naścienny SPLIT bud. 2, 3, 61, 64, 74 | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
14 | Sztab bud. nr 1, K-0799 Kolonia Janów | Klimatyzator naścienny SPLIT oraz układ VRF HITACHI składający się z jednego agregatu oraz 14 jednostek wewnetrznych | 14 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny SPLIT | 12 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
15 | Stołówka bud. nr 3, K-0799 Kolonia Janów | Centrala wentylacyjno KLIMOR EVO-S 3200 L | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator wyciągowy S/P CTVT/4-225N | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator wyciągowy Rossenberg DH 190-2E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna AIRDEA KLIMA OPREMA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat chłodniczy Mitsubishi FDC500KXZE2L | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Kasetonowy KAISAI KCA3U-12HRG32/ 12HFN32X | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Kasetonowy KAISAI KCD-24HRG32X/KOX430-24HFN32X | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat chłodniczy Mitsubishi FDC250VSAL | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat chłodniczy Mitsubishi FDC140VSX-W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna VTS VVS021c | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna AIRDEA KLIMA OPREMA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny KAISAI 2.5 kW | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
16 | Magazyn Żywnościowy bud. nr 8 K-0799 Kolonia Janów | Klimatyzator naścienny SPLIT | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO UKURA U70Xi R14 j.wewn. / U70Xo R14 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Mitsubishi Heavy SRK/SRC 45-ZSP-W | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO model UO50Xo R14 / model J50Xi R14 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
17 | Koszarowy bud. 28, K- 0799 Kolonia Janów | Klimatyzator naścienny Split Gree | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregaty freonowe systemu MULTI GREE | 8 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostki wewnętrzne systemu MULTU GREE | 28 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
18 | Szkoleniowy bud. 30 K 0799 Kolonia Janów | Centrala wentylacyjna AEROMASTER XP 10 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna AEROMASTER XP 04 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna KOMPAKT OTK 1200P-E9 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzatory typu SPLIT - różne rodzaje | 18 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
19 | WCR Mińsk Maz bud. 1 K- 0115 | Agregat VRF MIDEA V200W/DRN1-S - moc 20 kW | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostki wewnętrzne systemu VRF MIDEA | 26 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny Split Toshiba | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
20 | Hangar bud. 23, K- 6031 Janów | Centrala wentylacyjna INVENT ACAV D 8 -NW-LP-373716/41 45700 m3/h z nagrzewnicą wodną , filtry 592 x 592 x 150 EU 4 - 24 szt | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna INVENT ACAV D 8 -N-P-36 filtry 592 x 592 x 150 - 12 szt | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna INVENT ACAV D 1 NW-LP-373716 z wymiennikiem krzyżowym, filtry 490 x 490 x 150 - 2 szt oraz z nagrzewnicą wodną | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna INVENT ACAV D 1 NW-LP-3716 z chłodnicą i nagrzewnicą wodną , filtr 490 x 490 x 150 - 2 szt | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna INVENT ACAV D 1 NW-PL-36/41 ,filtry 490 x 490 x 150 - 2 szt z nagrzewnicą wodną | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centralna klimatyzacyjna z agregatem wody lodowej SCL KALTE KLIMA z jednostkami wewnętrznymi | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna INVENT ACAV D 1 NW-PL-36/41 ,filtry 592 x 592 x 150 - 2 szt z nagrzewnicą wodną | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Nawilzacz Parpwy PEGO EASYSTEAM | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
21 | Domek Pilota bud. 28, K- 6031 Janów | Agregaty freonowe systemu MULTI GREE i Samsung | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostki wewnętrzne systemu MULTU GREE (5) i SAMSUNG (5) | 10 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
22 | Para Dyżurna bud. 29, K- 6031 Janów | Klimatyzator naścienny split MIDEA | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny split SEVRA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
23 | GRL bud. 213 K-6031 Janów | Centrala wentylacyjna CNW1 : ACAV-M-1-NW-PL-3746 2015 R | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregaty klimatyzacyjne MIDEA | 7 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostki wewnętrzne układów klimatyzacji MIDEA | 9 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
24 | bud. 218 K- 6031 Janów | Centrala wentylacyjna VBW NW1. typ centrali BD MINI z filtrem kieszeniowym F5 wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą wodną. | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna VBW NW2. typ centrali BD3-BIS z filtrem kieszeniowym F5 wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą wodną. | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna VBW NW3. typ centrali BD1 z filtrem kieszeniowym F5 wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą wodną. | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat chłodniczy MDV-V200W/DRN1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wew. Midea MI-22G/DHN1-M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wew. Midea MI-36G/DHN1-M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wew. Midea MI-36G/DHN1-M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wew. Midea MI-22G/DHN1-M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wew. Midea MI-22G/DHN1-M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Jednostka wew. Midea MI-22G/DHN1-M | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator VENTURE INDUSTRIES RF/2-160/H 980 m3/h 470 Pa | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
25 | Wojskowy port lotniczy bud. nr 183 K-6031 Janów | Klimatyzatory typu split ( 2 sztuki sufitowe, 2 sztuki naścienne | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
26 | Budynek 37 K-0799 | Pompa ciepła jednostka wolnostojąca zewnętrzna AURA HCS 563 2IP3E | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wodna nagrzewnica powietrza z wentylatorem LEO EX L2 | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
27 | Budynek 7 K-0799 | Centrala wentylacyjna N1W1 Swegon z nagrzewnicą wodą, chłodnicą freonową Epsilon Echos+9N1W1 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna N2 Swegon nawiewna z nagrzewnicą wodną | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat freonowy | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Kurtyna powietrzna | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Osuszacz powietrza Condair | 5 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
28 | Administracyjno Socjalny nr 247 (MPS 1) K-6031 | Kurtyna powietrza z wymiennikiem wody wraz z przyłączami i sterownikiem WING 100 EC WHM | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Kurtyna powietrza z wymiennikiem wody wraz z przyłączami i sterownikiem WING 200 EC WHM | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiena z automatyką Vn/Vw=860/710 m³ SYSTEMAIR Topovex SR04 HWL-L-CAV | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiena z automatyką Vn/Vw=980/560 m³ SYSTEMAIR Topovex SR04 HWL-R-CAV | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy RF/4-125 VENTURE | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat zewnętrzny klimatyzacji VRF Prod. Fujitsu AJY090LELAH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 4) Prod. Fujitsu ASYA007GTEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 3) Prod. Fujitsu ASYA007GTEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 6) Prod. Fujitsu ASYA007GTEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 15) Prod. Fujitsu ASYA009GTEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 7) Prod. Fujitsu ASYA007GTEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 8) Prod. Fujitsu ASYA007GTEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 14) Prod. Fujitsu ASYA007GTEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 9) Prod. Fujitsu ASYA007GTEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 10) Prod. Fujitsu ASYA012GCEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 10) Prod. Fujitsu ASYA012GCEH | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat zewnętrzny split AOYG09LMCE | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 13) Prod. Fujitsu ASYG09LMCE | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat zewnętrzny split AOYG12LMCE | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 12) Prod. Fujitsu ASYG24LFCC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat zewnętrzny split AOYG24LFCC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 11) Prod. Fujitsu ASYG24LFCC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat zewnętrzny split AOYG24LFCC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 11) Prod. Fujitsu ASYG24LFCC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
29 | Warsztatowo-garażowy nr 248 (MPS 1) K-6031 | Centrala went. nawiewna dachowa Prod. Juwent CSK-05-3-D-L-1-6/0/0/3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Uniwersal DAS-200/900 P2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Uniwersal DAS-160/MW | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
30 | Lokomotywownia nr 249 (MPS 1) K-6031 | Centrala went. nawiewna podw. Prod. Juwent CP-1-S-W-P/1-6/-/-/S | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Uniwersal DAS-250/MW | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
31 | Magazyn nr 250 (MPS 1) K-6031 | Centrala went. nawiewna dachowa Prod. Juwent CSK-05-3-D-L-1-6/-/-/S | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala went. nawiewna dachowa Prod. Juwent CSK-05-3-D-L-1-6/-/-/S | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala went. nawiewna dachowa Prod. Juwent CSK-05-3-D-L-1-6/-/-/S | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala went. nawiewna dachowa Prod. Juwent CSK-05-3-D-L-1-6/-/-/S | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala went. nawiewna dachowa Prod. Juwent CSK-05-3-D-L-1-6/-/-/S | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Uniwersal DAS-200MW/900 P2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Uniwersal DAS-250MW/900 P2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Uniwersal DAS-250MW/900 P2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Uniwersal DAS-200 P3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Uniwersal DAExC-250MW | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
32 | Pompownia paliw nr 256 (MPS 2) K-6031 | Wentylator dachowy Prod. FUW-K-KONWEKTOR WVPKH (V)/400PW | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
33 | Wielofunkcyjny nr 253 K-6031 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna stojąca z rotacyjnym wymiennikiem ciepła Prod. Swegon GOLD 004 FRX | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna nawiewna wisząca Prod. Swegon GOLD 007 F25DDP01 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture TCDH EXD | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture Industries TH-500/160 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture Industries TH-500/160 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture Industries TH-500/160 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture Industries TH-500/160 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture Industries TH-500/160 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture Industries TH-1200/315 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture Industries TH-1200/315 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy Prod. Venture Industries TCDH EXD 030-6 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat zewnętrzny multi-split VRF Prod. Fujitsu A0YG45LBT8 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 35) Prod. Fujitsu AUYG07LVLA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 32) Prod. Fujitsu AUYG07LVLA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 31) Prod. Fujitsu AUYG09LVLA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 31) Prod. Fujitsu AUYG09LVLA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 21) Prod. Fujitsu ASYG07LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 18) Prod. Fujitsu ASYG09LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat zewnętrzny multi-split VRF Prod. Fujitsu A0YG45LBT8 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 6) Prod. Fujitsu ASYG12LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 7) Prod. Fujitsu ASYG07LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 3) Prod. Fujitsu ASYG07LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 19) Prod. Fujitsu ASYG07LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 20) Prod. Fujitsu ASYG07LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 8) Prod. Fujitsu ASYG09LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 8) Prod. Fujitsu ASYG09LUCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Agregat zewnętrzny split AOYG18LFC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator naścienny (pokój nr 4) Prod. Fujitsu ASYG18LFCA | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Nawilczacz parowy/wytwornica pary oraz lanca parowa w kanale V=1360 m³/h Prod. Swegon Conolair RS10 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Nawilczacz parowy/wytwornica pary oraz lanca parowa w kanale V=1361 m³/h Prod. Swegon Conolair RS16 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
34 | Zbiornik magazynowy nr 254 (MPS 2) K-6031 | Wentylator dachowy DW-Ex 560D6-XS E13+H2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy DW-Ex 560D6-XS E13+H2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
35 | Zbiornik magazynowy nr 263 (MPS 2) K6031 | Wentylator dachowy DW-Ex 560D6-XS E13+H2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy DW-Ex 560D6-XS E13+H2 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
36 | Zbiornik magazynowy nr 230 (MPS 1) K-6031 | Wentylator dachowy Venture Industries TCDH-EXD-080-6 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy TCDH-EXD-080-6 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
37 | Zbiornik magazynowy nr 231 (MPS 1) K-6031 | Wentylator dachowy Venture Industries TCDH-EXD-080-6 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Wentylator dachowy TCDH-EXD-080-6 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
38 | Pompownia paliw nr 221 (MPS 1) K-6031 | Wentylator dachowy Prod. FUW-K-KONWEKTOR WVPOH (V)/500PW | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
39 | Kontenery Socjalno - Biurowe KB-1 - Kompleks K-6031 | Klimatyzator FUJITSU AOY12VSCC/ ASY12VSCC nr fabryczny kontenera: T-16649 Nr. 3121 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU AOY12VSCC/ ASY12VSCC nr fabryczny kontenera: T-16646 Nr. 3136 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU AOY12VSCC/ ASY12VSCC nr fabryczny kontenera: T-16647 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator FUJITSU AOY12VSCC/ ASY12VSCC nr fabryczny kontenera: T-16648 Nr. 3124 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
40 | Kontenery Mieszkalne Składane GWTP - Kompleks K-1023 | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012025817 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012025851 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012025861 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012025868 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012025869 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012025870 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012026036 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012026047 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 012026050 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO R35Wo R11/ R35Wi R11 nr fabryczny kontenera : 022043082 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
41 | Kontenery Mieszkalne 20' 2438X6058X2900MM - Kompleks K-0799 | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 78230240 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 0078230255 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 0078230384 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
42 | Kontenery SAN. MODULAR SYSTEM MS20-02 - Kompleks K-6031 | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 0088230017 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 0088230016 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
43 | Kontener SAN. MODULAR SYSTEM MS20-03 - Kompleks K-6031 | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 0088230015 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
44 | Kontenery Socjalno MB20 z wyposażeniem - Kompleks K-6031 i K-0799 | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231071 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231072 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231180 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231062 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231078 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231196 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231242 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231059 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231060 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231075 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231077 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231163 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231162 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231218 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231204 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231050 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231051 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231145 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231195 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0024231225 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
45 | Kontener SAN. MODULAR SYSTEM MS20-02 - Kompleks K-0799 | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 0088230019 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
46 | Kontenery SAN. MODULAR SYSTEM MS20-03 - Kompleks K-0799 | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 88230001 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I numer fabryczny kontenera: 0088230005 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
47 | Kontener Mieszkalny 20' 2438X6058X2900MM - Kompleks K-6031 | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230085 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230101 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230102 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230141 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230158 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 78230199 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230206 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230207 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230208 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230209 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230220 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230222 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230245 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230262 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230263 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230267 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230297 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230305 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230308 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230310 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230312 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230313 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230317 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230318 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230321 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230324 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230325 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230326 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230347 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0078230380 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
48 | Kontener Mieszkalny MODULAR SYSTEM MB20 - Kompleks K-6031 | Klimatyzator ROTENSO U35Xo R15/ U35Xi R15numer fabryczny kontenera: 0082210146 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO U35Xo R15/ U35Xi R15numer fabryczny kontenera: 0082210172 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
49 | Kontener Mieszkalny MODULAR SYS.LIFT WM20N-03/L - Kompleks K-6031 | Klimatyzator AUX 09QC/O/09QC/I numer fabryczny kontenera: 0072240469 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09QC/O/09QC/I numer fabryczny kontenera: 0072240470 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09QC/O/09QC/I numer fabryczny kontenera: 0072240471 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09QC/O/09QC/I numer fabryczny kontenera: 0072240472 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
50 | Kontener Mieszkalny 20' 2438x6058x290mm - Kompleks K-6031 | Klimatyzator AUX 09F3H/O /09F3H/I nr fabryczny kontenera 0091240323 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09Q2C/O /09Q2C/I nr fabryczny kontenera 0091240324 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0091240326 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0091240327 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0091240328 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0091240329 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0091240330 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0091240331 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator AUX 09JO/O /09JO/I nr fabryczny kontenera 0091240325 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
51 | Kontenery Socjalno - Biurowe dla 34 dr OP | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 022040456 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040447 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040451 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040458 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 12026057 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040373 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040519 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040450 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040446 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 12026074 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040515 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 022040455 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040382 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 012026074 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator R35WOR11/ RONIR35WiR11 nr fabryczny kontenera 22040441 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | Budynek 29 K-0799 | Kurtyna powietrzna WING C100 AC | 3 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Centrala wentylacyjna KLIMOR EVO-S Compact 5100 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SPLIT GREE GUD 100W | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator SPLIT GREE GUD 100G | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Rotenso RVF 125V5MO3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Rotenso RVF 22V5IWM | 4 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Rotenso RVF 28V5IWM | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Rotenso RVF 36V5IWM | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
53 | Budynek 23 K-0799 | Klimatyzator Hisense jednostka wewnętrzna TG35LE0BG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Hisense jednostka wewnętrzna KB254R4BG | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator Hisense jednostka zewnętrzna 2AMW52U4RXC | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
54 | Budynek 154 K-6031 | Centrala nawiewno - wywiewna Ekozefir RP-4000 KLD-E3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
55 | Budynek 156 K-6031 | Centrala nawiewno - wywiewna Ekozefir RP-4000 KPD-E3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
56 | Budynek 157 K-6031 | Centrala nawiewno - wywiewna Ekozefir RP-4000 KPD-E3 | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
57 | Budynek 3 K-1023 | Klimatyzator ROTENSO Hipo N 5,1 kW jednostka wewnętrzna | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO NH50Xm2R15 jednostak zewnętrzna | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
58 | Budynek 1 K-1023 | Klimatyzator ROTENSO NH50Xm2R15 jednostak wewnętrzna | 2 | 2 |  | 0 | 23% | 0
|  | Klimatyzator ROTENSO NH50Xm2R15 jednostak zewnętrzna | 1 | 2 |  | 0 | 23% | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
Razem wszystkie kompleksy (poz. 1-58) | [5 empty] | 0 |  | 0
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym