Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji

spółka z o.o. w Środzie Wlkp.

ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wielkopolska

Załącznik nr 1 – Opis zadań

Środa Wielkopolska, dnia 03.04.2026 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych budowy oraz przebudowy sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w gminie Środa Wielkopolska.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 13 zadań (części). Każde z zadań będzie oceniane przez Zamawiającego osobno. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie niżej wskazane zadania (części):

Zadanie nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Chudzice w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE 100 o średnicy 110 mm SDR17 
o długości około 1000 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0005 Chudzice gmina Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2026 r.

Zakres projektowanej sieci wodociągowej określa mapa nr 1.

Zadanie nr 2

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w rejonie ul. Stabrowskiej w miejscowości Środa Wlkp. w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE 100 o średnicy 110 mm SDR17 
o długości około 330 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0004 Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2026 r.

Zakres projektowanej sieci wodociągowej określa mapa nr 2.

Zadanie nr 3

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w rejonie ul. Prądzyńskiego w miejscowości Środa Wlkp. w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE 100 o średnicy 110 mm SDR17 
o długości około 100 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0004 Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2026 r.

Zakres projektowanej sieci wodociągowej określa mapa nr 3.

Zadanie nr 4

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Zdziechowice w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE 100 o średnicy 110 mm SDR17 
o długości około 650 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0033 Zdziechowice gmina Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 30 września 2026 r.

Zakres projektowanej sieci wodociągowej określa mapa nr 4.

Zadanie nr 5

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej w ul. 27 grudnia 
w miejscowości Środa Wlkp. w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE 100 o średnicy 110 mm SDR17 
o długości około 220 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0004 Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 31 sierpnia 2026 r.

Zakres projektowanej sieci wodociągowej określa mapa nr 5.

Zadanie nr 6

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oraz przebudowy sieci wodociągowej w rejonie 
ul. 20 października w miejscowości Środa Wlkp. w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć wodociągową z rur PE 100 o średnicy 110 mm SDR17 
o długości około 500 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0004 Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2026 r.

Zakres projektowanej sieci wodociągowej określa mapa nr 6.

Zadanie nr 7

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szwajcarskiej 
w miejscowości Środa Wlkp. w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć kan. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8 DN200 mm. Łączna dł. kanalizacji grawitacyjnej około 260 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0004 Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2026 r.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej określa mapa nr 7.

Zadanie nr 8

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kosynierów w miejscowości Środa Wlkp. w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć kan. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8 DN200 mm. Łączna dł. kanalizacji grawitacyjnej około 440 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0004 Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 30 października 2026 r.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej określa mapa nr 8.

Zadanie nr 9

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jażdżewskiego oraz Kapuścińskiego w miejscowości Środa Wlkp. w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować przepompownię ścieków sanitarnych, sieć kan. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8 DN200 mm, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 PN16.  Łączna dł. kanalizacji grawitacyjnej około 256 m. Łączna długość kanalizacji tłocznej około 118m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0004 Środa Wlkp.

Dokumentację należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno użytkowy – załącznik 9a.

Termin wykonania zadania: 30 września 2026 r.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej określa mapa nr 9.

Zadanie nr 10

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Witosa w miejscowości Środa Wlkp. w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć kan. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8 DN200 mm. Łączna dł. kanalizacji grawitacyjnej około 280 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0004 Środa Wlkp.

Termin wykonania zadania: 30 września 2026 r.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej określa mapa nr 10.

Zadanie nr 11

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kijewo w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować przepompownię ścieków sanitarnych, sieć kan. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8 DN200 mm, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100 PN16.  Łączna dł. kanalizacji grawitacyjnej około 510 m. Łączna długość kanalizacji tłocznej około 270m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0012 Kijewo.

Dokumentację należy wykonać w oparciu o program funkcjonalno użytkowy – załącznik 11a.

Termin wykonania zadania: 30 listopada 2026 r.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej określa mapa nr 11.

Zadanie nr 12

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdziechowice w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć kan. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8 DN200 mm. Łączna dł. kanalizacji grawitacyjnej około 150 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0033 Zdziechowice

Termin wykonania zadania: 31 lipca 2026 r.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej określa mapa nr 12.

Zadanie nr 13

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Pławce w gminie Środa Wlkp.

W ramach tego zadania należy zaprojektować sieć kan. grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8 DN200 mm. Łączna dł. kanalizacji grawitacyjnej około 150 m.

Lokalizacja projektowanej sieci: obręb nr 0033 Zdziechowice

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2026 r.

Zakres projektowanej kanalizacji sanitarnej określa mapa nr 13.

W cenę dokumentacji każdorazowo należy wliczyć:

- wykonanie map do celów projektowych

- wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń w tym pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

Każde zadanie należy wycenić osobno.

Dla zadań nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 należy zaprojektować odgałęzienia sanitarne do granicy nieruchomości zlokalizowanych w obrębie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Załączniki:

- mapa nr 1,

- mapa nr 2,

- mapa nr 3,

- mapa nr 4,

- mapa nr 5,

- mapa nr 6,

- mapa nr 7,

- mapa nr 8,

- mapa nr 9,

- mapa nr 10,

- mapa nr 11,

- mapa nr 12,

- mapa nr 13.