Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, nieużywanej lampy szczelinowej wraz ze stolikiem elektrycznym, przeznaczonej do diagnostyki okulistycznej w warunkach ambulatoryjnych.

- Wymagania ogólne:

Urządzenia fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 2023r.

Oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu na terenie UE.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

Gwarancja minimum 24 miesiące.

- Parametry techniczne lampy szczelinowej:

Mikroskop stereoskopowy z regulacją powiększenia (minimum 2 stopnie, np. 10x i 16x lub więcej).

Regulowana szerokość i wysokość szczeliny.

Możliwość uzyskania różnych typów oświetlenia, w tym:

- Szczelina

- Światło rozproszone

- Filtr niebieski (kobaltowy) Źródło światła LED lub halogenowe

Regulacja natężenia światła.

Możliwość odchylenia ramienia oświetleniowego względem toru obserwacji. Okulary z regulacją dioptrii.

- Stolik elektryczny:

Stolik dedykowany do lampy szczelinowej

Regulacja wysokości elektryczna (płynna)

Stabilna konstrukcja

Zasilanie 230V

Blat umożliwiający stabilne ustawienie urządzenia.

- Wyposażenie dodatkowe:

Podpórka pod brodę i czoło pacjenta

Osłony ochronne — jeśli dostępne

Zestaw podstawowych akcesoriów wymaganych do pracy urządzenia

- Wymagania dotyczące dostawy i uruchomienia:

Dostawa do siedziby zamawiającego

Montaż i uruchomienie urządzenia

Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi

- Warunki finansowe:

Cena powinna obejmować wszystkie koszty:

Transport, montaż, szkolenie oraz gwarancje

- Serwis i wsparcie:

Autoryzowany serwis na terenie Polski

Reakcja serwisowa w czasie 72 godzin (dni robocze)

Dostępność części zamiennych przez minimum 5 lat