Załącznik nr 5 do umowy nr .…../FIN/6WOG/2026/INFR

Data……….…………….

Protokół z konserwacji i serwisu Systemu Sygnalizacji Pożaru

W obiekcie:………………………………..……………………………………………………….

Wykonano następujące sprawdzenia zgodnie z umową nr …………........................... (wykonano
                                                                                                                                                  /nie wykonano

- instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń                                                na podstawie dokumentacji technicznej						-………..……..

- funkcjonowanie wszystkich elementów systemu (czujki pożarowe, ROP,

sygnalizatory, elementy kontrolno-sterujące, elementy automatyki	, izolatory)	-………..……..

- prawidłowość i zgodność z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

elektrycznych, w puszkach, gniazdach i rozdzielnicach				-………..……..

- zasilanie główne i awaryjne pracują poprawnie, napięcie na zaciskach

akumulatorów, zadziałanie systemu na zasilaniu rezerwowym			-………..……..

- prawidłowość pracy centrali, wykonanie testów zgodnie z DTR urządzenia	-……..………..

- ocena wizualna stanu technicznego elementów systemu				-……..………..

- poprawność działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy                                       z inną centralą, stacją monitoringu, lub centralą nadrzędną				-……..………..

- kontrola systemów współdziałających z SSP: kontrola dostępu, klapy pożarowe,

klapy dymowe, SUG, drzwi pożarowe, system wentylacji, itp. 			-……..………..

- programowanie central w przypadku usterek bądź błędów				-……..………..

- usunięcie awarii oraz błędów wykrytych przez system				-……..………..

- sprawdzenie gotowości systemu do pracy 						-……..………..

Przegląd za okres:

Rok ……………..                                                                          Kwartał   …………………

Wykonano dodatkowo : ……………………………………………………..………………………………                                                                           ……………………………………………………………………………...……..

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………....             …………………….…………………………………………………………………………………

Termin i zakres aktualnej konserwacji oraz dane Serwisanta zawiera również „Książka – rejestr”.

…………………………………….		                 		…………………………………..

czytelny podpis Użytkownika 			 		     czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI