Załącznik nr 6 do umowy nr .…../FIN/6WOG/2026/INFR

Data…………………….

Protokół z konserwacji i serwisu Systemu Oddymiania

W obiekcie:………………………………..…………..……………………………………………….

- klap oddymiających, odcinających, przeciwpożarowych, elektrozaczepy, otwieracze drzwi

wraz z systemem sterowania

Wykonano następujące czynności zgodnie z umową nr …………........................... (wykonano
                                                                                                                                                 /nie wykonano)

- optyczna kontrola urządzeń systemu	-……..………..

- sprawdzenie działania centrali sterowniczej						-…..……....…..

- ręczne otwarcie klap, okien przyciskiem wentylacyjnym				-…..…………..

- ręczne zamknięcie z przycisku wentylacyjnego					-…..…………..

- optyczne sprawdzenie klap, okien, okien napowietrzających			-…..…………..

- sprawdzenie mocowań i ewentualne przesmarowanie okuć				-…..…………..

- sprawdzenie działania siłowników, regulacja, smarowanie				-…..…………..

- sprawdzenie stanu urządzeń, uszczelek, czystości					-…..…………..

- sprawdzenie i wysterowanie trzymaczy drzwi					-…..…………..

- zamknięcie klap przez automatykę pogodową					-…..…………..

- alarmowe uruchomienie czujnika dymu (otwarcie klap)				-…..…………..

- alarmowe uruchomienie ROP-u (otwarcie klap)					-……..………..

- sprawdzenie działania zasilania awaryjnego, akumulatorów			-……..………..

- sprawdzenie działania urządzeń współpracujących z centralą			-……..………..

- usunięcie awarii oraz błędów wykrytych przez system				-……..………..

- naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu						-……..………..

Wykonano dodatkowo: ………………………………………………..…………………………...……
                                       ………………………………………………………………………………….

Uwagi: …………………………………………………….………………………………………………....
            …………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………….		                 		 …………………………………..

czytelny podpis Użytkownika 			 		      czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI