Załącznik nr 7 do umowy nr .…../FIN/6WOG/2026/INFR

Data………….………….

Protokół z konserwacji i serwisu Samoczynnego Urządzenia Gaśniczego

W obiekcie:………………………………..………………………………………….…………….

Elementy systemu sprawdzać po uprzednim, odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przed uwolnieniem środka gaśniczego.

Wykonano następujące sprawdzenia zgodnie z umową nr …………………….……...............(wykonano
                                                                                                                                                  /nie wykonano

- instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń                                                na podstawie dokumentacji technicznej						-………..……..

- szczelności i ciśnienia w zbiornikach oraz ilość środka gaśniczego 		-………..……..

- sprawdzenie drożności dysz, stan przewodów, wyzwalaczy, okablowania		-………..……..

- sprawdzenie sprawności centrali, plomb, 						-………..……..

- wykonanie testów czujników, przycisków, sygnalizatorów				-………..……..

- sprawdzenie urządzeń współpracujących (klapy odciążające, odcinające itp.)	-………..……..

- sprawdzenie zasilania podstawowego						-………..……..

- sprawdzenie zasilania awaryjnego, sprawność i stan akumulatorów		-……..………..

- usunięcie awarii oraz błędów wykrytych przez system				-………..……..

- sprawdzenie gotowości systemu do pracy 						-………..……..

- naklejenie naklejki z dokonanego przeglądu						-………..……..

Przegląd za okres:

Rok ……………..                                                                          Kwartał   …………………

Wykonano dodatkowo : ……………………………………………………..………………………………                                                                           ……………………………………………………………………………...……..

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………....               …………………….…………………………………………………………………………………

Termin i zakres aktualnej konserwacji oraz dane Serwisanta zawiera również „Książka – rejestr”.

…………………………………….		                 		…………………………………..

czytelny podpis Użytkownika 			 		     czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI